## Лист1
Номер позиции каталога | Тип | Наименование товара, работы, услуги | Группа позиций каталога | Минимально необходимые требования | Ед. изм. | ОКПД | Наименование ОКПД | ОКПД2 | Наименование ОКПД2 | ОКВЭД | Наименование ОКВЭД | ОКВЭД2 | Наименование ОКВЭД2 | Актуальность позиции | Номер редакции позиции | Аналитический признак | Средневзвешенная цена | Дополнительные требования | Соответствие нормативному документу | Стерильность | Назначение | Размер | Встроенный в павильон идентификатор ликвора | Двухкомпонентная структура шприца | Единица шкалы | Павильон иглы снабжен разъемом Луер-Лок | Заточка иглы трехгранная атравматическая | Предназначена для выполнения пункции и доступа к центральным венам по методике Сельдингера | Игла имеет силиконовую смазку | Предназначена для инъекций лекарственных препаратов | Предназначена для проведения спинальной (субарахноидальной) анастезии | Игла инъекционная соответствует нормативным документам | Предназначена для проведения спинальной (субарахноидальной) и комбинированной (спино-эпидуральной) анастезии | Применяются для орошения корневых каналов зубов ирригационными растворами при проведении эндодонтического лечения | Размер иглы с учетом отклонений, допустимых по нормативным документам, мм | Игла тонкостенная (0,1 мм) с заточкой в 3-х плоскостях и срезом под углом 11±2 | Разъем наконечника шприца типа Луер-Лок | Коническое соединение иглы по типу Люера | Специальный изогнутый кончик острия со срезом по типу "Туохи" (Хубер Поинт) | Тип шприца - тип 3 | Концентрическое положение наконечника шприца | Трехкомпонентная структура шприца | Мандрен | Укомплектован двумя иглами иъекционными. Одна игла предназначается для прокалывания крышки флакона, вторая для проведения инъекции | Номинальная вместимость, мл | Укомплектован иглой иъекционной, насаженной на наконечник шприца | Устройство защиты от укола | Устройство препятствующее повторному применению в соответствии с ГОСТ ISO 7886-4 | Оснащен устройством препятствующим повторному применению | Цена деления шкалы, единицы | Цилиндр изготовлен из полимерного материала не пропускающего ультрафиолетовое излучение | Эксцентрическое положение наконечника шприца | Острие иглы с косым овальным срезом кончика | Предназначена для проведения местной анестезии | Маркировка иглы с шагом в 1 см | Предназначена для выполнения люмбальной пункции | Наконечник для катетерной насадки | Размер иглы, мм | Предназначена для проведения эпидуральной (перидуральной) анастезии | Иглы смазаны силиконом | Иглы инъекционные соответствуют нормативным документам | Размеры игл с учетом отклонений, допустимых по нормативным документам, мм | Дополнительная шкала | Требование к совместимости | Два пластиковых футляра, снабженных этикеткой с перфорацией | Гибкий клапан из каучука на конце иглы, направляемом к пробирке | Резьба на канюле для ввинчивания иглы в иглодержатель | Совместимость со шприцевым насосом производства фирмы Б.Браун | Винтовая насадка Луер Лок | Изготовлен без применения латекса и ПВХ | Объём шприца, мл | Каучуковая манжета поршня с двумя уплотнительными кольцами | Дополнительный показатель | Острие иглы имеет заточку типа "Квинке" (ланцет) | Острие иглы имеет заточку типа "Стилет" | Острие иглы имеет коническую форму с боковым отверстием, тип "Карандаш" (Pencil Point) | Тип заточки стилета | Заточка окончания канюли | Фиксация стилета и мандрена в крышке при помощи 2-х крючков-замков | Возможность аспирации | Наклонная форма рукояти | Предназначена для трепанобиопсии костного мозга | Тип иглы "Ямшиди" | Угол заточки иглы | Дополнительная система удержания образца | Дополнительный мандрен с «лопаткой» | Дополнительная крышка | Предназначена для введения контрастного вещества при проведении ангиографических исследований | Выталкиватель образца | Игла С-конфигурации для облегчения позиционирования диализного катетера | Ребристая рукоятка и выступ на втулке с ориентацией на угол среза иглы | Предназначение | Фиксация стилета и мандрена в крышке с помощью штифта | Ограничитель глубины | Совместимость с проводником 038" (0,97мм) | Разъем Луэр-Лок | Предназначена для локализации | Предназначена для аспирации кистозных образований | Внутренняя вставка - имплантируемый проводник с Z-образным концом | Полимерный двухкомпонентный фиксатор проводника | Миллиметровая разметка на проводнике перед входом в канюлю, каждая пятая метка с утолщением | Метки по всей длине иглы с шагом 10 мм, каждая пятая с утолщением для точного наведения иглы | Эхогенность по всей длине иглы | Острие иглы имеет заточку типа "Супер-Чиба" | Острие иглы имеет заточку типа "Чиба" | Тип заточки мандрена | Тип иглы | Угол заточки канюли | Углубление для биоптата в мандрене | Совместимость с автоматической системой Pro-Mag Ultra 2,5 | Эхогенность на конце иглы | Предназначена для вертебропластики | Игла интегрирована в цилиндр (неотделяемая) | Коннектор для шприца Луер/Луер-Лок на рукоятке иглы | Замок-фиксатор на крышке стилета | Миллиметровая шкала ввода иглы | Ограничитель глубины ввода иглы | Длина иглы изменяемая, фиксируется в зависимости от требуемого количества пункционного материала в диапазоне не менее чем | Диаметр иглы | Назначение: система взятия венозной крови | Метка на муфте для ориентирования заточки иглы по отношению к вене пациента | Совместимость с имеющимися у заказчика вакуумными пробирками Vacuette производитель Greiner Bio-One, Австрия | Прозрачное окошко (камера) в муфте иглы для контроля тока крови | Назначение: система вливания в малые вены | Фиксирующие "крылышки" | Цветокодировка "крылышек" для идентификации размера иглы | Соединительная трубка с коннектором Луер | Назначение: для использования совместно со шприцевыми насосами перфузорами в анестезиологии, онкологии, неонатологии | Светозащищенный (непрозрачный) цилиндр | Предназначена для проведения аспирации костного мозга из грудины или подвздошной кости | Фиксация мандрена с помощью замка | Дополнительные съемные "крылышки" | Длина канюли при снятом винтовом механизме | Шаг разметки на винтовом механизме | Заточка иглы | Диапазон длины канюли | Выстреливающий пружинный механизм | Устройство для набора контраста | Соединительная магистраль для КТ с одним запорным клапаном | Предельная скорость введения контрастного вещества | Совместимость с автоматическим инжекторами серии Nemoto производства General Electric | Номинальный объём шприца, мл | Предназначены только для однократного использования | Наличие двух регулируемых глубин срезов ткани | Первая глубина среза | Вторая глубина среза | Стилет с углублением для биоптата | Предназначена для режущей биопсии мягких тканей | Кольца на рукояти для работы одной рукой | Предназначена для применения в рефлексотерапии | Длина рабочей части иглы | Материал иглы - биологически индифферентная коррозионностойкая сталь | Выдерживает многократные стерилизации без потери основных свойств | Предназначена для подкожного введения инсулина с помощью инжекторов | Совместимость с инсулиновыми инжекторами Новофайн | Дисплей, показывающий набранную дозу и запоминающий последнюю дозу инсулина и ее время | Установка дозы с шагом | Диапазон выбора дозы | Визуальный и звуковой контроль при наборе каждой единицы инсулина | Возможность отмены набранной дозы | Характеристики иглы | Характеристики шприца | Пластиковый зажим на магистрали | Два выходных отверстия (одно на вершине иглы и одно боковое) | Выдвигающий стилет из канюли иглы | Эхогенные метки, улучшающие видимость иглы на УЗИ-мониторе | Ложемент иглы | Двухсоставной разделяющийся блок, длиной, мм | Двухсоставной разделяющийся блок, максимальная ширина, мм | В первую часть блока впаяна канюля иглы | Вторая часть блока имеет прямоугольную форму с базовым полуовалом, длиной, мм | Специальная проекция иглы не мешает проведению процедуры под контролем КТ | Совместимость иглы с многоразовым пистолетом для биопсии SC Gun, Bloodline S.p.A. | Коническое соединение иглы по типу Луер и Луер-Лок
т001233 | Товар | Шприц инъекционный однократного применения трехкомпонентный | Шприцы и иглы за исключением хирургических | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.121 | Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 2 | Принято к исполнению | 2 |  | ГОСТ ISO 7886-1 | [7 empty] | соответствие |  | соответствие |  |  | ГОСТ ISO 7864 ГОСТ Р ИСО 6009 |  |  | 0,4х12 | [6 empty] | соответствие |  |  | 1 | соответствие
т001236 | Товар | Шприц инъекционный однократного применения двухкомпонентный | Шприцы и иглы за исключением хирургических | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.121 | Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 2 | Принято к исполнению | 2 |  | ГОСТ ISO 7886-1 |  |  |  |  | соответствие |  |  | соответствие |  | соответствие |  |  | ГОСТ ISO 7864 ГОСТ Р ИСО 6009 |  |  | 0,6х25 | [9 empty] | 2 | соответствие
т001237 | Товар | Шприц инъекционный однократного применения трехкомпонентный | Шприцы и иглы за исключением хирургических | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.121 | Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 3 | Принято к исполнению | 2 |  | ГОСТ ISO 7886-1 | [7 empty] | соответствие |  | соответствие |  |  | ГОСТ ISO 7864 ГОСТ Р ИСО 6009 | [9 empty] | соответствие |  |  | 2 | соответствие | [11 empty] | 0,6х32 или 0,6х30
т001238 | Товар | Шприц инъекционный однократного применения трехкомпонентныйс устройством препятствующим повторному применению | Шприцы и иглы за исключением хирургических | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.121 | Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 2 | Принято к исполнению | 3 |  | ГОСТ ISO 7886-1 ГОСТ ISO 7886-4 | [7 empty] | соответствие |  | соответствие |  |  | ГОСТ ISO 7864 ГОСТ Р ИСО 6009 |  |  | 0,6х32 | [6 empty] | соответствие |  |  | 2 | соответствие |  |  | соответствие
т001239 | Товар | Шприц инъекционный однократного применения двухкомпонентный | Шприцы и иглы за исключением хирургических | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.121 | Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 2 | Принято к исполнению | 2 |  | ГОСТ ISO 7886-1 |  |  |  |  | соответствие |  |  | соответствие |  | соответствие |  |  | ГОСТ ISO 7864 ГОСТ Р ИСО 6009 |  |  | 0,7х40 или 0,8х40 | [9 empty] | 5 | соответствие
т001240 | Товар | Шприц инъекционный однократного применения трехкомпонентный | Шприцы и иглы за исключением хирургических | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.121 | Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 2 | Принято к исполнению | 2 |  | ГОСТ ISO 7886-1 | [7 empty] | соответствие |  | соответствие |  |  | ГОСТ ISO 7864 ГОСТ Р ИСО 6009 |  |  | 0,7х40 или 0,8х40 | [6 empty] | соответствие |  |  | 5 | соответствие
т001241 | Товар | Шприц инъекционный однократного применения трехкомпонентный с устройством препятствующим повторному применению | Шприцы и иглы за исключением хирургических | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.121 | Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 2 | Принято к исполнению | 3 |  | ГОСТ ISO 7886-1 ГОСТ ISO 7886-4 | [7 empty] | соответствие |  | соответствие |  |  | ГОСТ ISO 7864 ГОСТ Р ИСО 6009 |  |  | 0,7х40 или 0,8х40 | [6 empty] | соответствие |  |  | 5 | соответствие |  |  | соответствие
т001242 | Товар | Шприц инъекционный однократного применения двухкомпонентный | Шприцы и иглы за исключением хирургических | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.121 | Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 2 | Принято к исполнению | 3 |  | ГОСТ ISO 7886-1 |  |  |  |  | соответствие |  |  | соответствие |  | соответствие |  |  | ГОСТ ISO 7864 ГОСТ Р ИСО 6009 |  |  | 0,8х40 или 0,9х40 | [9 empty] | 10 | соответствие | [5 empty] | соответствие
т001243 | Товар | Шприц инъекционный однократного применения трехкомпонентный | Шприцы и иглы за исключением хирургических | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.121 | Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 2 | Принято к исполнению | 4 |  | ГОСТ ISO 7886-1 | [7 empty] | соответствие |  | соответствие |  |  | ГОСТ ISO 7864 ГОСТ Р ИСО 6009 |  |  | 0,8х40 или 0,9х40 | [6 empty] | соответствие |  |  | 10 | соответствие | [5 empty] | соответствие
т001245 | Товар | Шприц инъекционный однократного применения двухкомпонентный | Шприцы и иглы за исключением хирургических | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.121 | Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 2 | Принято к исполнению | 5 |  | ГОСТ ISO 7886-1 |  |  |  |  | соответствие |  |  | соответствие |  | соответствие |  |  | ГОСТ ISO 7864 ГОСТ Р ИСО 6009 |  |  | 0,8х40 или 0,9х40 | [9 empty] | 20 | соответствие | [5 empty] | соответствие
т001246 | Товар | Шприц инъекционный однократного применения трехкомпонентный | Шприцы и иглы за исключением хирургических | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.121 | Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 2 | Принято к исполнению | 5 |  | ГОСТ ISO 7886-1 | [7 empty] | соответствие |  | соответствие |  |  | ГОСТ ISO 7864 ГОСТ Р ИСО 6009 |  |  | 0,8х40 или 0,9х40 | [6 empty] | соответствие |  |  | 20 | соответствие | [5 empty] | соответствие
т001247 | Товар | Шприц инъекционный однократного применения трехкомпонентный | Шприцы и иглы за исключением хирургических | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.121 | Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 2 | Принято к исполнению | 3 |  | ГОСТ ISO 7886-1 | [22 empty] | соответствие |  | соответствие | 2 | [14 empty] | соответствие | ГОСТ ISO 7864 ГОСТ Р ИСО 6009 | первая игла 0,6х32; вторая игла 0,8х40
т001248 | Товар | Шприц инъекционный однократного применения двухкомпонентный | Шприцы и иглы за исключением хирургических | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.121 | Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 2 | Принято к исполнению | 3 |  | ГОСТ ISO 7886-1 |  |  |  |  | соответствие | [19 empty] | соответствие | 5 | [14 empty] | соответствие | ГОСТ ISO 7864 ГОСТ Р ИСО 6009 | первая игла 0,7х40; вторая игла 0,8х40
т001249 | Товар | Шприц инъекционный однократного применения трехкомпонентный | Шприцы и иглы за исключением хирургических | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.121 | Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 3 | Принято к исполнению | 4 |  | ГОСТ ISO 7886-1 | [22 empty] | соответствие |  | соответствие | 10 | [6 empty] | соответствие | [5 empty] | первая игла 0,8х40; вторая игла 0,9х40 |  | соответствие | ГОСТ ISO 7864 ГОСТ Р ИСО 6009
т001250 | Товар | Шприц инъекционный однократного применения трехкомпонентный | Шприцы и иглы за исключением хирургических | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.121 | Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 3 | Принято к исполнению | 6 |  | ГОСТ ISO 7886-1 | [22 empty] | соответствие |  | соответствие | 20 | [6 empty] | соответствие | [5 empty] | первая игла 0,8х40; вторая игла 0,9х40 |  | соответствие | ГОСТ ISO 7864 ГОСТ Р ИСО 6009
т001252 | Товар | Шприц инъекционный однократного применения двухкомпонентный для инсулина U-100 | Шприцы и иглы за исключением хирургических | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.121 | Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 2 | Принято к исполнению | 2 |  | ГОСТ ISO 8537 |  |  |  |  | соответствие | U-100 |  |  |  | соответствие |  |  | ГОСТ ISO 7864 ГОСТ Р ИСО 6009 |  |  | 0,4х12 |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
т001253 | Товар | Шприц инъекционный однократного применения трехкомпонентный для инсулина U-100 | Шприцы и иглы за исключением хирургических | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.121 | Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 2 | Принято к исполнению | 2 |  | ГОСТ ISO 8537 | [5 empty] | U-100 |  |  |  | соответствие |  |  | ГОСТ ISO 7864 ГОСТ Р ИСО 6009 |  |  | 0,33х12 мм |  |  |  |  | соответствие |  | соответствие |  |  | 1 |  |  |  |  | 2
т001254 | Товар | Шприц инъекционный однократного применения трехкомпонентный для инсулина U-100 | Шприцы и иглы за исключением хирургических | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.121 | Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 2 | Принято к исполнению | 2 |  | ГОСТ ISO 8537 | [5 empty] | U-100 |  |  |  | соответствие |  |  | ГОСТ ISO 7864 ГОСТ Р ИСО 6009 |  |  | 0,4х12 |  |  |  |  | соответствие |  | соответствие |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
т001255 | Товар | Шприц однократного применения трехкомпонентный (Жане) с наконечником для катетерной насадки без иглы | Шприцы и иглы за исключением хирургических | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.121 | Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 2 | Принято к исполнению | 61 |  | ГОСТ ISO 7886-1 | [22 empty] | соответствие |  |  | 150 | [11 empty] | соответствие | [5 empty] | не менее чем до 160 мл
т001279 | Товар | Игла инъекционная | Шприцы и иглы за исключением хирургических | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.123 | Иглы трубчатые (инъекционные) | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 2 | Принято к исполнению | 1 |  | ГОСТ ISO 7864 ГОСТ Р ИСО 6009 ГОСТ 19126 | [7 empty] | соответствие |  | соответствие | соответствие | [7 empty] | соответствие | [19 empty] | 0,8х40
т001280 | Товар | Игла инъекционная | Шприцы и иглы за исключением хирургических | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.123 | Иглы трубчатые (инъекционные) | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 2 | Принято к исполнению | 1 |  | ГОСТ ISO 7864 ГОСТ Р ИСО 6009 ГОСТ 19126 | [7 empty] | соответствие |  | соответствие | соответствие | [7 empty] | соответствие | [19 empty] | 1,2х40
т005699 | Товар | Шприц инъекционный однократного применения туберкулиновый | Шприцы и иглы за исключением хирургических | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.121 | Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 2 | Принято к исполнению | 2 |  | ГОСТ ISO 7886-1 | [7 empty] | соответствие |  | соответствие |  |  | ГОСТ ISO 7864 ГОСТ Р ИСО 6009 |  |  | 0,4х12 | [6 empty] | соответствие |  |  | 1 | соответствие | [37 empty] | 17±2° ("короткий" срез)
т005888 | Товар | Игла инъекционная с устройством защиты от укола и устройством препятствующим повторному применению | Шприцы и иглы за исключением хирургических | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.123 | Иглы трубчатые (инъекционные) | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 2 | Принято к исполнению | 7 |  | ГОСТ ISO 7864, ГОСТ Р ИСО 6009, ГОСТ 19126 | [7 empty] | соответствие |  | соответствие | соответствие | [7 empty] | соответствие | [8 empty] | наличие | наличие | [9 empty] | 0,8х38