Описание технического состояния Объекта

1. Адрес (местоположение) Объекта: Нежилое здание профилактория площадью         4946,8 кв.м, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский р-н, ул. Земеца, д. 36а.

2. Кадастровый номер здания: 63:01:0253007:865.

3. Реестровый номер здания: П63200001950.

4. Историческое название Объекта культурного наследия: Нет

5. Категория технического состояния объекта: находится в работоспособном состоянии.

6. Состояние внешних конструктивных элементов объекта:

6.1. Общее состояние: Удовлетворительное.

6.2. Фундаменты: выполнены из глиняного обожженного кирпича, глубина заложения до 1,5 м. от поверхности грунта.

6.3. Цоколи: цоколь выполнен из керамического кирпича на известковом растворе, оштукатурен и окрашен.

6.4.Отмостка: Состояние удовлетворительное.

6.5. Стены: кирпичные Состояние удовлетворительное.

6.6. Крыша: Профлист.

Состояние крыши удовлетворительное

6.7.Главы, шатры, их конструкции и покрытие: отсутствуют.

6.8. Внешнее декоративное убранство: Отсутствует.

7. Состояние внутренних конструктивных элементов объекта:

7.1. Общее состояние: Удовлетворительное.

7.2. Перекрытия: Железобетонные

Состояние перекрытий: Уудовлетворительное.

73. Полы: линолеум.

Состояние: удовлетворительное.

7.4. Стены: железобетонные, гипсовые

Состояние: удовлетворительное.

7.5.Столбы, колонны: отсутствуют

7.6. Двери:

Внутренние - деревянные.

Состояние Удовлетворительное.

77. Окна:  Деревянные

Состояние: Удовлетворительное.

7.8. Лестницы: железобетонные.

7.9.Лепные, скульптурные и прочие декоративные украшения: Отсутствуют.

Состояние: -

7.10. Живопись: отсутствует.

7.11. Предметы прикладного искусства: отсутствуют.

8. Состояние территории объекта:

8.1. Автостоянка, мусорная площадка: асфальт.

8.2. Малые архитектурные формы (ограждение, ворота, фонари, др.): Отсутствуют.

9. Фактическое исспользование: Не используется..

10. Целевое назначение: профилакторий, объект здравоохранения, свободного назначения.

11. Инженерные системы и оборудование объекта:

| № п/п | Наименование и характеристики | Описание |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в здание (да/нет) | Наличие договоров, заключенных специализированной эксплуатационной организацией (управляющей компанией) с ресурсоснабжающими организациями (да (реквизиты)/нет) | Описание состояния |
| 1 | Теплоснабжение | да | Арендатор самостоятельно заключает договор. | Отопление центральное от сетей ТСО. Состояние удовлетворительное |
| 2 | Водоснабжение | да | Арендатор самостоятельно заключает договор. | ХВС от городских сетей. Состояние удовлетворительное. |
| 3 | Водоотведение | да | Арендатор самостоятельно заключает договор. | В городскую сеть. Состояние удовлетворительное. |
| 4 | Электроснабжение | да | Арендатор самостоятельно заключает договор. | Открытая проводка Подключение возможно.Состояние удовлетворительное. |
| 5 | Слаботочные сети | да | Нет. Арендатор самостоятельно заключает договор. | Открытая проводка Подключение возможно.Состояние удовлетворительное. |