## Лист1
Номер позиции каталога | Тип | Наименование товара, работы, услуги | Краткое описание | Группа позиций каталога | Минимально необходимые требования | Ед. изм. | ОКПД | Наименование ОКПД | ОКПД2 | Наименование ОКПД2 | ОКВЭД | Наименование ОКВЭД | ОКВЭД2 | Наименование ОКВЭД2 | Актуальность позиции | Номер редакции позиции | Аналитический признак | Средневзвешенная цена | Упаковка/Фасовка | Дополнительные требования | Размер с учетом отклонений, допустимых по нормативному документу | pH водной вытяжки | Плотность | Плотность материала | Плотность материала первого слоя | Плотность материала третьего слоя | Соответствие нормативному документу | Стерильность | Вискозное волокно | Абсорбирующая способность | Абсорбирующая способность изделия по методу ISO 9073-6(5) | Абсорбция жидкости | Адгезив | Акриловый клей, не вызывает раздражений кожи, не производит цитотоксичного действия | Бактерицидный | Валентность атома серебра в соединении | Вес в упаковке | Впитываемость | Впитываемость воды | Впитывание воды | Впитывающий вкладыш из перевязочной ваты, в виде овала по форме глазного дна | Время моделирования | Встроенное силиконовое кольцо для удержания формы как в сухом так и во влажном состоянии. | Второй слой | Высокоабсорбирущая способность | Гипоаллергенный акриловый клей | Должен сниматься легко, без остатков.Не должен препятствовать свободному газообмену и не должен вызывать мацерацию кожи. | Закругленные края повязки | Количество пропиточного вещества | Количество слоев | контактная абсорбирующая подушечка | Контрастность | коэффициент паропроницаемости (MVTR) (по методу EN 13726-1 3.3) | Коэффициент перемещения влажных испарений | Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR) | Края салфеток | Маркировка | Материал | Метод отбеливания | Микропористая основа | Можно наносить препараты для местного лечения раны (мази, антибиотики и т.п.) на поверхность накладки и под нее | Назначение | Не содержат латекса | Не требует вторичной фиксации | Общая абсорбирующая способность | Общий вес мазевой массы | Объем потери водяных паров (MVL) | объем проницаемости влажных испарений (MVTR) | Размер | Растяжимость | Система фиксации | Тип | Размеры | Основа | Основа пластыря | Основа повязки | Основа тампона | основной слой | Особая система наложения для сохранения формы изделия | Отсутствие проницаемости для вирусов и бактерий по методу ASTM F 1671 | Паропропускаемость | Первый слой | Пластырь должен обладать водоотталкивающими свойствами. | Сила адгезии пленки | Сила срыва | Система наложения | Содержание Ag2SO4 | Соответствие | Плотное прилегание операционной пленки (растягивается и «запоминает» форму) | Соответствие EN-13726-1 3.2 и EN-13726-1 3.3 | Соответствие стандарту | Состав | Плотность нитей | Состав гидроколлоидного слоя | Состав контактной впитывающей подушечки | Состав мазевой массы | Повязка позволяет отводить экссудат вертикально во вторичную повязку | Состав повязки | Состав слоев | Специальная форма | Поддерживает влажную среду в ране | Степень впитывания жидкости | Стерилизация | Стикеры | Подушечка снаружи покрыта пористым полиэтиленовым слоем | Структура - сложение из марли | Структура основы | Структура пластыря | Показатель удержания жидкости | Толщина | Покрытие оболочкой | Третий слой | Покрытие внутри | Упаковка | Форма | Покрытие снаружи | Ячеистая структура накладки обеспечивает безболезненность при снятии | Сила адгезии | Самоклеющаяся способность | Предел прочности на разрыв (по ASTM D3330/D3330M-04, метод F) | С впитывающей подушечкой | Предупреждает развитие мацерации окружающей кожи | Рентгеноконтрастная нить | Растяжимость вдоль | Продолжает снижать активность патогенов в течение | Размер повязки | Размер впитывающей подушечки | Прокладка в центральной части повязки | Проницаемость для воздуха | Пропитка материала | Пропускаемость водяного пара | Прочность на разрыв | Абсорбирующая подушечка | Состав материала | Количество адгезива | Способность удержания экссудата | Воздухопроницаемый, не вызывает мацерацию кожи, водостойкий. | Отделяется без использования ножниц. | Спектр чувствительности флуоресцирующего излучения | Метод обработки пленки | Чувствительность пленки при автоматической обработке (S0,85) | Средний градиент контрастности при автоматической обработке | Плотность вуали Dmin | Максимальная плотность D | Разрешение | Количество листов в упаковке | Спектр чувствительности флуоресцирующего излучения | Длина пленки | Формат: ролик в жестком светнонепроницаемом контейнере | Соответствие условий хранения и транспортировки нормативному документу | Предназначен для приготовления реактива для ручной обработки медицинских рентгеновских снимков - фиксаж | Минимальный объем готового раствора | Средний расход готового раствора реактива на 1 м2 обрабатываемой рентгеновской пленки | Среднее время обработки при 20 С | При обработке синечувствительной рентгеновской пленки: Чувствительность (S0,85) | При обработке синечувствительной рентгеновской пленки: Средний градиент контрастности | При обработке синечувствительной рентгеновской пленки: Плотность вуали Dmin | При обработке синечувствительной рентгеновской пленки: Максимальная плотность D | При обработке зеленочувствительной рентгеновской пленки: Чувствительность (S0,85) | При обработке зеленочувствительной рентгеновской пленки: Средний градиент контрастности | При обработке зеленочувствительной рентгеновской пленки: Плотность вуали Dmin | При обработке зеленочувствительной рентгеновской пленки: Максимальная плотность D | При обработке маммографической рентгеновской пленки: Чувствительность (S0,85) | При обработке маммографической рентгеновской пленки: Средний градиент контрастности | При обработке маммографической рентгеновской пленки: Плотность вуали Dmin | При обработке маммографической рентгеновской пленки: Максимальная плотность D | Срок хранения готового раствора | Предназначен для стабилизации проявителя для ручной обработки рентгеновских пленок после каждой заливки в рабочий бак свежеприготовленного проявителя | Объем и концентрация необходимые для восстановления проявителя в объеме | Формат в соответствии с нормативным документом | Класс чувствительности по ISO 5799 | Предназначен для приготовления реактива для автоматической обработки медицинских рентгеновских снимков - фиксаж | Предназначен для стабилизации проявителя для автоматической обработки рентгеновских пленок после каждой заливки в рабочий бак свежеприготовленного проявителя | Встроенный в павильон идентификатор ликвора | Двухкомпонентная структура шприца | Единица шкалы | Павильон иглы снабжен разъемом Луер-Лок | Заточка иглы трехгранная атравматическая | Предназначена для выполнения пункции и доступа к центральным венам по методике Сельдингера | Игла имеет силиконовую смазку | Предназначена для инъекций лекарственных препаратов | Предназначена для проведения спинальной (субарахноидальной) анастезии | Игла инъекционная соответствует нормативным документам | Предназначена для проведения спинальной (субарахноидальной) и комбинированной (спино-эпидуральной) анастезии | Применяются для орошения корневых каналов зубов ирригационными растворами при проведении эндодонтического лечения | Размер иглы с учетом отклонений, допустимых по нормативным документам, мм | Игла тонкостенная (0,1 мм) с заточкой в 3-х плоскостях и срезом под углом 11±2 | Разъем наконечника шприца типа Луер-Лок | Коническое соединение иглы по типу Люера | Специальный изогнутый кончик острия со срезом по типу "Туохи" (Хубер Поинт) | Тип шприца - тип 3 | Концентрическое положение наконечника шприца | Трехкомпонентная структура шприца | Мандрен | Укомплектован двумя иглами иъекционными. Одна игла предназначается для прокалывания крышки флакона, вторая для проведения инъекции | Номинальная вместимость, мл | Укомплектован иглой иъекционной, насаженной на наконечник шприца | Устройство защиты от укола | Устройство препятствующее повторному применению в соответствии с ГОСТ ISO 7886-4 | Оснащен устройством препятствующим повторному применению | Цена деления шкалы, единицы | Цилиндр изготовлен из полимерного материала не пропускающего ультрафиолетовое излучение | Эксцентрическое положение наконечника шприца | Острие иглы с косым овальным срезом кончика | Номинальная ширина пленки с учетом отклонений, допустимых по нормативному документу | Предназначена для проведения местной анестезии | Маркировка иглы с шагом в 1 см | Предназначена для выполнения люмбальной пункции | Наконечник для катетерной насадки | Размер иглы, мм | Предназначена для проведения эпидуральной (перидуральной) анастезии | Иглы смазаны силиконом | Иглы инъекционные соответствуют нормативным документам | Размеры игл с учетом отклонений, допустимых по нормативным документам, мм | Дополнительная шкала | Номинальный размер с учетом отклонений, допустимых по нормативному документу | Дозировка | Фасовка | Требования к упаковке, маркировке, подтверждению соответствия товара | Требование к совместимости | Лекарственная форма | Размеры с учетом отклонений, допускаемых технической документацией производителя | Содержание спирта | Количество в упаковке | Антибактериальные и антисептические свойства | Паро- и влагопроницаемость | Высокая воздухо- и паропроницаемость | Мазевая повязка не содержит фармпрепаратов | Высокая способность к драпированию | Проницаемость для секрета | Отсутствие адгезии к ране | Крепированная структура ткани с микроточечной пропиткой клеем на синтетической основе | Не требует дополнительной фиксации концов бинта | Содержание хлопка | Полотняное переплетение с обработанной кромкой | Не крошится, не расползается | Мягкая эластичная крепированная ткань с высоким содержанием натурального волокна | Несущий материал тонкий, мягкий и легко драпируемый | Атравматичная | Количество пар салфеток в упаковке | Два пластиковых футляра, снабженных этикеткой с перфорацией | Гибкий клапан из каучука на конце иглы, направляемом к пробирке | Резьба на канюле для ввинчивания иглы в иглодержатель | Совместимость со шприцевым насосом производства фирмы Б.Браун | Винтовая насадка Луер Лок | Изготовлен без применения латекса и ПВХ | Объём шприца, мл | Каучуковая манжета поршня с двумя уплотнительными кольцами | Дополнительный показатель | Длина с учетом отклонений, допустимых по нормативному документу | Класс жесткости | Упаковка внутренняя и наружная прорезиненная | Вес порошка | Концентрация аминокапроновой кислоты | Гипоаллергенная | когезионная способность геля | коэффициент абсорбции экссудата | с содержанием ионов серебра | полиуретановая пленка для обеспечения влагонепроницаемости | тонкая и прозрачная для контроля состояния раны | планиметрическая сетка для оценки размеры раны и процесса заживления | форма основы | концентрация мази с повидон-йодом в повязке | сетчатая основа для предотвращения окклюзии раны | мелкоячеистая структура повязки | Адгезивность | Изготовлена из 17-ниточной марли, отбеленной бесхлорным методом | Гипоаллергенная, воздухопроницаемая, светонероницаемая | Герметичность упаковки | Концентрация аммиака в пропитке | вскрытие упаковки без ножниц | диаметр тампона | диаметр оси | длина оси | материал оси | материал тампона | диаметр шарика | рубашка роженицы | бахилы высокие | высота | длина стопы | шов наружный сварной (безниточный) | поверхностная плотность | шапочка | 2-х-рядная резинка вдоль окружности приварена | диаметр при растянутой резинке, см | простыня влагонепроницаемая, шт. | ширина адгезивного края | Размер дополнительной впитывающей зоны | пеленка многослойная абсорбирующая нестерильная шт. | четвертый слой | пятый слой | Салфетка двухслойная, цельнокройная | на каждом пакете должен быть цветовой индикатор стерильности | Отсутствие разволокнения повязки при удалении | Воздушный канал | Нить для удаления вкладки | Атравматическая мягкая подушечка по всей длине | Диски ватные без ворсоотделения | Хлопковые тампоны закреплены с двух концов оси | Мягкая впитывающая подушечка без адгезива | Предназначен для приготовления реактива для автоматической обработки медицинских рентгеновских снимков - проявитель | Предназначен для приготовления реактива для ручной обработки медицинских рентгеновских снимков - проявитель | Острие иглы имеет заточку типа "Квинке" (ланцет) | Острие иглы имеет заточку типа "Стилет" | Острие иглы имеет коническую форму с боковым отверстием, тип "Карандаш" (Pencil Point) | Тип заточки стилета | Заточка окончания канюли | Фиксация стилета и мандрена в крышке при помощи 2-х крючков-замков | Возможность аспирации | Наклонная форма рукояти | Предназначена для трепанобиопсии костного мозга | Тип иглы "Ямшиди" | Угол заточки иглы | Дополнительная система удержания образца | Дополнительный мандрен с «лопаткой» | Дополнительная крышка | Предназначена для введения контрастного вещества при проведении ангиографических исследований | Выталкиватель образца | Игла С-конфигурации для облегчения позиционирования диализного катетера | Ребристая рукоятка и выступ на втулке с ориентацией на угол среза иглы | Предназначение | Фиксация стилета и мандрена в крышке с помощью штифта | Ограничитель глубины | Совместимость с проводником 038" (0,97мм) | Разъем Луэр-Лок | Предназначена для локализации | Предназначена для аспирации кистозных образований | Внутренняя вставка - имплантируемый проводник с Z-образным концом | Полимерный двухкомпонентный фиксатор проводника | Миллиметровая разметка на проводнике перед входом в канюлю, каждая пятая метка с утолщением | Метки по всей длине иглы с шагом 10 мм, каждая пятая с утолщением для точного наведения иглы | Эхогенность по всей длине иглы | Острие иглы имеет заточку типа "Супер-Чиба" | Острие иглы имеет заточку типа "Чиба" | Тип заточки мандрена | Тип иглы | Угол заточки канюли | Углубление для биоптата в мандрене | Совместимость с автоматической системой Pro-Mag Ultra 2,5 | Эхогенность на конце иглы | Предназначена для вертебропластики | Игла интегрирована в цилиндр (неотделяемая) | Коннектор для шприца Луер/Луер-Лок на рукоятке иглы | Замок-фиксатор на крышке стилета | Миллиметровая шкала ввода иглы | Ограничитель глубины ввода иглы | Длина иглы изменяемая, фиксируется в зависимости от требуемого количества пункционного материала в диапазоне не менее чем | Диаметр иглы | Упаковка (шт.) | Примеры торговых наименований | Код АТХ | Номинальный размер по нормативному документу | Принадлежность к ЖНВЛП | Назначение: система взятия венозной крови | Метка на муфте для ориентирования заточки иглы по отношению к вене пациента | Совместимость с имеющимися у заказчика вакуумными пробирками Vacuette производитель Greiner Bio-One, Австрия | Прозрачное окошко (камера) в муфте иглы для контроля тока крови | Назначение: система вливания в малые вены | Фиксирующие "крылышки" | Цветокодировка "крылышек" для идентификации размера иглы | Соединительная трубка с коннектором Луер | Назначение: для использования совместно со шприцевыми насосами перфузорами в анестезиологии, онкологии, неонатологии | Светозащищенный (непрозрачный) цилиндр | Предназначена для проведения аспирации костного мозга из грудины или подвздошной кости | Фиксация мандрена с помощью замка | Дополнительные съемные "крылышки" | Длина канюли при снятом винтовом механизме | Шаг разметки на винтовом механизме | Заточка иглы | Диапазон длины канюли | Выстреливающий пружинный механизм | Устройство для набора контраста | Соединительная магистраль для КТ с одним запорным клапаном | Предельная скорость введения контрастного вещества | Совместимость с автоматическим инжекторами серии Nemoto производства General Electric | Номинальный объём шприца, мл | Предназначены только для однократного использования | Наличие двух регулируемых глубин срезов ткани | Первая глубина среза | Вторая глубина среза | Стилет с углублением для биоптата | Предназначена для режущей биопсии мягких тканей | Кольца на рукояти для работы одной рукой | Предназначена для применения в рефлексотерапии | Длина рабочей части иглы | Материал иглы - биологически индифферентная коррозионностойкая сталь | Выдерживает многократные стерилизации без потери основных свойств | Предназначена для подкожного введения инсулина с помощью инжекторов | Совместимость с инсулиновыми инжекторами Новофайн | Дисплей, показывающий набранную дозу и запоминающий последнюю дозу инсулина и ее время | Установка дозы с шагом | Диапазон выбора дозы | Визуальный и звуковой контроль при наборе каждой единицы инсулина | Возможность отмены набранной дозы | Характеристики иглы | Характеристики шприца | Метрический размер | Способность рассасываться в тканях организма | Срок рассасывания в тканях организма | Материал изготовления | Структура нити | Клинически доказанные антисептические свойства | Окрас нити | Длина нити номинальная, см | Нить намотана на бобину | Количество игл в комплекте | Соединение игл с нитью | Форма поперечного сечения иглы и острия | Изгиб иглы | Длина иглы, мм | Игла усиленная | Насечки на игле | Игла массивная | Бусина и кольцо для безузлового закрепления конца нити | Форма ушка | Упакована в стерильную катушку | Упакована в кассету | Насечки на нити | Игла тонкая | Пластиковый зажим на магистрали | Два выходных отверстия (одно на вершине иглы и одно боковое) | Выдвигающий стилет из канюли иглы | Эхогенные метки, улучшающие видимость иглы на УЗИ-мониторе | Ложемент иглы | Двухсоставной разделяющийся блок, длиной, мм | Двухсоставной разделяющийся блок, максимальная ширина, мм | В первую часть блока впаяна канюля иглы | Вторая часть блока имеет прямоугольную форму с базовым полуовалом, длиной, мм | Специальная проекция иглы не мешает проведению процедуры под контролем КТ | Совместимость иглы с многоразовым пистолетом для биопсии SC Gun, Bloodline S.p.A. | Коническое соединение иглы по типу Луер и Луер-Лок | Водонепроницаемость, W. | Петля на конце нити для безузлового закрепления | Характеристика товара | Объем | Толщина пленки | Бирка для маркировки | Стяжки для герметизации | Удельный вес основы | При адгезии приобретает анатомическую форму | Покрытие | Паропроницаемость | Водонепроницаемость | Удельный вес впитывающей подушечки | Уровень pH | Абсорбирующая способность впитывающей подушечки | Особенности адгезии | Удельный вес адгезива | Водоотталкивающая пропитка | Толщина основы | Водопроницаемость | Толщина основы | Размер "штанишек" | Размер выреза "штанишек" | Средний слой | Внутренняя часть - квадратная нетканая ламинированная рамка | Размер рамки | Удельный вес неклейкой пористой пленки | Размер кармашка | Размер клейкой поверхности | Грузоподъемность | Фальц-складки | Ручки | Прозрачное окно для документов | Идентификация направления среза | Муфта | Особенности иглы | Внешний диаметр, мм | Внутренний диаметр, мм | Длина трубки от иглы до переходника, мм | Длина трубки от переходника до аспиратора, мм | Антибликовая поверхность иглы | Количество отрезов в одной стерильной упаковке, шт | Тефлоновые прокладки | Диаметр ленты | Рентгеноконтрастность | Клинически доказанные анестезиологические свойства | Особенности шприца | Горловина | Ручка | Герметичность после закрытия | Иглосъемник | Крышка | Колесики | Класс опасности | Градуировка | Лопатка
т000970 | Товар | Бинт марлевый медицинский стерильный | 5м х 10см | Перевязочные средства | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 24.42.24.127 | Бинты, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи | 21.20.24.130 | Бинты медицинские | 24.42.2 | Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения | 21.20.2 | Производство материалов, применяемых в медицинских целях | Актуальна | 4 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 6.24 |  |  | 5м х 10см | [5 empty] | ГОСТ 1172-93 | стерильный | отсутствие
т000991 | Товар | Бинт марлевый медицинский нестерильный | 5м х 10см | Перевязочные средства | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 24.42.24.127 | Бинты, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи | 21.20.24.130 | Бинты медицинские | 24.42.2 | Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения | 21.20.2 | Производство материалов, применяемых в медицинских целях | Актуальна | 1 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 6.26 |  |  | 5м х 10см | [5 empty] | ГОСТ 1172-93 | нестерильный | отсутствие
т000993 | Товар | Бинт марлевый медицинский стерильный | 7м х 14см | Перевязочные средства | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 24.42.24.127 | Бинты, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи | 21.20.24.130 | Бинты медицинские | 24.42.2 | Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения | 21.20.2 | Производство материалов, применяемых в медицинских целях | Актуальна | 1 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 11.74 |  |  | 7м х 14см | [5 empty] | ГОСТ 1172-93 | стерильный | отсутствие
т001000 | Товар | Бинт марлевый медицинский нестерильный | 7м х 14см | Перевязочные средства | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 24.42.24.127 | Бинты, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи | 21.20.24.130 | Бинты медицинские | 24.42.2 | Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения | 21.20.2 | Производство материалов, применяемых в медицинских целях | Актуальна | 1 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 11.57 |  |  | 7м х 14см | [5 empty] | ГОСТ 1172-93 | нестерильный | отсутствие
т001033 | Товар | Бинт гипсовый медицинский | 3м х 10см | Перевязочные средства | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 24.42.24.127 | Бинты, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи | 21.20.24.130 | Бинты медицинские | 24.42.2 | Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения | 21.20.2 | Производство материалов, применяемых в медицинских целях | Актуальна | 1 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 32.71 |  |  | 3м х 10см | [5 empty] | ГОСТ 31626-2012 | [44 empty] | типовой
т001034 | Товар | Бинт гипсовый медицинский | 3м х 15см | Перевязочные средства | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 24.42.24.127 | Бинты, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи | 21.20.24.130 | Бинты медицинские | 24.42.2 | Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения | 21.20.2 | Производство материалов, применяемых в медицинских целях | Актуальна | 1 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 45.2 |  |  | 3м х 15см | [5 empty] | ГОСТ 31626-2012 | [44 empty] | типовой
т001035 | Товар | Бинт гипсовый медицинский | 3м х 20см | Перевязочные средства | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 24.42.24.127 | Бинты, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи | 21.20.24.130 | Бинты медицинские | 24.42.2 | Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения | 21.20.2 | Производство материалов, применяемых в медицинских целях | Актуальна | 1 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 48.61 |  |  | 3м х 20см | [5 empty] | ГОСТ 31626-2012 | [44 empty] | типовой
т001076 | Товар | Повязка антибактериальная впитывающая ячеистая с серебром | 10см x 20см | Перевязочные средства | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 24.42.24.131 | Салфетки (повязки), расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи | 21.20.24.160 | Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами | 24.42.2 | Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения | 21.20.2 | Производство материалов, применяемых в медицинских целях | Актуальна | 2 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 422.39 | [9 empty] | стерильная |  | не менее 5,7г/10кв.см. | [5 empty] | I | [7 empty] | эластичная, абсорбирующая накладка контрастного цвета из полиуретановой пены | [9 empty] | не менее 11,0г/10кв.см. | [7 empty] | Используется для ран со слабым и умеренным количеством экссудата, таких как язвы голени и стопы, пролежни и неглубокие ожоги Поддерживает увлажненную среду в пределах раны, уменьшает риск развития мацерации | [6 empty] | 10±1см x 20±2см | [12 empty] | адгезивный слой мягкого силиконового покрытия, прилегающего к ране |  |  |  |  | не менее 1,2 мг/кв.см | [25 empty] | Изнутри покрыта защитной, легко снимаемой пленкой из полиэтилена. | Индивидуальная |  | наружная паропроницаемая водонепроницаемая пленка. | [8 empty] | не менее 7 дней
т001112 | Товар | Повязка для фиксации катетеров и канюль | 8см х 6см | Перевязочные средства | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 24.42.24.131 | Салфетки (повязки), расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи | 21.20.24.160 | Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами | 24.42.2 | Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения | 21.20.2 | Производство материалов, применяемых в медицинских целях | Актуальна | 3 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 13.56 | [9 empty] | стерильная |  |  |  |  | синтетический гипоаллергенный клей | [24 empty] | мягкий эластичный нетканый материал с микропорами | [10 empty] | 8±0,5см х 6±0,5см | [44 empty] | индивидуальная |  |  |  |  | соответствие |  | Из вискозы покрытой тонкой сеткой
т001137 | Товар | Салфетка марлевая медицинская | 16см х 14см | Перевязочные средства | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 24.42.24.131 | Салфетки (повязки), расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи | 21.20.24.160 | Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами | 24.42.2 | Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения | 21.20.2 | Производство материалов, применяемых в медицинских целях | Актуальна | 3 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 1.48 |  |  |  | 6,5 ед. |  | 23г/кв.м. |  |  |  | стерильные | [10 empty] | 11 г/г | [10 empty] | 8 | [5 empty] | сложены вовнутрь, чтобы исключить риск вытягивания свободных нитей. |  | изготовлены из 100% гидрофильного хлопка, отбеленного бесхлорным методом с помощью H2O2 |  |  |  | для общей обработки ран | [6 empty] | 16±1,5см х 14±1см | [23 empty] | Не менее 17 нитей/кв.см
т001138 | Товар | Салфетка марлевая медицинская | 45см х 29см, 2 слоя | Перевязочные средства | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 24.42.24.131 | Салфетки (повязки), расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи | 21.20.24.160 | Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами | 24.42.2 | Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения | 21.20.2 | Производство материалов, применяемых в медицинских целях | Актуальна | 3 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 5.62 | [5 empty] | 25±3 г/кв.м |  |  |  | стерильные | [21 empty] | 2 | [5 empty] | сложены вовнутрь, чтобы исключить риск вытягивания свободных нитей. |  | изготовлены из 100% гидрофильного хлопка, отбеленного бесхлорным методом | [10 empty] | 45±4см х 29±2,5см | [23 empty] | Не менее 17 нитей/кв.см
т001159 | Товар | Пластырь бактерицидный | 3,8см х 3,8см | Перевязочные средства | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 24.42.24.112 | Лейкопластырь бактерицидный | 21.20.24.110 | Материалы клейкие перевязочные | 24.42.2 | Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения | 21.20.2 | Производство материалов, применяемых в медицинских целях | Актуальна | 2 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 2.26 |  |  | 3,8±0,3см х 3,8±0,3см | [5 empty] | ГОСТ Р 53498-2009 | [7 empty] | соответствие | [26 empty] | для оказания первой медицинской помощи при порезах, ссадинах, царапинах и других мелких повреждениях кожи
т001163 | Товар | Пластырь бактерицидный | 4см х 10см | Перевязочные средства | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 24.42.24.112 | Лейкопластырь бактерицидный | 21.20.24.110 | Материалы клейкие перевязочные | 24.42.2 | Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения | 21.20.2 | Производство материалов, применяемых в медицинских целях | Актуальна | 2 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 3.69 |  |  | 4±0,4см х 10±1см | [5 empty] | ГОСТ Р 53498-2009 | [7 empty] | соответствие | [26 empty] | для оказания первой медицинской помощи при порезах, ссадинах, царапинах и других мелких повреждениях кожи
т001164 | Товар | Пластырь медицинский на тканевой основе | 0,5м х 2,5см (3 см) | Перевязочные средства | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 24.42.24.111 | Лейкопластырь простой | 21.20.24.110 | Материалы клейкие перевязочные | 24.42.2 | Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения | 21.20.2 | Производство материалов, применяемых в медицинских целях | Актуальна | 3 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 27.64 |  |  | ширина - 3±0,5см, длина - не менее 0,5м | [5 empty] | ГОСТ Р 53498-2009 | [30 empty] | на тканевой основе, покрытый цинкооксидным клеем |  |  |  | для фиксации всех видов повязок, для крепления зондов, катетеров и других вспомогательных медицинских средств. | [18 empty] | 1550 ± 50 г/кв.м / 24ч | [36 empty] | не менее 0,8 Н/см | [13 empty] | не менее 49 Н/см
т001165 | Товар | Пластырь бактерицидный | 6см х 10см | Перевязочные средства | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 24.42.24.112 | Лейкопластырь бактерицидный | 21.20.24.110 | Материалы клейкие перевязочные | 24.42.2 | Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения | 21.20.2 | Производство материалов, применяемых в медицинских целях | Актуальна | 2 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 5.25 |  |  | 6±0,5см х 10±1см | [5 empty] | ГОСТ Р 53498-2009 | [7 empty] | соответствие | [26 empty] | для оказания первой медицинской помощи при порезах, ссадинах, царапинах и других мелких повреждениях кожи
т001167 | Товар | Пластырь бактерицидный | 7,2см х 2,5см | Перевязочные средства | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 24.42.24.112 | Лейкопластырь бактерицидный | 21.20.24.110 | Материалы клейкие перевязочные | 24.42.2 | Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения | 21.20.2 | Производство материалов, применяемых в медицинских целях | Актуальна | 2 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 1.04 |  |  | 7,2±0,5см х 2,5±0,2см | [5 empty] | ГОСТ Р 53498-2009 | [7 empty] | соответствие | [26 empty] | для оказания первой медицинской помощи при порезах, ссадинах, царапинах и других мелких повреждениях кожи
т001180 | Товар | Марля медицинская (отрез) | 100см х 100см | Перевязочные средства | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 24.42.24.121 | Изделия из марли, ваты и полотна специального назначения (с лекарственными средствами) | 21.20.24.160 | Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами | 24.42.2 | Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения | 21.20.2 | Производство материалов, применяемых в медицинских целях | Актуальна | 4 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 15.44 | [8 empty] | ГОСТ 9412-93 | [30 empty] | Марля отбеленная | [10 empty] | 100см х 100см
т001181 | Товар | Марля медицинская (рулон) | 1000м х 90см | Перевязочные средства | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 24.42.24.121 | Изделия из марли, ваты и полотна специального назначения (с лекарственными средствами) | 21.20.24.160 | Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами | 24.42.2 | Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения | 21.20.2 | Производство материалов, применяемых в медицинских целях | Актуальна | 5 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 12047.81 | [8 empty] | ГОСТ 9412-93 | [30 empty] | Марля отбеленная | [10 empty] | 1000м х 90см
т001184 | Товар | Вата нестерильная | 250г | Перевязочные средства | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 24.42.24.124 | Вата гигиеническая гигроскопическая | 13.99.19.111 | Вата медицинская гигроскопическая | 24.42.2 | Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения | 21.20.2 | Производство материалов, применяемых в медицинских целях | Актуальна | 1 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 56.18 | [8 empty] | ГОСТ 5556-81 | нестерильная | [8 empty] | 250г | [20 empty] | гигроскопическая хлопковая вата
т001187 | Товар | Вата стерильная гигроскопическая хлопковая | 100г | Перевязочные средства | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 24.42.24.123 | Вата хирургическая гигроскопическая | 13.99.19.111 | Вата медицинская гигроскопическая | 24.42.2 | Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения | 21.20.2 | Производство материалов, применяемых в медицинских целях | Актуальна | 1 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 33.07 | [8 empty] | ГОСТ 5556-81 | стерильная | [8 empty] | 100г | [20 empty] | гигроскопическая хлопковая вата
т001197 | Товар | Пластырь на нетканой основе | 5м х 5см | Перевязочные средства | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 24.42.24.111 | Лейкопластырь простой | 21.20.24.110 | Материалы клейкие перевязочные | 24.42.2 | Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения | 21.20.2 | Производство материалов, применяемых в медицинских целях | Актуальна | 2 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 55.54 |  |  | ширина - 5±0,5см, длина - не менее 5м | [5 empty] | ГОСТ Р 53498-2009 | [5 empty] | Акриловый клей | [24 empty] | нетканый |  |  |  | Применяется для фиксации всех видов повязок, для крепления вспомогательных медицинских средств | [18 empty] | не менее 4200 г/кв.м/ 24ч | [26 empty] | позволяет отделять его вручную, без необходимости использования ножниц | [9 empty] | не менее 0,8Н/см | [13 empty] | не менее 5,6Н/см
т001204 | Товар | Пленка рентгеновская синечувствительная 18см х 24см | - | Рентгенпленка | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Лист | 24.64.11.111 | Фотопластинки рентгеновские и фотопленки плоские для медицинских, включая стоматологические, и ветеринарных целей | 20.59.11.110 | Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные | 24.64 | Производство фотоматериалов | 20.59.1 | Производство фотопластинок и фотопленок; фотопленок для моментальных фотоснимков; химических составов и несмешанных продуктов, используемых в фотографии | Актуальна | 3 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 12.15 | [8 empty] | ГОСТ ISO 4090 | [111 empty] | Синечувствительная | допустим и ручной и автоматический | не менее 570 Р-1 | не менее 2,1 | не более 0,1 | не менее 2,75 | не менее 6 пар линий/мм | не менее 100 | [206 empty] | 18см х 24см
т001206 | Товар | Пленка рентгеновская синечувствительная 24см х 30см | - | Рентгенпленка | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Лист | 24.64.11.111 | Фотопластинки рентгеновские и фотопленки плоские для медицинских, включая стоматологические, и ветеринарных целей | 20.59.11.110 | Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные | 24.64 | Производство фотоматериалов | 20.59.1 | Производство фотопластинок и фотопленок; фотопленок для моментальных фотоснимков; химических составов и несмешанных продуктов, используемых в фотографии | Актуальна | 3 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 19.54 | [8 empty] | ГОСТ ISO 4090 | [111 empty] | Синечувствительная | допустим и ручной и автоматический | не менее 570 Р-1 | не менее 2,1 | не менее 2,1 | не менее 2,75 | не менее 6 пар линий/мм | не менее 100 | [206 empty] | 24см х 30см
т001207 | Товар | Пленка рентгеновская синечувствительная 30см х 40см | - | Рентгенпленка | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Лист | 24.64.11.111 | Фотопластинки рентгеновские и фотопленки плоские для медицинских, включая стоматологические, и ветеринарных целей | 20.59.11.110 | Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные | 24.64 | Производство фотоматериалов | 20.59.1 | Производство фотопластинок и фотопленок; фотопленок для моментальных фотоснимков; химических составов и несмешанных продуктов, используемых в фотографии | Актуальна | 3 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 33.53 | [8 empty] | ГОСТ ISO 4090 | [111 empty] | Синечувствительная | допустим и ручной и автоматический | не менее 570 Р-1 | не менее 2,1 | не более 0,1 | не менее 2,75 | не менее 6 пар линий/мм | не менее 100 | [206 empty] | 30см х 40см
т001208 | Товар | Пленка рентгеновская зеленочувствительная 13см х 18см | - | Рентгенпленка | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Лист | 24.64.11.111 | Фотопластинки рентгеновские и фотопленки плоские для медицинских, включая стоматологические, и ветеринарных целей | 20.59.11.110 | Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные | 24.64 | Производство фотоматериалов | 20.59.1 | Производство фотопластинок и фотопленок; фотопленок для моментальных фотоснимков; химических составов и несмешанных продуктов, используемых в фотографии | Актуальна | 3 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 6.18 | [8 empty] | ГОСТ ISO 4090 | [111 empty] | Зеленочувствительная (ортохроматическая) | допустим и ручной и автоматический | не менее 1800 Р-1 | не менее 2,4 | не более 0,05 | не менее 2,9 | не менее 6 пар линий/мм | не менее 100 | [206 empty] | 13см х 18см
т001209 | Товар | Пленка рентгеновская зеленочувствительная 15см х 40см | - | Рентгенпленка | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Лист | 24.64.11.111 | Фотопластинки рентгеновские и фотопленки плоские для медицинских, включая стоматологические, и ветеринарных целей | 20.59.11.110 | Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные | 24.64 | Производство фотоматериалов | 20.59.1 | Производство фотопластинок и фотопленок; фотопленок для моментальных фотоснимков; химических составов и несмешанных продуктов, используемых в фотографии | Актуальна | 3 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 16.55 | [8 empty] | ГОСТ ISO 4090 | [111 empty] | Зеленочувствительная (ортохроматическая) | допустим и ручной и автоматический | не менее 1800 Р-1 | не менее 2,4 | не более 0,05 | не менее 2,9 | не менее 6 пар линий/мм | не менее 100 | [206 empty] | 15см х 40см
т001210 | Товар | Пленка рентгеновская зеленочувствительная 18см х 24см | - | Рентгенпленка | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Лист | 24.64.11.111 | Фотопластинки рентгеновские и фотопленки плоские для медицинских, включая стоматологические, и ветеринарных целей | 20.59.11.110 | Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные | 24.64 | Производство фотоматериалов | 20.59.1 | Производство фотопластинок и фотопленок; фотопленок для моментальных фотоснимков; химических составов и несмешанных продуктов, используемых в фотографии | Актуальна | 3 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 10.6 | [8 empty] | ГОСТ ISO 4090 | [111 empty] | Зеленочувствительная (ортохроматическая) | допустим и ручной и автоматический | не менее 1800 Р-1 | не менее 2,4 | не более 0,05 | не менее 2,9 | не менее 6 пар линий/мм | не менее 100 | [206 empty] | 18см х 24см
т001212 | Товар | Пленка рентгеновская зеленочувствительная 24см х 30см | - | Рентгенпленка | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Лист | 24.64.11.111 | Фотопластинки рентгеновские и фотопленки плоские для медицинских, включая стоматологические, и ветеринарных целей | 20.59.11.110 | Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные | 24.64 | Производство фотоматериалов | 20.59.1 | Производство фотопластинок и фотопленок; фотопленок для моментальных фотоснимков; химических составов и несмешанных продуктов, используемых в фотографии | Актуальна | 3 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 17.87 | [8 empty] | ГОСТ ISO 4090 | [111 empty] | Зеленочувствительная (ортохроматическая) | допустим и ручной и автоматический | не менее 1800 Р-1 | не менее 2,4 | не более 0,05 | не менее 2,9 | не менее 6 пар линий/мм | не менее 100 | [206 empty] | 24см х 30см
т001213 | Товар | Пленка рентгеновская зеленочувствительная 30см х 40см | - | Рентгенпленка | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Лист | 24.64.11.111 | Фотопластинки рентгеновские и фотопленки плоские для медицинских, включая стоматологические, и ветеринарных целей | 20.59.11.110 | Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные | 24.64 | Производство фотоматериалов | 20.59.1 | Производство фотопластинок и фотопленок; фотопленок для моментальных фотоснимков; химических составов и несмешанных продуктов, используемых в фотографии | Актуальна | 3 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 29.36 | [8 empty] | ГОСТ ISO 4090 | [111 empty] | Зеленочувствительная (ортохроматическая) | допустим и ручной и автоматический | не менее 1800 Р-1 | не менее 2,4 | не более 0,05 | не менее 2,9 | не менее 6 пар линий/мм | не менее 100 | [206 empty] | 30см х 40см
т001214 | Товар | Пленка рентгеновская синечувствительная 35см х 35см | - | Рентгенпленка | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Лист | 24.64.11.111 | Фотопластинки рентгеновские и фотопленки плоские для медицинских, включая стоматологические, и ветеринарных целей | 20.59.11.110 | Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные | 24.64 | Производство фотоматериалов | 20.59.1 | Производство фотопластинок и фотопленок; фотопленок для моментальных фотоснимков; химических составов и несмешанных продуктов, используемых в фотографии | Актуальна | 3 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 34.61 | [8 empty] | ГОСТ ISO 4090 | [111 empty] | Синечувствительная | допустим и ручной и автоматический | не менее 570 Р-1 | не менее 2,1 | не более 0,1 | не менее 2,75 | не менее 6 пар линий/мм | не менее 100 | [206 empty] | 35см х 35см
т001216 | Товар | Пленка рентгеновская зеленочувствительная 35см х 35см | - | Рентгенпленка | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Лист | 24.64.11.111 | Фотопластинки рентгеновские и фотопленки плоские для медицинских, включая стоматологические, и ветеринарных целей | 20.59.11.110 | Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные | 24.64 | Производство фотоматериалов | 20.59.1 | Производство фотопластинок и фотопленок; фотопленок для моментальных фотоснимков; химических составов и несмешанных продуктов, используемых в фотографии | Актуальна | 3 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 30.33 | [8 empty] | ГОСТ ISO 4090 | [111 empty] | Зеленочувствительная (ортохроматическая) | допустим и ручной и автоматический | не менее 1800 Р-1 | не менее 2,4 | не более 0,05 | не менее 2,9 | не менее 6 пар линий/мм | не менее 100 | [206 empty] | 35см х 35см
т001217 | Товар | Пленка рентгеновская зеленочувствительная 35см х 43см | - | Рентгенпленка | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Лист | 24.64.11.111 | Фотопластинки рентгеновские и фотопленки плоские для медицинских, включая стоматологические, и ветеринарных целей | 20.59.11.110 | Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные | 24.64 | Производство фотоматериалов | 20.59.1 | Производство фотопластинок и фотопленок; фотопленок для моментальных фотоснимков; химических составов и несмешанных продуктов, используемых в фотографии | Актуальна | 3 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 41.43 | [8 empty] | ГОСТ ISO 4090 | [111 empty] | Зеленочувствительная (ортохроматическая) | допустим и ручной и автоматический | не менее 1800 Р-1 | не менее 2,4 | не более 0,05 | не менее 2,9 | не менее 6 пар линий/мм | не менее 100 | [206 empty] | 35см х 43см
т001218 | Товар | Пленка рентгеновская стоматологическая интраоральная 3см х 4см класса D | - | Рентгенпленка | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Лист | 24.64.11.111 | Фотопластинки рентгеновские и фотопленки плоские для медицинских, включая стоматологические, и ветеринарных целей | 74.20.19.000 | Прочие фотопластинки и фотопленки, экспонированные и проявленные | 24.64 | Производство фотоматериалов | 20.59.1 | Производство фотопластинок и фотопленок; фотопленок для моментальных фотоснимков; химических составов и несмешанных продуктов, используемых в фотографии | Актуальна | 1 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 10.67 | [8 empty] | ГОСТ ISO 3665-2011 | [111 empty] | зеленочувствительная (ортохроматическая) | [6 empty] | не менее 100 | [23 empty] | 2 (3см х 4 см с допуском +/-0,5мм) | D
т001220 | Товар | Пленка рентгеновская маммографическая 18см х 24см | - | Рентгенпленка | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Лист | 24.64.11.111 | Фотопластинки рентгеновские и фотопленки плоские для медицинских, включая стоматологические, и ветеринарных целей | 20.59.11.110 | Фотопластинки и фотопленки светочувствительные, неэкспонированные | 24.64 | Производство фотоматериалов | 20.59.1 | Производство фотопластинок и фотопленок; фотопленок для моментальных фотоснимков; химических составов и несмешанных продуктов, используемых в фотографии | Актуальна | 2 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 23.88 | [8 empty] | ГОСТ ISO 4090 | [112 empty] | допустим и ручной и автоматический | не менее 100 Р-1 | не менее 3,1 | не более 0,1 | не менее 3,8 |  | не менее 100 | [206 empty] | 18см х 24см
т001223 | Товар | Пленка рентгеновская для флюорографии 70мм в рулоне | - | Рентгенпленка | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 24.64.11.111 | Фотопластинки рентгеновские и фотопленки плоские для медицинских, включая стоматологические, и ветеринарных целей | 74.20.19.000 | Прочие фотопластинки и фотопленки, экспонированные и проявленные | 24.64 | Производство фотоматериалов | 20.59.1 | Производство фотопластинок и фотопленок; фотопленок для моментальных фотоснимков; химических составов и несмешанных продуктов, используемых в фотографии | Актуальна | 1 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 4690.32 | [8 empty] | ГОСТ ISO 4090 | [111 empty] | зеленочувствительная (ортохроматическая) | допустим и ручной и автоматический | не менее 1000 Р-1 | не менее 1,9 | [5 empty] | от 30 до 35м | соответствие | [55 empty] | 70мм
т001228 | Товар | Фиксаж для автоматической обработки рентгеновских пленок (комплект для приготовления раствора объемом не менее 19л) | - | Рентгенпленка | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Комплект | 24.64.12.121 | Проявители и закрепители | 26.60.11.130 | Части и принадлежности аппаратов, основанных на использовании рентгеновского или альфа-, бета-, или гамма-излучений, применяемых в медицинских целях, включая хирургию, стоматологию, ветеринарию | 24.64 | Производство фотоматериалов | 20.59.1 | Производство фотопластинок и фотопленок; фотопленок для моментальных фотоснимков; химических составов и несмешанных продуктов, используемых в фотографии | Актуальна | 2 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 1104.33 | [8 empty] | ГОСТ Р 53938 | [122 empty] | ГОСТ 15150 |  | 19 л | не более 0,7 л |  | не менее 570 Р-1 | не менее 2,1 | не более 0,1 | не менее 2,75 | не менее 1800 Р-1 | не менее 2,4 | не более 0,05 | не менее 2,9 | не менее 100 Р-1 | не менее 3,1 | не более 0,1 | не менее 3,8 | не менее 1 месяца |  |  |  |  | соответствие
т001229 | Товар | Проявитель для ручной обработки рентгеновских пленок (комплект для приготовления раствора объемом не менее 19л) | - | Рентгенпленка | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Комплект | 24.64.12.121 | Проявители и закрепители | 26.60.11.130 | Части и принадлежности аппаратов, основанных на использовании рентгеновского или альфа-, бета-, или гамма-излучений, применяемых в медицинских целях, включая хирургию, стоматологию, ветеринарию | 24.64 | Производство фотоматериалов | 20.59.1 | Производство фотопластинок и фотопленок; фотопленок для моментальных фотоснимков; химических составов и несмешанных продуктов, используемых в фотографии | Актуальна | 3 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 1115.48 | [8 empty] | ГОСТ Р 53938 | [122 empty] | ГОСТ 15150 |  | 19 л | не более 0,5 л | не более 5 мин | не менее 550 Р-1 | не менее 2,1 | не более 0,1 | не менее 2,75 | не менее 1700 Р-1 | не менее 3,1 | не более 0,05 | не менее 2,9 | не менее 100 Р-1 |  | не более 0,1 | не менее 3,8 | не менее 1 месяца | [135 empty] | соответствие
т001232 | Товар | Проявитель для автоматической обработки рентгеновских пленок (комплект для приготовления раствора объемом не менее 19л) | - | Рентгенпленка | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Комплект | 24.64.12.121 | Проявители и закрепители | 26.60.11.130 | Части и принадлежности аппаратов, основанных на использовании рентгеновского или альфа-, бета-, или гамма-излучений, применяемых в медицинских целях, включая хирургию, стоматологию, ветеринарию | 24.64 | Производство фотоматериалов | 20.59.1 | Производство фотопластинок и фотопленок; фотопленок для моментальных фотоснимков; химических составов и несмешанных продуктов, используемых в фотографии | Актуальна | 3 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 1626.96 | [8 empty] | ГОСТ Р 53938 | [122 empty] | ГОСТ 15150 |  | 19 л | не более 0,5 л |  | не менее 570 Р-1 | не менее 2,1 | не более 0,1 | не менее 2,75 | не менее 1800 Р-1 | не менее 2,4 | не более 0,05 | не менее 2,9 | не менее 100 Р-1 | не менее 3,1 | не более 0,1 | не менее 3,8 | не менее 1 месяца | [134 empty] | соответствие
т001233 | Товар | Шприц инъекционный однократного применения трехкомпонентный | номинальным объемом 1 мл с иглой 0,4х12 мм | Шприцы | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.121 | Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 2 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 2.8 | [8 empty] | ГОСТ ISO 7886-1 | [150 empty] | соответствие |  | соответствие |  |  | ГОСТ ISO 7864 ГОСТ Р ИСО 6009 |  |  | 0,4х12 | [6 empty] | соответствие |  |  | 1 | соответствие
т001236 | Товар | Шприц инъекционный однократного применения двухкомпонентный | номинальным объемом 2 мл с иглой 0,6х25 мм | Шприцы | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.121 | Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 2 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 2.05 | [8 empty] | ГОСТ ISO 7886-1 | [147 empty] | соответствие |  |  | соответствие |  | соответствие |  |  | ГОСТ ISO 7864 ГОСТ Р ИСО 6009 |  |  | 0,6х25 | [9 empty] | 2 | соответствие
т001237 | Товар | Шприц инъекционный однократного применения трехкомпонентный | номинальным объемом 2 мл с иглой 0,6х32 мм или 0,6х30 мм | Шприцы | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.121 | Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 3 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 2.5 | [8 empty] | ГОСТ ISO 7886-1 | [150 empty] | соответствие |  | соответствие |  |  | ГОСТ ISO 7864 ГОСТ Р ИСО 6009 | [9 empty] | соответствие |  |  | 2 | соответствие | [12 empty] | 0,6х32 или 0,6х30
т001238 | Товар | Шприц инъекционный однократного применения трехкомпонентныйс устройством препятствующим повторному применению | номинальным объемом 2 мл с иглой 0,6х32 мм | Шприцы | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.121 | Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 2 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 2.59 | [8 empty] | ГОСТ ISO 7886-1 ГОСТ ISO 7886-4 | [150 empty] | соответствие |  | соответствие |  |  | ГОСТ ISO 7864 ГОСТ Р ИСО 6009 |  |  | 0,6х32 | [6 empty] | соответствие |  |  | 2 | соответствие |  |  | соответствие
т001239 | Товар | Шприц инъекционный однократного применения двухкомпонентный | номинальным объемом 5 мл с иглой 0,7х40 мм или 0,8х40 мм | Шприцы | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.121 | Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 2 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 2.04 | [8 empty] | ГОСТ ISO 7886-1 | [147 empty] | соответствие |  |  | соответствие |  | соответствие |  |  | ГОСТ ISO 7864 ГОСТ Р ИСО 6009 |  |  | 0,7х40 или 0,8х40 | [9 empty] | 5 | соответствие
т001240 | Товар | Шприц инъекционный однократного применения трехкомпонентный | номинальным объемом 5 мл с иглой 0,7х40 мм или 0,8х40 мм | Шприцы | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.121 | Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 2 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 2.38 | [8 empty] | ГОСТ ISO 7886-1 | [150 empty] | соответствие |  | соответствие |  |  | ГОСТ ISO 7864 ГОСТ Р ИСО 6009 |  |  | 0,7х40 или 0,8х40 | [6 empty] | соответствие |  |  | 5 | соответствие
т001241 | Товар | Шприц инъекционный однократного применения трехкомпонентный с устройством препятствующим повторному применению | номинальным объемом 5 мл с иглой 0,7х40 мм или 0,8х40 мм | Шприцы | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.121 | Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 2 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 3.08 | [8 empty] | ГОСТ ISO 7886-1 ГОСТ ISO 7886-4 | [150 empty] | соответствие |  | соответствие |  |  | ГОСТ ISO 7864 ГОСТ Р ИСО 6009 |  |  | 0,7х40 или 0,8х40 | [6 empty] | соответствие |  |  | 5 | соответствие |  |  | соответствие
т001242 | Товар | Шприц инъекционный однократного применения двухкомпонентный | номинальным объемом 10 мл с иглой 0,8х40 мм или 0,9х40 мм | Шприцы | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.121 | Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 2 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 3.19 | [8 empty] | ГОСТ ISO 7886-1 | [147 empty] | соответствие |  |  | соответствие |  | соответствие |  |  | ГОСТ ISO 7864 ГОСТ Р ИСО 6009 |  |  | 0,8х40 или 0,9х40 | [9 empty] | 10 | соответствие | [5 empty] | соответствие
т001243 | Товар | Шприц инъекционный однократного применения трехкомпонентный | номинальным объемом 10 мл с иглой 0,8х40 мм или 0,9х40 мм | Шприцы | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.121 | Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 2 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 3.68 | [8 empty] | ГОСТ ISO 7886-1 | [150 empty] | соответствие |  | соответствие |  |  | ГОСТ ISO 7864 ГОСТ Р ИСО 6009 |  |  | 0,8х40 или 0,9х40 | [6 empty] | соответствие |  |  | 10 | соответствие | [5 empty] | соответствие
т001244 | Товар | Шприц инъекционный однократного применения трехкомпонентный светозащищенный | номинальным объемом 10 мл с тонкостеной иглой 0,8х40 мм | Шприцы | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.121 | Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 2 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 5.38 | [8 empty] | ГОСТ ISO 7886-1 | [152 empty] | соответствие |  |  | ГОСТ ISO 7864 ГОСТ Р ИСО 6009 |  |  | 0,8х40 мм | соответствие |  |  |  |  | соответствие | соответствие |  |  | 10 | соответствие |  |  |  |  | соответствие
т001245 | Товар | Шприц инъекционный однократного применения двухкомпонентный | номинальным объемом 20 мл с иглой 0,8х40 мм или 0,9х40 мм | Шприцы | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.121 | Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 2 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 4.56 | [8 empty] | ГОСТ ISO 7886-1 | [147 empty] | соответствие |  |  | соответствие |  | соответствие |  |  | ГОСТ ISO 7864 ГОСТ Р ИСО 6009 |  |  | 0,8х40 или 0,9х40 | [9 empty] | 20 | соответствие | [5 empty] | соответствие
т001246 | Товар | Шприц инъекционный однократного применения трехкомпонентный | номинальным объемом 20 мл с иглой 0,8х40 мм или 0,9х40 мм | Шприцы | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.121 | Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 2 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 5.29 | [8 empty] | ГОСТ ISO 7886-1 | [150 empty] | соответствие |  | соответствие |  |  | ГОСТ ISO 7864 ГОСТ Р ИСО 6009 |  |  | 0,8х40 или 0,9х40 | [6 empty] | соответствие |  |  | 20 | соответствие | [5 empty] | соответствие
т001247 | Товар | Шприц инъекционный однократного применения трехкомпонентный | номинальным объемом 2 мл с двумя иглами 0,6х32 мм и 0,8х40 мм | Шприцы | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.121 | Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 2 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 3.01 | [8 empty] | ГОСТ ISO 7886-1 | [165 empty] | соответствие |  | соответствие | 2 | [15 empty] | соответствие | ГОСТ ISO 7864 ГОСТ Р ИСО 6009 | первая игла 0,6х32; вторая игла 0,8х40
т001248 | Товар | Шприц инъекционный однократного применения двухкомпонентный | номинальным объемом 5 мл с двумя иглами 0,7х40 мм и 0,8х40 мм | Шприцы | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.121 | Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 2 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 2.93 | [8 empty] | ГОСТ ISO 7886-1 | [147 empty] | соответствие | [19 empty] | соответствие | 5 | [15 empty] | соответствие | ГОСТ ISO 7864 ГОСТ Р ИСО 6009 | первая игла 0,7х40; вторая игла 0,8х40
т001249 | Товар | Шприц инъекционный однократного применения трехкомпонентный | номинальным объемом 10 мл с двумя иглами 0,8х40 мм и 0,9х40 мм | Шприцы | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.121 | Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 3 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 4.53 | [8 empty] | ГОСТ ISO 7886-1 | [165 empty] | соответствие |  | соответствие | 10 | [6 empty] | соответствие | [6 empty] | первая игла 0,8х40; вторая игла 0,9х40 |  | соответствие | ГОСТ ISO 7864 ГОСТ Р ИСО 6009
т001250 | Товар | Шприц инъекционный однократного применения трехкомпонентный | номинальным объемом 20 мл с двумя иглами 0,8х40 мм и 0,9х40 мм | Шприцы | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.121 | Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 3 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 7.04 | [8 empty] | ГОСТ ISO 7886-1 | [165 empty] | соответствие |  | соответствие | 20 | [6 empty] | соответствие | [6 empty] | первая игла 0,8х40; вторая игла 0,9х40 |  | соответствие | ГОСТ ISO 7864 ГОСТ Р ИСО 6009
т001251 | Товар | Шприц эндодонтический однократного применения трехкомпонентный | номинальным объемом 1 мл с иглой 0,4х35 мм | Шприцы | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.121 | Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 2 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 12.81 | [8 empty] | ГОСТ ISO 7886-1 | [150 empty] | соответствие |  | соответствие |  |  | ГОСТ ISO 7864 ГОСТ Р ИСО 6009 |  | соответствие | 0,4х35 |  | соответствие |  |  |  |  | соответствие |  |  | 1 | соответствие
т001252 | Товар | Шприц инъекционный однократного применения двухкомпонентный для инсулина U-100 | номинальным объемом 1 мл с иглой 0,4х12 мм | Шприцы | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.121 | Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 2 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 1.88 | [8 empty] | ГОСТ ISO 8537 | [147 empty] | соответствие | U-100 |  |  |  | соответствие |  |  | ГОСТ ISO 7864 ГОСТ Р ИСО 6009 |  |  | 0,4х12 |  |  |  |  | соответствие |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
т001253 | Товар | Шприц инъекционный однократного применения трехкомпонентный для инсулина U-100 | номинальным объемом 1 мл с иглой 0,33х12 мм | Шприцы | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.121 | Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 2 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 2.58 | [8 empty] | ГОСТ ISO 8537 | [148 empty] | U-100 |  |  |  | соответствие |  |  | ГОСТ ISO 7864 ГОСТ Р ИСО 6009 |  |  | 0,33х12 мм |  |  |  |  | соответствие |  | соответствие |  |  | 1 |  |  |  |  | 2
т001254 | Товар | Шприц инъекционный однократного применения трехкомпонентный для инсулина U-100 | номинальным объемом 1 мл с иглой 0,4х12 мм | Шприцы | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.121 | Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 2 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 2.27 | [8 empty] | ГОСТ ISO 8537 | [148 empty] | U-100 |  |  |  | соответствие |  |  | ГОСТ ISO 7864 ГОСТ Р ИСО 6009 |  |  | 0,4х12 |  |  |  |  | соответствие |  | соответствие |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
т001255 | Товар | Шприц однократного применения трехкомпонентный (Жане) с наконечником для катетерной насадки без иглы | номинальным объемом 150 мл | Шприцы | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.121 | Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 2 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 59.69 | [8 empty] | ГОСТ ISO 7886-1 | [165 empty] | соответствие |  |  | 150 | [12 empty] | соответствие | [5 empty] | не менее чем до 160 мл
т001278 | Товар | Игла карпульная стерильная | 0,4х35 мм | Иглы | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.123 | Иглы трубчатые (инъекционные) | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 2 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 3.17 | [8 empty] | ГОСТ ISO 7864 ГОСТ Р ИСО 6009 ГОСТ 19126 | [150 empty] | соответствие |  | соответствие | [8 empty] | соответствие | [16 empty] | соответствие |  |  |  | 0,4х35
т001279 | Товар | Игла инъекционная | 0,8х40 мм | Иглы | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.123 | Иглы трубчатые (инъекционные) | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 2 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 0.88 | [8 empty] | ГОСТ ISO 7864 ГОСТ Р ИСО 6009 ГОСТ 19126 | [150 empty] | соответствие |  | соответствие | соответствие | [7 empty] | соответствие | [20 empty] | 0,8х40
т001280 | Товар | Игла инъекционная | 1,2х40 мм | Иглы | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.123 | Иглы трубчатые (инъекционные) | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 2 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 1.02 | [8 empty] | ГОСТ ISO 7864 ГОСТ Р ИСО 6009 ГОСТ 19126 | [150 empty] | соответствие |  | соответствие | соответствие | [7 empty] | соответствие | [20 empty] | 1,2х40
т001281 | Товар | Игла инъекционная с устройством защиты от укола и устройством препятствующим повторному применению | 1,2х40 мм | Иглы | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.123 | Иглы трубчатые (инъекционные) | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 2 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 5.9 | [8 empty] | ГОСТ ISO 7864 ГОСТ Р ИСО 6009 ГОСТ 19126 | [150 empty] | соответствие |  | соответствие | соответствие | [7 empty] | соответствие | [8 empty] | наличие | наличие | [10 empty] | 1,2х40
т005155 | Товар | Игла двусторонняя | 0,8х38 мм | Иглы | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.123 | Иглы трубчатые (инъекционные) | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 2 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 7.22 | [8 empty] | ГОСТ ISO 7864 ГОСТ Р ИСО 6009 ГОСТ 19126 | [34 empty] | система взятия венозной крови | [115 empty] | соответствие |  | соответствие | [29 empty] | 0,8х38 | [30 empty] | наличие | наличие | наличие
т005156 | Товар | Шприц специализированный номинальным объемом 50 мл для работы с инфузионными насосами производства Б.Браун | - | Шприцы | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.121 | Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 2 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 43.95 | [8 empty] | ГОСТ ISO 7886-1 | [34 empty] | для использования совместно со шприцевыми насосами перфузорами в анестезиологии, онкологии, неонатологии | [181 empty] | соответствие | наличие | соответствие | 50 | соответствие
т005239 | Товар | Бинт эластичный фиксирующий сетчато-трубчатый | размер №3 20см | Перевязочные средства | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 24.42.24.127 | Бинты, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи | 21.20.24.130 | Бинты медицинские | 24.42.2 | Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения | 21.20.2 | Производство материалов, применяемых в медицинских целях | Актуальна | 2 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 8.9 | [8 empty] | ГОСТ 31509-2012 | [41 empty] | №3 | [44 empty] | Индивидуальная | [135 empty] | не менее 20 см
т005256 | Товар | Бинт эластичный фиксирующий сетчато-трубчатый | размер №4 20см | Перевязочные средства | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 24.42.24.127 | Бинты, расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи | 21.20.24.130 | Бинты медицинские | 24.42.2 | Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения | 21.20.2 | Производство материалов, применяемых в медицинских целях | Актуальна | 2 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 10.55 | [8 empty] | ГОСТ 31509-2012 | [41 empty] | №4 | [44 empty] | Индивидуальная | [135 empty] | не менее 20 см
т005259 | Товар | Пакет перевязочный обыкновенный | - | Перевязочные средства | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 24.42.24.131 | Салфетки (повязки), расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи | 21.20.24.160 | Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами | 24.42.2 | Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения | 21.20.2 | Производство материалов, применяемых в медицинских целях | Актуальна |  | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 44.29 | [8 empty] | ГОСТ 1179-93 | [44 empty] | Обыкновенный (в соответствии с нормативным документом) | [179 empty] | Соответствие
т005273 | Товар | Повязка фиксирующая гипоаллергенная на нетканой основе | 3,4см х 9см | Перевязочные средства | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 24.42.24.131 | Салфетки (повязки), расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи | 21.20.24.160 | Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами | 24.42.2 | Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения | 21.20.2 | Производство материалов, применяемых в медицинских целях | Актуальна | 2 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 68.75 | [43 empty] | фиксирующая лента-велкро для предотвращения натяжения мед. устройства и повреждения места пункции | [6 empty] | 3,4±0,3см х 9±0,5см |  |  |  |  | Нетканная | [180 empty] | Соответствие | [6 empty] | "восьмерка"
т005281 | Товар | Салфетка марлевая медицинская | 16см х 14см, 2 слоя | Перевязочные средства | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 24.42.24.131 | Салфетки (повязки), расфасованные в формы или упаковки для розничной продажи | 21.20.24.160 | Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами | 24.42.2 | Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения | 21.20.2 | Производство материалов, применяемых в медицинских целях | Актуальна | 2 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 1.56 | [5 empty] | 25±3 г/кв.м |  |  |  | стерильные | [21 empty] | 2 | [5 empty] | сложены вовнутрь, чтобы исключить риск вытягивания свободных нитей. |  | изготовлены из 100% гидрофильного хлопка, отбеленного бесхлорным методом | [10 empty] | 16±1,5см х 14±1см | [23 empty] | Не менее 17 нитей/кв.см
т005289 | Товар | Пластырь на нетканой основе | 5м х 2см | Перевязочные средства | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 24.42.24.111 | Лейкопластырь простой | 21.20.24.110 | Материалы клейкие перевязочные | 24.42.2 | Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения | 21.20.2 | Производство материалов, применяемых в медицинских целях | Актуальна | 2 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 26.52 |  |  | ширина - 2±0,2см, длина - не менее 5м | [5 empty] | ГОСТ Р 53498-2009 | [5 empty] | Акриловый клей | [24 empty] | нетканый |  |  |  | Применяется для фиксации всех видов повязок, для крепления вспомогательных медицинских средств | [18 empty] | не менее 4200 г/кв.м/ 24ч | [26 empty] | позволяет отделять его вручную, без необходимости использования ножниц | [9 empty] | не менее 0,8Н/см | [13 empty] | не менее 5,6Н/см
т005290 | Товар | Пластырь на нетканой основе | 5м х 2,5 см (3см) | Перевязочные средства | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 24.42.24.111 | Лейкопластырь простой | 21.20.24.110 | Материалы клейкие перевязочные | 24.42.2 | Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения | 21.20.2 | Производство материалов, применяемых в медицинских целях | Актуальна | 2 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 42.67 |  |  | ширина - 3±0,5см, длина - не менее 5м | [5 empty] | ГОСТ Р 53498-2009 | [5 empty] | Акриловый клей | [24 empty] | нетканый |  |  |  | Применяется для фиксации всех видов повязок, для крепления вспомогательных медицинских средств | [18 empty] | не менее 4200 г/кв.м/ 24ч | [26 empty] | позволяет отделять его вручную, без необходимости использования ножниц | [9 empty] | не менее 0,8Н/см | [13 empty] | не менее 5,6Н/см
т005296 | Товар | Пластырь на тканевой основе | 5м х 2см | Перевязочные средства | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 24.42.24.111 | Лейкопластырь простой | 21.20.24.110 | Материалы клейкие перевязочные | 24.42.2 | Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения | 21.20.2 | Производство материалов, применяемых в медицинских целях | Актуальна | 2 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 31.3 |  |  | ширина - 2±,2см, длина - не менее 5м | [5 empty] | ГОСТ Р 53498-2009 | [30 empty] | на тканевой основе |  |  |  | для фиксации всех видов повязок, для крепления зондов, катетеров и других вспомогательных медицинских средств. | [18 empty] | не менее 1500 г/кв.м / 24ч | [36 empty] | не менее 0,8 Н/см | [13 empty] | не менее 49 Н/см
т005298 | Товар | Пластырь на тканевой основе | 5м х 2,5см (3см) | Перевязочные средства | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 24.42.24.111 | Лейкопластырь простой | 21.20.24.110 | Материалы клейкие перевязочные | 24.42.2 | Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения | 21.20.2 | Производство материалов, применяемых в медицинских целях | Актуальна | 2 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 33.13 |  |  | ширина - 3±0,5см, длина - не менее 5м | [5 empty] | ГОСТ Р 53498-2009 | [30 empty] | на тканевой основе |  |  |  | для фиксации всех видов повязок, для крепления зондов, катетеров и других вспомогательных медицинских средств. | [18 empty] | не менее 1500 г/кв.м / 24ч | [36 empty] | не менее 0,8 Н/см | [13 empty] | не менее 49 Н/см
т005312 | Товар | Ватные шарики стерильные | №20 | Перевязочные средства | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Упаковка | 24.42.24.124 | Вата гигиеническая гигроскопическая | 13.99.19.111 | Вата медицинская гигроскопическая | 24.42.2 | Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения | 21.20.2 | Производство материалов, применяемых в медицинских целях | Актуальна | 1 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 23.15 | [8 empty] | ГОСТ 5556-81 | Стерильные | [29 empty] | гигроскопическая хлопковая вата | [55 empty] | Групповая (20 штук) | [162 empty] | не менее 3 см
т005320 | Товар | Марля медицинская (отрез) | 10м х 90см | Перевязочные средства | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 24.42.24.121 | Изделия из марли, ваты и полотна специального назначения (с лекарственными средствами) | 21.20.24.160 | Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами | 24.42.2 | Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения | 21.20.2 | Производство материалов, применяемых в медицинских целях | Актуальна | 3 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 109.44 | [8 empty] | ГОСТ 9412-93 | [30 empty] | хлопок | [10 empty] | 10м х 90см
т005321 | Товар | Марля медицинская (отрез) | 5м х 90см | Перевязочные средства | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 24.42.24.121 | Изделия из марли, ваты и полотна специального назначения (с лекарственными средствами) | 21.20.24.160 | Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами | 24.42.2 | Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения | 21.20.2 | Производство материалов, применяемых в медицинских целях | Актуальна | 3 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 56.63 | [8 empty] | ГОСТ 9412-93 | [30 empty] | хлопок | [10 empty] | 5м х 90см
т005699 | Товар | Шприц инъекционный однократного применения туберкулиновый | с иглой 0,4х12 мм с "коротким" срезом | Шприцы | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.121 | Шприцы-инъекторы медицинские многоразового и одноразового использования с инъекционными иглами и без них | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 2 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 2.21 | [8 empty] | ГОСТ ISO 7886-1 | [150 empty] | соответствие |  | соответствие |  |  | ГОСТ ISO 7864 ГОСТ Р ИСО 6009 |  |  | 0,4х12 | [6 empty] | соответствие |  |  | 1 | соответствие | [116 empty] | 17±2° ("короткий" срез)
т005888 | Товар | Игла инъекционная с устройством защиты от укола и устройством препятствующим повторному применению | 0,8х38 мм | Иглы | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 33.10.15.123 | Иглы трубчатые (инъекционные) | 32.50.13.110 | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты | 33.10.1 | Производство медицинской диагностической и терапевтической аппаратуры, хирургического оборудования, медицинского инструмента, ортопедических приспособлений и их составных частей; производство аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, ал | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 2 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 6.13 | [8 empty] | ГОСТ ISO 7864, ГОСТ Р ИСО 6009, ГОСТ 19126 | [150 empty] | соответствие |  | соответствие | соответствие | [7 empty] | соответствие | [8 empty] | наличие | наличие | [10 empty] | 0,8х38
т007225 | Товар | Динитрогена оксид | газ сжатый - 6.200 кг | Медицинские газы | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 24.42.13.151 | Средства для ингаляционного наркоза в виде смесей веществ | 21.20.10.231 | Анестетики | 51.46.1 | Оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими товарами | 46.46.1 | Торговля оптовая фармацевтической продукцией | Актуальна | 2 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 1336.81 | [198 empty] | - | 6.200 кг |  |  | газ сжатый | [128 empty] | баллон | Азота закись, | N01AX13 |  | Да
т010814 | Товар | Вата хирургическая гигроскопическая хлопковая нестерильная | Вата хирургическая гигроскопическая хлопковая 250г нестерильная | Перевязочные средства | В соответствии с требованиями документации и действующим законодательством РФ | Штука | 24.42.24.123 | Вата хирургическая гигроскопическая | 13.99.19.111 | Вата медицинская гигроскопическая | 24.42.2 | Производство прочих фармацевтических продуктов и изделий медицинского назначения | 26.60.1 | Производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма-излучений | Актуальна | 1 | Принято к исполнению, Актуальная ревизия | 48.32 | [9 empty] | нестерильная | [8 empty] | 250±5г | [20 empty] | гигроскопическая хлопковая вата | [32 empty] | ГОСТ 5556-81