	№ п/п
	Наименование товара
	Краткое описание
	Характеристика товара
	Единица измерения товара
	ОКПД
	ОКВЭД
	ОКПД с 2016 года
	ОКВЭД с 2016 года

	
	
	
	Наименование показателя
	Значение показателей
	
	
	
	
	

	1.
	Подгузники для взрослых 

Т027679
	сверхмалые (размер XS)
для средней степени недержания
	Нормативная документация
	ГОСТ Р 55082-2012
	Шт.
	21.22.12.350
	21.22
	17.22.12.130
	17.22

	
	
	
	Максимальный обхват талии/бедер, см (включительно)
	60
	
	
	
	
	

	
	
	
	Полное влагопоглощение, г
	Не менее 1000
	
	
	
	
	

	
	
	
	Верхний слой
	гипоаллергенный нетканый материал, пропускающий влагу в одном направлении и обеспечивающий дополнительную защиту кожи от раздражения при соприкосновении с мочой и калом
	
	
	
	
	

	
	
	
	Распределительный слой
	нетканый материал
	
	
	
	
	

	
	
	
	Абсорбирующий слой
	распушенная целлюлоза с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель и препятствующим распространению неприятного запаха
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество впитывающих слоев в абсорбирующем слое, шт.
	Не менее 2
	
	
	
	
	

	
	
	
	Защитный слой
	дышащий (паропроницаемый) гипоаллергенный нетканый материал в области бедер, пропускающий влагу в одном направлении и обеспечивающий сухость кожи, а в центральной части подгузника водонепроницаемый материал, который обеспечивает защиту от протеканий.
Или 
дышащий (паропроницаемый) материал по всей поверхности подгузника
	
	
	
	
	

	
	
	
	Застежки
	В виде липучек
	
	
	
	
	

	
	
	
	Индикатор наполнения
	Наличие
	
	
	
	
	

	
	
	
	Пояс
	На эластичной резинке спереди и сзади
	
	
	
	
	

	
	
	
	Форма подгузника
	анатомическая
	
	
	
	
	

	
	
	
	Упаковка
	заводская
	
	
	
	
	

		

	2.
	Подгузники для взрослых

 Т028316
	сверхмалые (размер XS)
для тяжелой степени недержания
	Нормативная документация
	ГОСТ Р 55082-2012
	Шт.
	
	
	
	

	
	
	
	Максимальный обхват талии/бедер, см (включительно)
	60
	
	
	
	
	

	
	
	
	Полное влагопоглощение, г
	Не менее 1200
	
	
	
	
	

	
	
	
	Верхний слой
	гипоаллергенный нетканый материал, пропускающий влагу в одном направлении и обеспечивающий дополнительную защиту кожи от раздражения при соприкосновении с мочой и калом
	
	
	
	
	

	
	
	
	Распределительный слой
	нетканый материал
	
	
	
	
	

	
	
	
	Абсорбирующий слой
	распушенная целлюлоза с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель и препятствующим распространению неприятного запаха
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество впитывающих слоев в абсорбирующем слое, шт.
	Не менее 2
	
	
	
	
	

	
	
	
	Защитный слой
	дышащий (паропроницаемый) гипоаллергенный нетканый материал в области бедер, пропускающий влагу в одном направлении и обеспечивающий сухость кожи, а в центральной части подгузника водонепроницаемый материал, который обеспечивает защиту от протеканий.
Или 
дышащий (паропроницаемый) материал по всей поверхности подгузника
	
	
	
	
	

	
	
	
	Застежки
	В виде липучек
	
	
	
	
	

	
	
	
	Индикатор наполнения
	Наличие
	
	
	
	
	

	
	
	
	Пояс
	На эластичной резинке спереди и сзади
	
	
	
	
	

	
	
	
	Форма подгузника
	анатомическая
	
	
	
	
	

	
	
	
	Упаковка
	заводская
	
	
	
	
	

	

	3.
	Подгузники для взрослых

 Т028317
	малые (размер S)
для средней степени недержания
	Нормативная документация
	ГОСТ Р 55082-2012
	Шт.
	
	
	
	

	
	
	
	Максимальный обхват талии/бедер, см (включительно)
	 90
	
	
	
	
	

	
	
	
	Полное влагопоглощение, г
	Не менее 1000
	
	
	
	
	

	
	
	
	Верхний слой
	гипоаллергенный нетканый материал, пропускающий влагу в одном направлении и обеспечивающий дополнительную защиту кожи от раздражения при соприкосновении с мочой и калом
	
	
	
	
	

	
	
	
	Распределительный слой
	нетканый материал
	
	
	
	
	

	
	
	
	Абсорбирующий слой
	распушенная целлюлоза с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель и препятствующим распространению неприятного запаха
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество впитывающих слоев в абсорбирующем слое, шт.
	Не менее 2
	
	
	
	
	

	
	
	
	Защитный слой
	дышащий (паропроницаемый) гипоаллергенный нетканый материал в области бедер, пропускающий влагу в одном направлении и обеспечивающий сухость кожи, а в центральной части подгузника водонепроницаемый материал, который обеспечивает защиту от протеканий.
Или 
дышащий (паропроницаемый) материал по всей поверхности подгузника
	
	
	
	
	

	
	
	
	Застежки
	В виде липучек
	
	
	
	
	

	
	
	
	Индикатор наполнения
	Наличие
	
	
	
	
	

	
	
	
	Пояс
	На эластичной резинке спереди и сзади
	
	
	
	
	

	
	
	
	Форма подгузника
	анатомическая
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Упаковка
	заводская
	
	
	
	
	

	

	4.
	Подгузники для взрослых 

Т028318
	малые (размер S)
для тяжелой степени недержания
	Нормативная документация
	ГОСТ Р 55082-2012
	Шт.
	
	
	
	

	
	
	
	Максимальный обхват талии/бедер, см (включительно)
	90
	
	
	
	
	

	
	
	
	Полное влагопоглощение, г
	Не менее 1400
	
	
	
	
	

	
	
	
	Верхний слой
	гипоаллергенный нетканый материал, пропускающий влагу в одном направлении и обеспечивающий дополнительную защиту кожи от раздражения при соприкосновении с мочой и калом
	
	
	
	
	

	
	
	
	Распределительный слой
	нетканый материал
	
	
	
	
	

	
	
	
	Абсорбирующий слой
	распушенная целлюлоза с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель и препятствующим распространению неприятного запаха
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество впитывающих слоев в абсорбирующем слое, шт.
	Не менее 2
	
	
	
	
	

	
	
	
	Защитный слой
	дышащий (паропроницаемый) гипоаллергенный нетканый материал в области бедер, пропускающий влагу в одном направлении и обеспечивающий сухость кожи, а в центральной части подгузника водонепроницаемый материал, который обеспечивает защиту от протеканий.
Или 
дышащий (паропроницаемый) материал по всей поверхности подгузника
	
	
	
	
	

	
	
	
	Застежки
	В виде липучек
	
	
	
	
	

	
	
	
	Индикатор наполнения
	Наличие
	
	
	
	
	

	
	
	
	Пояс
	На эластичной резинке спереди и сзади
	
	
	
	
	

	
	
	
	Форма подгузника
	анатомическая
	
	
	
	
	

	
	
	
	Упаковка
	заводская
	
	
	
	
	

	

	5.
	Подгузники для взрослых 

Т028319
	средние (размер М)
для средней степени недержания
	Нормативная документация
	ГОСТ Р 55082-2012
	Шт.
	
	
	
	

	
	
	
	Максимальный обхват талии/бедер, см (включительно)
	120
	
	
	
	
	

	
	
	
	Полное влагопоглощение, г
	Не менее 1300
	
	
	
	
	

	
	
	
	Верхний слой
	гипоаллергенный нетканый материал, пропускающий влагу в одном направлении и обеспечивающий дополнительную защиту кожи от раздражения при соприкосновении с мочой и калом
	
	
	
	
	

	
	
	
	Распределительный слой
	нетканый материал
	
	
	
	
	

	
	
	
	Абсорбирующий слой
	распушенная целлюлоза с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель и препятствующим распространению неприятного запаха
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество впитывающих слоев в абсорбирующем слое, шт.
	Не менее 2
	
	
	
	
	

	
	
	
	Защитный слой
	дышащий (паропроницаемый) гипоаллергенный нетканый материал в области бедер, пропускающий влагу в одном направлении и обеспечивающий сухость кожи, а в центральной части подгузника водонепроницаемый материал, который обеспечивает защиту от протеканий.
Или 
дышащий (паропроницаемый) материал по всей поверхности подгузника
	
	
	
	
	

	
	
	
	Застежки
	В виде липучек
	
	
	
	
	

	
	
	
	Индикатор наполнения
	Наличие
	
	
	
	
	

	
	
	
	Пояс
	На эластичной резинке спереди и сзади
	
	
	
	
	

	
	
	
	Форма подгузника
	анатомическая
	
	
	
	
	

	
	
	
	Упаковка
	заводская
	
	
	
	
	

	

	6.
	Подгузники для взрослых 

Т028320
	средние (размер М)
для тяжелой степени недержания
	Нормативная документация
	ГОСТ Р 55082-2012
	Шт.
	
	
	
	

	
	
	
	Максимальный обхват талии/бедер, см (включительно)
	 120
	
	
	
	
	

	
	
	
	Полное влагопоглощение, г
	Не менее 1800
	
	
	
	
	

	
	
	
	Верхний слой
	гипоаллергенный нетканый материал, пропускающий влагу в одном направлении и обеспечивающий дополнительную защиту кожи от раздражения при соприкосновении с мочой и калом
	
	
	
	
	

	
	
	
	Распределительный слой
	нетканый материал
	
	
	
	
	

	
	
	
	Абсорбирующий слой
	распушенная целлюлоза с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель и препятствующим распространению неприятного запаха
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество впитывающих слоев в абсорбирующем слое, шт.
	Не менее 2
	
	
	
	
	

	
	
	
	Защитный слой
	дышащий (паропроницаемый) гипоаллергенный нетканый материал в области бедер, пропускающий влагу в одном направлении и обеспечивающий сухость кожи, а в центральной части подгузника водонепроницаемый материал, который обеспечивает защиту от протеканий.
Или 
дышащий (паропроницаемый) материал по всей поверхности подгузника
	
	
	
	
	

	
	
	
	Застежки
	В виде липучек
	
	
	
	
	

	
	
	
	Индикатор наполнения
	Наличие
	
	
	
	
	

	
	
	
	Пояс
	На эластичной резинке спереди и сзади
	
	
	
	
	

	
	
	
	Форма подгузника
	анатомическая
	
	
	
	
	

	
	
	
	Упаковка
	заводская
	
	
	
	
	

	

	7.
	Подгузники для взрослых 

Т028321
	большие (размер L) для средней степени недержания
	Нормативная документация
	ГОСТ Р 55082-2012
	Шт.
	
	
	
	

	
	
	
	Максимальный обхват талии/бедер, см (включительно)
	150
	
	
	
	
	

	
	
	
	Полное влагопоглощение, г
	Не менее 1450
	
	
	
	
	

	
	
	
	Верхний слой
	гипоаллергенный нетканый материал, пропускающий влагу в одном направлении и обеспечивающий дополнительную защиту кожи от раздражения при соприкосновении с мочой и калом
	
	
	
	
	

	
	
	
	Распределительный слой
	нетканый материал
	
	
	
	
	

	
	
	
	Абсорбирующий слой
	распушенная целлюлоза с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель и препятствующим распространению неприятного запаха
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество впитывающих слоев в абсорбирующем слое, шт.
	Не менее 2
	
	
	
	
	

	
	
	
	Защитный слой
	дышащий (паропроницаемый) гипоаллергенный нетканый материал в области бедер, пропускающий влагу в одном направлении и обеспечивающий сухость кожи, а в центральной части подгузника водонепроницаемый материал, который обеспечивает защиту от протеканий.
Или 
дышащий (паропроницаемый) материал по всей поверхности подгузника
	
	
	
	
	

	
	
	
	Застежки
	В виде липучек
	
	
	
	
	

	
	
	
	Индикатор наполнения
	Наличие
	
	
	
	
	

	
	
	
	Пояс
	На эластичной резинке спереди и сзади
	
	
	
	
	

	
	
	
	Форма подгузника
	анатомическая
	
	
	
	
	

	
	
	
	Упаковка
	заводская
	
	
	
	
	

	

	8.
	Подгузники для взрослых

 Т028322
	большие (размер L) для тяжелой степени недержания
	Нормативная документация
	ГОСТ Р 55082-2012
	Шт.
	
	
	
	

	
	
	
	Максимальный обхват талии/бедер, см (включительно)
	150
	
	
	
	
	

	
	
	
	Полное влагопоглощение, г
	Не менее 2000
	
	
	
	
	

	
	
	
	Верхний слой
	гипоаллергенный нетканый материал, пропускающий влагу в одном направлении и обеспечивающий дополнительную защиту кожи от раздражения при соприкосновении с мочой и калом
	
	
	
	
	

	
	
	
	Распределительный слой
	нетканый материал
	
	
	
	
	

	
	
	
	Абсорбирующий слой
	распушенная целлюлоза с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель и препятствующим распространению неприятного запаха
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество впитывающих слоев в абсорбирующем слое, шт.
	Не менее 2
	
	
	
	
	

	
	
	
	Защитный слой
	дышащий (паропроницаемый) гипоаллергенный нетканый материал в области бедер, пропускающий влагу в одном направлении и обеспечивающий сухость кожи, а в центральной части подгузника водонепроницаемый материал, который обеспечивает защиту от протеканий.
Или 
дышащий (паропроницаемый) материал по всей поверхности подгузника
	
	
	
	
	

	
	
	
	Застежки
	В виде липучек
	
	
	
	
	

	
	
	
	Индикатор наполнения
	Наличие
	
	
	
	
	

	
	
	
	Пояс
	На эластичной резинке спереди и сзади
	
	
	
	
	

	
	
	
	Форма подгузника
	анатомическая
	
	
	
	
	

	
	
	
	Упаковка
	заводская
	
	
	
	
	

	

	9.
	Подгузники для взрослых

 Т028323
	Сверхбольшие 
(размер XL) для средней степени недержания
	Нормативная документация
	ГОСТ Р 55082-2012
	Шт.
	
	
	
	

	
	
	
	Максимальный обхват талии/бедер, см (включительно)
	175
	
	
	
	
	

	
	
	
	Полное влагопоглощение, г
	Не менее 1450
	
	
	
	
	

	
	
	
	Верхний слой
	гипоаллергенный нетканый материал, пропускающий влагу в одном направлении и обеспечивающий дополнительную защиту кожи от раздражения при соприкосновении с мочой и калом
	
	
	
	
	

	
	
	
	Распределительный слой
	нетканый материал
	
	
	
	
	

	
	
	
	Абсорбирующий слой
	распушенная целлюлоза с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель и препятствующим распространению неприятного запаха
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество впитывающих слоев в абсорбирующем слое, шт.
	Не менее 2
	
	
	
	
	

	
	
	
	Защитный слой
	дышащий (паропроницаемый) гипоаллергенный нетканый материал в области бедер, пропускающий влагу в одном направлении и обеспечивающий сухость кожи, а в центральной части подгузника водонепроницаемый материал, который обеспечивает защиту от протеканий.
Или 
дышащий (паропроницаемый) материал по всей поверхности подгузника
	
	
	
	
	

	
	
	
	Застежки
	В виде липучек
	
	
	
	
	

	
	
	
	Индикатор наполнения
	Наличие
	
	
	
	
	

	
	
	
	Пояс
	На эластичной резинке спереди и сзади
	
	
	
	
	

	
	
	
	Форма подгузника
	анатомическая
	
	
	
	
	

	
	
	
	Упаковка
	заводская
	
	
	
	
	

	

	10.
	Подгузники для взрослых

 Т028324
	Сверхбольшие 
(размер XL)  для тяжелой степени недержания
	Нормативная документация
	ГОСТ Р 55082-2012
	Шт.
	
	
	
	

	
	
	
	Максимальный обхват талии/бедер, см (включительно)
	175
	
	
	
	
	

	
	
	
	Полное влагопоглощение, г
	Не менее 2800
	
	
	
	
	

	
	
	
	Верхний слой
	гипоаллергенный нетканый материал, пропускающий влагу в одном направлении и обеспечивающий дополнительную защиту кожи от раздражения при соприкосновении с мочой и калом
	
	
	
	
	

	
	
	
	Распределительный слой
	нетканый материал
	
	
	
	
	

	
	
	
	Абсорбирующий слой
	распушенная целлюлоза с суперабсорбирующим полимером, превращающим жидкость в гель и препятствующим распространению неприятного запаха
	
	
	
	
	

	
	
	
	Количество впитывающих слоев в абсорбирующем слое, шт.
	Не менее 2
	
	
	
	
	

	
	
	
	Защитный слой
	дышащий (паропроницаемый) гипоаллергенный нетканый материал в области бедер, пропускающий влагу в одном направлении и обеспечивающий сухость кожи, а в центральной части подгузника водонепроницаемый материал, который обеспечивает защиту от протеканий.
Или 
дышащий (паропроницаемый) материал по всей поверхности подгузника
	
	
	
	
	

	
	
	
	Застежки
	В виде липучек
	
	
	
	
	

	
	
	
	Индикатор наполнения
	Наличие
	
	
	
	
	

	
	
	
	Пояс
	На эластичной резинке спереди и сзади
	
	
	
	
	

	
	
	
	Форма подгузника
	анатомическая
	
	
	
	
	

	
	
	
	Упаковка
	заводская
	
	
	
	
	

	

	11.
	Впитывающая простыня (пеленка)

Т028325
	
	Размер, см.
	не менее 40 х 60
	
Шт.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Впитываемость, мл.
	400-500
	
	
	
	
	

	
	
	
	Верхний слой
	Мягкий гидрофильный нетканый материал, позволяющий быстро пропускать жидкость во внутренние слои
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внутренний впитывающий слой
	Распушенная целлюлоза
	
	
	
	
	

	
	
	
	Нижний слой
	Полимерная гидрофобная пленка, не пропускающая влагу
	
	
	
	
	

	

	12.
	Впитывающая простыня (пеленка)

Т028326
	
	Размер, см.
	не менее 60 х 60
	Шт.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Впитываемость, мл.
	800-1200
	
	
	
	
	

	
	
	
	Верхний слой
	Мягкий гидрофильный нетканый материал, позволяющий быстро пропускать жидкость во внутренние слои
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внутренний впитывающий слой
	Распушенная целлюлоза
	
	
	
	
	

	
	
	
	Нижний слой
	Полимерная гидрофобная пленка, не пропускающая влагу
	
	
	
	
	

	

	13.
	Впитывающая простыня (пеленка)

Т028327
	
	Размер, см.
	не менее 60 х 90
	Шт.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Впитываемость, мл.
	1200-1900
	
	
	
	
	

	
	
	
	Верхний слой
	Мягкий гидрофильный нетканый материал, позволяющий быстро пропускать жидкость во внутренние слои
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внутренний впитывающий слой
	Распушенная целлюлоза
	
	
	
	
	

	
	
	
	Нижний слой
	Полимерная гидрофобная пленка, не пропускающая влагу
	
	
	
	
	

	

	14.
	Впитывающая простыня (пеленка)

[bookmark: _GoBack]Т028328
	
	Размер, см.
	не менее 90 х 170
	Шт.
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Впитываемость, мл.
	1500-2000
	
	
	
	
	

	
	
	
	Верхний слой
	Мягкий гидрофильный нетканый материал, позволяющий быстро пропускать жидкость во внутренние слои
	
	
	
	
	

	
	
	
	Внутренний впитывающий слой
	Распушенная целлюлоза
	
	
	
	
	

	
	
	
	Нижний слой
	Полимерная гидрофобная пленка, не пропускающая влагу
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1.


 


Подгузники 
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сверхмалые 
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Не менее 1000
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ГОСТ Р 55082


-


2012
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гипоаллергенный


 


нетканый материал, 
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дополнительную защиту кожи от 
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№  п/п  Наименовани е товара  Краткое  описание  Характеристика товара  Единица  измерени я товара  ОКПД  ОКВЭД  ОКПД с 2016  года  ОКВЭД с  2016 года  

Наименование показателя  Значение показателей  

1.  Подгузники  для взрослых      Т027679  сверхмалые  (размер XS)   для средней  степени  недержания  Нормативная документация  ГОСТ Р 55082 - 2012  Шт.  21.22.12.350  21.22  17.22.12.130  17.22  

Максимальный  обхват  талии/бедер, см   (включительно)  60       

Полное влагопоглощение, г  Не менее 1000       

Верхний слой  гипоаллергенный   нетканый материал,  пропускающий влагу в одном  направлении и обеспечивающий  дополнительную защиту кожи от  раздражения при соприкосновении с  мочой и калом       

Распределительный слой  нетканый материал       

Абсорбирующий слой  распушенная целлюлоза с  суперабсорбирующим полимером,  превращающим жидкость в гель и  препятствующим распространению  неприятного запаха       

Количество впитывающих слоев  в абсорбирующем слое, шт.  Не менее 2       

Защитный слой  дышащий (паропроницаемый)  гипоаллергенный   нетканый материал в  области бедер, пропускающий влагу в  одном направлении и обеспечивающий  сухость кожи, а в центральной части  подгузника водонепроницаемый  материал, который обеспечивает  защиту от протеканий.   Или    дышащий (паропроницаемый)  материал по все й поверхности  подгузника       

Застежки  В виде липучек       

Индикатор наполнения  Наличие       

Пояс  На эластичной резинке спереди и сзади       

Форма подгузника  анатомическая       

Упаковка  заводская       

   

2.  Подгузники  для взрослых       Т028316  сверхмалые  (размер XS)   для тяжелой  степени  недержания  Нормативная документация  ГОСТ Р 55082 - 2012  Шт.      

Максимальный   обхват  талии/бедер, см   (включительно)  60       

Полное влагопоглощение, г  Не менее 1200       

Верхний слой  гипоаллергенный   нетканый материал,  пропускающий влагу в одном  направлении и обеспечивающий  дополнительную защиту кожи от  раздражения при соприкосновении с  мочой и калом       

Распределительный слой  нетканый материал       

