	№ п/п
	Наименование товара
	Краткое описание
	Характеристика товара
	Единица измерения товара
	ОКПД
	ОКВЭД
	ОКПД с 2016 года
	ОКВЭД с 2016 года

	
	
	
	Наименование показателя
	Значение показателей
	
	
	
	
	

	1
	Простыня
	Стерильная, 140х200
	Материал
	Нетканый полипропилен (спанбонд)
	Шт.
	24.42.24.140
	17.53
	14.19.32.120
	13.95

	
	
	
	Размер, см
	140х200
	
	
	
	
	

	
	
	
	Плотность, г/м2
	Не менее 25
	
	
	
	
	

	
	
	
	Стерильность
	Стерильно
	
	
	
	
	

	2
	Простыня

	Стерильная
160х 90
	Материал
	Нетканый полипропилен (спанбонд)
	Шт.
	
	
	
	

	
	
	
	Размер, см
	160х90
	
	
	
	
	

	
	
	
	Плотность, г/м2 
	Не менее 25
	
	
	
	
	

	3
	Простыня
	Стерильная, 45х45
	Материал
	Нетканый полипропилен (спанбонд)
	Шт.
	
	
	
	

	
	
	
	Размер, см
	45х45
	
	
	
	
	

	
	
	
	Плотность, г/м2
	Не менее 25
	
	
	
	
	

	4
	Простыня
	Стерильная, 70х140
	Материал
	СМС
	Шт.
	
	
	
	

	
	
	
	Размер, см
	70х140
	
	
	
	
	

	
	
	
	Плотность, г/м2
	Не менее 25
	
	
	
	
	

	
	
	
	Стерильность
	Стерильно
	
	
	
	
	

	5
	Простыня
	Стерильная, 70х80
	Материал
	СМС
	Шт.
	
	
	
	

	
	
	
	Размер, см
	70х80
	
	
	
	
	

	
	
	
	Плотность, г/м2
	Не менее 25
	
	
	
	
	

	
	
	
	Стерильность
	Стерильно
	
	
	
	
	

	6
	Простыня
	Стерильная, 140х200
	Материал
	Нетканый полипропилен (спанбонд)
	Шт.
	
	
	
	

	
	
	
	Размер, см
	140х200
	
	
	
	
	

	
	
	
	Плотность, г/м2
	Не менее 25
	
	
	
	
	

	
	
	
	Стерильность
	Стерильно
	
	
	
	
	

	7
	Халат хирургический
	Стерильный
	Материал
	Нетканый полипропилен (спанбонд)
	Шт.
	
	
	
	

	
	
	
	Размер
	По согласованию с Заказчиком
	
	
	
	
	

	
	
	
	Застежка
	Завязки или липучки
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина, см
	Не менее 110
	
	
	
	
	

	
	
	
	Плотность, г/м2
	Не менее 25
	
	
	
	
	

	
	
	
	Упаковка
	Полиэтиленовый пакет
	
	
	
	
	

	
	
	
	Рукав
	На резинке
	
	
	
	
	

	
	
	
	Стерильность
	Стерильно
	
	
	
	
	

	8
	Халат хирургический
	Стерильный
	Материал
	Нетканый полипропилен (спанбонд)
	Шт.
	
	
	
	

	
	
	
	Размер
	По согласованию с Заказчиком
	
	
	
	
	

	
	
	
	Застежка
	Завязки или липучки
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина, см
	Не менее 110
	
	
	
	
	

	
	
	
	Плотность, г/м2
	Не менее 42
	
	
	
	
	

	
	
	
	Упаковка
	Полиэтиленовый пакет
	
	
	
	
	

	
	
	
	Рукав
	На резинке
	
	
	
	
	

	
	
	
	Стерильность
	Стерильно
	
	
	
	
	

	9
	Халат хирургический
	Стерильный
	Материал
	Нетканый полипропилен (спанбонд)
	Шт.
	
	
	
	

	
	
	
	Размер
	По согласованию с Заказчиком
	
	
	
	
	

	
	
	
	Застежка
	Завязки или липучки
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина, см
	Не менее 140
	
	
	
	
	

	
	
	
	Плотность, г/м2
	Не менее 25
	
	
	
	
	

	
	
	
	Упаковка
	Полиэтиленовый пакет
	
	
	
	
	

	
	
	
	Рукав
	На резинке
	
	
	
	
	

	
	
	
	Стерильность
	Стерильно
	
	
	
	
	

	10
	Халат хирургический
	Стерильный
	Материал
	Нетканый полипропилен (спанбонд)
	Шт.
	
	
	
	

	
	
	
	Размер
	По согласованию с Заказчиком
	
	
	
	
	

	
	
	
	Застежка
	Завязки или липучки
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина, см
	Не менее110
	
	
	
	
	

	
	
	
	Плотность, г/м2
	Не менее 42
	
	
	
	
	

	
	
	
	Упаковка
	Полиэтиленовый пакет
	
	
	
	
	

	
	
	
	Рукав
	На резинке
	
	
	
	
	

	
	
	
	Стерильность
	Стерильно
	
	
	
	
	

	11
	Халат хирургический
	Стерильный
	Материал
	Нетканый полипропилен (спанбонд)
	Шт.
	
	
	
	

	
	
	
	Форма
	Нижние части рукавов и перед халата имеют защитные вставки из полиэтилена (ламинирование)
	
	
	
	
	

	
	
	
	Размер
	По согласованию с Заказчиком
	
	
	
	
	

	
	
	
	Застежка
	Завязки или липучки
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина, см
	Не менее110
	
	
	
	
	

	
	
	
	Плотность, г/м2
	Не менее 42
	
	
	
	
	

	
	
	
	Упаковка
	Полиэтиленовый пакет
	
	
	
	
	

	
	
	
	Стерильность
	Стерильно
	
	
	
	
	

	12
	Маска медицинская
	Стерильная
	Фиксатор
	Гибкий носовой
	Шт.
	
	
	
	

	
	
	
	Ушные резинки
	Наличие
	
	
	
	
	

	
	
	
	Форма
	с 3 складками
	
	
	
	
	

	
	
	
	Плотность
	3 слоя
	
	
	
	
	

	
	
	
	Стерильность
	Стерильно
	
	
	
	
	

	
	
	
	Материал
	Синтетический нетканый материал
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина, см
	Не менее 17,5
	
	
	
	
	

	
	
	
	Ширина, см
	Не менее 9,5
	
	
	
	
	



	13
	Шапочка-шарлотта
	Стерильная
	Материал
	Нетканый материал
	Шт.
	
	
	
	

	
	
	
	Стерильность
	Стерильно
	
	
	
	
	

	
	
	
	Форма
	Берет, гофрированная, с защипами 
	
	
	
	
	

	
	
	
	Диаметр
	При растянутой резинке не менее 48см
	
	
	
	
	

	
	
	
	Плотность, г/м2
	Не менее 10
	
	
	
	
	

	
	
	
	Высота, см
	Не менее 18
	
	
	
	
	

	
	
	
	Упаковка
	Индивидуальная
	
	
	
	
	

	14
	Нарукавники 
	Нетканые ламинированные стерильные

	Материал
	Ламинированный спанбонд
	Пара
	
	
	
	

	
	
	
	Стерильность
	Стерильно
	
	
	
	
	

	
	
	
	Фиксатор
	Резинка
	
	
	
	
	

	
	
	
	Плотность, г/м2
	Не менее 25
	
	
	
	
	

	
	
	
	Манжета
	Из трикотажа
	
	
	
	
	

	15
	Рубашка для роженицы
	Стерильная
	Материал
	Воздухопроницаемый нетканый материал
	Шт.
	
	
	
	

	
	
	
	Размер
	По согласованию с Заказчиком
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина, см
	Не менее 110
	
	
	
	
	

	
	
	
	Плотность, г/м2
	Не менее 25
	
	
	
	
	

	
	
	
	Стерильность
	Стерильно
	
	
	
	
	

	16
	Рубашка для роженицы
	Стерильная
	Материал
	Воздухопроницаемый нетканый материал
	Шт.
	
	
	
	

	
	
	
	Размер
	По согласованию с Заказчиком
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина, см
	Не менее 110
	
	
	
	
	

	
	
	
	Плотность, г/м2
	Не менее 42
	
	
	
	
	

	
	
	
	Стерильность
	Стерильно
	
	
	
	
	

	17
	Фартук ламинированный
	Стерильный
	Размер, см
	Не менее 110х80
	Шт.
	
	
	
	

	
	
	
	Материал
	Ламинированный спанбонд
	
	
	
	
	

	
	
	
	Плотность, г/м
	Не менее 25
	
	
	
	
	

	
	
	
	Стерильность
	Стерильно
	
	
	
	
	

	18
	Фартук ламинированный
	Стерильный
	Размер, см
	Не менее 140х80
	Шт.
	
	
	
	

	
	
	
	Материал
	Ламинированный спанбонд
	
	
	
	
	

	
	
	
	Плотность, г/м
	Не менее 25
	
	
	
	
	

	19
	Костюм хирургический
	Стерильный, рубашка и брюки
	Комплект
	Рубашка и брюки
	Шт.
	
	
	
	

	
	
	
	Материал
	Нетканый материал
	
	
	
	
	

	
	
	
	Размер
	По согласованию с Заказчиком
	
	
	
	
	

	
	
	
	Стерильность
	Стерильно
	
	
	
	
	

	20
	Комплект хирургический
	Стерильный, халат, шапочка, маска
	Комплект
	Халат, шапочка-колпак, маска
	Шт.
	
	
	
	

	
	
	
	Материал
	Нетканый материал
	
	
	
	
	

	
	
	
	Плотность, г/м2
	Не менее 42
	
	
	
	
	

	
	
	
	Халат
	Рукава с манжетой на резинке
	
	
	
	
	

	
	
	
	Длина халата, см
	Не менее 140
	
	
	
	
	

	
	
	
	Маска
	3-х слойная, с резинкой
	
	
	
	
	

	
	
	
	Стерильность
	Стерильно
	
	
	
	
	

	21
	Комплект хирургический
	Стерильный (халат, шапочка, маска, бахилы)
	Комплект
	халат, шапочка-колпак, маска, бахилы
	Шт.
	
	
	
	

	
	
	
	Материал
	Нетканый материал
	
	
	
	
	

	
	
	
	Плотность, г/м2
	Не менее 42
	
	
	
	
	

	
	
	
	Стерильность
	Стерильно
	
	
	
	
	

	22
	Бахилы хирургические высокие
	Стерильные
	Материал
	Нетканый материал (спанбонд)
	Пара
	
	
	
	

	
	
	
	Плотность, г/м2
	Не менее 18
	
	
	
	
	

	
	
	
	Стерильность
	Стерильно
	
	
	
	
	

	
	
	
	Завязки
	Наличие
	
	
	
	
	

	23
	Бахилы хирургические высокие
	Стерильные
	Материал
	Нетканый материал (спанбонд)
	Пара
	
	
	
	

	
	
	
	Плотность, г/м2
	Не менее 25
	
	
	
	
	

	
	
	
	Стерильность
	Стерильно
	
	
	
	
	

	
	
	
	Завязки
	Наличие
	
	
	
	
	

	24
	Бахилы хирургические высокие
	Стерильные
	Материал
	Нетканый материал (спанбонд)
	Пара
	
	
	
	

	
	
	
	Плотность, г/м2
	Не менее 45
	
	
	
	
	

	
	
	
	Стерильность
	Стерильно
	
	
	
	
	

	
	
	
	Завязки
	Наличие
	
	
	
	
	

	25
	Нарукавники 
	Стерильные

	Материал
	Нетканый материал (спанбонд)
	Пара
	
	
	
	

	
	
	
	Стерильность
	Стерильно
	
	
	
	
	

	
	
	
	Фиксатор
	Резинка
	
	
	
	
	

	
	
	
	Плотность, г/м2
	Не менее 25
	
	
	
	
	

	
	
	
	Манжета
	Из трикотажа
	
	
	
	
	

	26
	Шапочка-колпак хирургическая без подворота
	Стерильная
	Материал
	Нетканый материал (спанбонд)
	Шт.
	
	
	
	

	
	
	
	Стерильность
	Стерильно
	
	
	
	
	

	
	
	
	Плотность, г/м2
	Не менее 40
	
	
	
	
	

	
	
	
	Завязки
	По нижнему срезу
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№  п/п  Наименование  товара  Краткое  описание  Характеристика товара  Единица  измерени я товара  ОКПД  ОКВЭД  ОКПД с 2016  года  ОКВЭД с  2016 года  

Наименование показателя  Значение показателей  

1  Простыня  Стерильная,  140х200  Материал  Н етканый полипропилен (сп анбонд)  Шт.  24.42.24.140  17.53  14.19.32.120  13.95  

Разм ер, см  140х200  

Плотность, г/м2  Не менее 25  

Стерильность  Стерильно  

2  Простыня    Стерильная   160х 90  Материал  Н етканый полипропилен (спанбонд)  Шт.  

Размер, см  160х90  

П лотность, г/м2   Не менее 25  

3  Простыня  Стерильная,  45х45  Материал  Н етканый полипропилен (спанбонд)  Шт.  

Разм ер, см  45х45  

Плотность, г/м2  Не менее 25  

4  Простыня  Стерильная,  70х140  Материал  С МС  Шт.  

Разм ер, см  70х140  

Плотность, г/м2  Не менее 25  

Стерильность  Стерильно  

5  Простыня  Стерильная,  70х80  Материал  С МС  Шт.  

Разм ер, см  70х80  

Плотность, г/м2  Не менее 25  

Стерильность  Стерильно  

6  Простыня  Стерильная,  140х200  Материал  Н етканый полипропилен (спанбонд)  Шт.  

Разм ер, см  140х200  

Плотность, г/м2  Не менее 25  

Стерильность  Стерильно  

7  Халат  хирургический  Стерильный  Материал  Нетканый полипропилен (спанбонд)  Шт.  

Размер  По согласованию с Заказч иком  

Застежка  Завязки или липучки  

Длина, см  Не менее 110  

Плотность, г/м2  Не менее 25  

Упаковка  Полиэтиленовый пакет  

Рукав  На резинке  

Стерильность  Стерильно  

8  Халат  хирургический  Стерильный  Материал  Нетканый полипропилен (спанбонд)  Шт.  

Размер  По согласованию с Заказчиком  

Застежка  Завязки или липучки  

Длина, см  Не менее 110  

Плотность, г/м2  Не менее 42  

Упаковка  Полиэтиленовый пакет  

Рукав  На резинке  

Стерильность  Стерильно  

9  Халат  хирургический  Стерильный  Материал  Нетканый полипропилен (спанбонд)  Шт.  

Размер  По согласованию с Заказчиком  

Застежка  Завязки или липучки  

Длина, см  Не менее 140  

Плотность, г/м2  Не   менее 25  

Упаковка  Полиэтиленовый пакет  

Рукав  На резинке  

