| № п/п | Наименование товара | Краткое описание | Характеристика товара |  | Единица измерения товара | ОКПД | ОКВЭД | ОКПД с 2016 года | ОКВЭД с 2016 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| 1 | Простыня | Стерильная, 140х200 | Материал | Нетканый полипропилен (спанбонд) | Шт. | 24.42.24.140 | 17.53 | 14.19.32.120 | 13.95 |
|  |  |  | Размер, см | 140х200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Плотность, г/м2 | Не менее 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильность | Стерильно |  |  |  |  |  |
| 2 | Простыня | Стерильная 160х 90 | Материал | Нетканый полипропилен (спанбонд) | Шт. |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер, см | 160х90 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Плотность, г/м2 | Не менее 25 |  |  |  |  |  |
| 3 | Простыня | Стерильная, 45х45 | Материал | Нетканый полипропилен (спанбонд) | Шт. |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер, см | 45х45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Плотность, г/м2 | Не менее 25 |  |  |  |  |  |
| 4 | Простыня | Стерильная, 70х140 | Материал | СМС | Шт. |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер, см | 70х140 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Плотность, г/м2 | Не менее 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильность | Стерильно |  |  |  |  |  |
| 5 | Простыня | Стерильная, 70х80 | Материал | СМС | Шт. |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер, см | 70х80 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Плотность, г/м2 | Не менее 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильность | Стерильно |  |  |  |  |  |
| 6 | Простыня | Стерильная, 140х200 | Материал | Нетканый полипропилен (спанбонд) | Шт. |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер, см | 140х200 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Плотность, г/м2 | Не менее 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильность | Стерильно |  |  |  |  |  |
| 7 | Халат хирургический | Стерильный | Материал | Нетканый полипропилен (спанбонд) | Шт. |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер | По согласованию с Заказчиком |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Застежка | Завязки или липучки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина, см | Не менее 110 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Плотность, г/м2 | Не менее 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка | Полиэтиленовый пакет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рукав | На резинке |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильность | Стерильно |  |  |  |  |  |
| 8 | Халат хирургический | Стерильный | Материал | Нетканый полипропилен (спанбонд) | Шт. |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер | По согласованию с Заказчиком |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Застежка | Завязки или липучки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина, см | Не менее 110 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Плотность, г/м2 | Не менее 42 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка | Полиэтиленовый пакет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рукав | На резинке |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильность | Стерильно |  |  |  |  |  |
| 9 | Халат хирургический | Стерильный | Материал | Нетканый полипропилен (спанбонд) | Шт. |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер | По согласованию с Заказчиком |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Застежка | Завязки или липучки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина, см | Не менее 140 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Плотность, г/м2 | Не менее 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка | Полиэтиленовый пакет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рукав | На резинке |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильность | Стерильно |  |  |  |  |  |
| 10 | Халат хирургический | Стерильный | Материал | Нетканый полипропилен (спанбонд) | Шт. |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер | По согласованию с Заказчиком |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Застежка | Завязки или липучки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина, см | Не менее110 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Плотность, г/м2 | Не менее 42 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка | Полиэтиленовый пакет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Рукав | На резинке |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильность | Стерильно |  |  |  |  |  |
| 11 | Халат хирургический | Стерильный | Материал | Нетканый полипропилен (спанбонд) | Шт. |  |  |  |  |
|  |  |  | Форма | Нижние части рукавов и перед халата имеют защитные вставки из полиэтилена (ламинирование) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер | По согласованию с Заказчиком |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Застежка | Завязки или липучки |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина, см | Не менее110 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Плотность, г/м2 | Не менее 42 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка | Полиэтиленовый пакет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильность | Стерильно |  |  |  |  |  |
| 12 | Маска медицинская | Стерильная | Фиксатор | Гибкий носовой | Шт. |  |  |  |  |
|  |  |  | Ушные резинки | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Форма | с 3 складками |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Плотность | 3 слоя |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильность | Стерильно |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал | Синтетический нетканый материал |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина, см | Не менее 17,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина, см | Не менее 9,5 |  |  |  |  |  |

| 13 | Шапочка-шарлотта | Стерильная | Материал | Нетканый материал | Шт. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Стерильность | Стерильно |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Форма | Берет, гофрированная, с защипами |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Диаметр | При растянутой резинке не менее 48см |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Плотность, г/м2 | Не менее 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Высота, см | Не менее 18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Упаковка | Индивидуальная |  |  |  |  |  |
| 14 | Нарукавники | Нетканые ламинированные стерильные | Материал | Ламинированный спанбонд | Пара |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильность | Стерильно |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фиксатор | Резинка |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Плотность, г/м2 | Не менее 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Манжета | Из трикотажа |  |  |  |  |  |
| 15 | Рубашка для роженицы | Стерильная | Материал | Воздухопроницаемый нетканый материал | Шт. |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер | По согласованию с Заказчиком |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина, см | Не менее 110 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Плотность, г/м2 | Не менее 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильность | Стерильно |  |  |  |  |  |
| 16 | Рубашка для роженицы | Стерильная | Материал | Воздухопроницаемый нетканый материал | Шт. |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер | По согласованию с Заказчиком |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина, см | Не менее 110 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Плотность, г/м2 | Не менее 42 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильность | Стерильно |  |  |  |  |  |
| 17 | Фартук ламинированный | Стерильный | Размер, см | Не менее 110х80 | Шт. |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал | Ламинированный спанбонд |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Плотность, г/м | Не менее 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильность | Стерильно |  |  |  |  |  |
| 18 | Фартук ламинированный | Стерильный | Размер, см | Не менее 140х80 | Шт. |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал | Ламинированный спанбонд |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Плотность, г/м | Не менее 25 |  |  |  |  |  |
| 19 | Костюм хирургический | Стерильный, рубашка и брюки | Комплект | Рубашка и брюки | Шт. |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал | Нетканый материал |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер | По согласованию с Заказчиком |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильность | Стерильно |  |  |  |  |  |
| 20 | Комплект хирургический | Стерильный, халат, шапочка, маска | Комплект | Халат, шапочка-колпак, маска | Шт. |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал | Нетканый материал |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Плотность, г/м2 | Не менее 42 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Халат | Рукава с манжетой на резинке |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Длина халата, см | Не менее 140 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Маска | 3-х слойная, с резинкой |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильность | Стерильно |  |  |  |  |  |
| 21 | Комплект хирургический | Стерильный (халат, шапочка, маска, бахилы) | Комплект | халат, шапочка-колпак, маска, бахилы | Шт. |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал | Нетканый материал |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Плотность, г/м2 | Не менее 42 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильность | Стерильно |  |  |  |  |  |
| 22 | Бахилы хирургические высокие | Стерильные | Материал | Нетканый материал (спанбонд) | Пара |  |  |  |  |
|  |  |  | Плотность, г/м2 | Не менее 18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильность | Стерильно |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Завязки | Наличие |  |  |  |  |  |
| 23 | Бахилы хирургические высокие | Стерильные | Материал | Нетканый материал (спанбонд) | Пара |  |  |  |  |
|  |  |  | Плотность, г/м2 | Не менее 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильность | Стерильно |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Завязки | Наличие |  |  |  |  |  |
| 24 | Бахилы хирургические высокие | Стерильные | Материал | Нетканый материал (спанбонд) | Пара |  |  |  |  |
|  |  |  | Плотность, г/м2 | Не менее 45 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильность | Стерильно |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Завязки | Наличие |  |  |  |  |  |
| 25 | Нарукавники | Стерильные | Материал | Нетканый материал (спанбонд) | Пара |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильность | Стерильно |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Фиксатор | Резинка |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Плотность, г/м2 | Не менее 25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Манжета | Из трикотажа |  |  |  |  |  |
| 26 | Шапочка-колпак хирургическая без подворота | Стерильная | Материал | Нетканый материал (спанбонд) | Шт. |  |  |  |  |
|  |  |  | Стерильность | Стерильно |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Плотность, г/м2 | Не менее 40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Завязки | По нижнему срезу |  |  |  |  |  |