| № п/п | Наименование товара | Краткое описание | Характеристика товара |  | Единица измерения товара | ОКПД | ОКВЭД | ОКПД с 2016 года | ОКВЭД с 2016 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| 1. | Пленка термографическая медицинская | (ДхШ) 25,4х30,5 | Совместимость | С медицинскими принтерами сухой термографической печати AGFA Drystar 5300, 5302,5500, 5503, Axys | Лист | 24.64.11.111 | 24.64. | 20.59.11.130 | 20.59.1 |
|  |  |  | Содержание серебра, г/м2 | Не мне менее 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер, см | (ДхШ) 25,4х30,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина основы пленки, микрон | Не более 168 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Геометрическое разрешение при печати, точек на дюйм | Не менее 320 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разрешение при печати, бит | Не менее 12 (4096 оттенков серого цвета в каждой точке) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Чувствительность пленки к инфракрасному излучению | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальная оптическая плотность Dmax | Не менее 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Минимальная оптическая плотность Dmin | Не более 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество листов в упаковке | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок хранения изображения, лет | Не менее 25 |  |  |  |  |  |
| 2. | Пленка термографическая медицинская | (ДхШ) 28х35 | Совместимость | С медицинскими принтерами сухой термографической печати AGFA Drystar 5300, 5302,5500, 5503, Axys | Лист |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержание серебра, г/м2 | Не мне менее 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер, см | (ДхШ) 28х35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина основы пленки, микрон | Не более 168 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Геометрическое разрешение при печати, точек на дюйм | Не менее 320 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разрешение при печати, бит | Не менее 12 (4096 оттенков серого цвета в каждой точке) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Чувствительность пленки к инфракрасному излучению | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальная оптическая плотность Dmax | Не менее 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Минимальная оптическая плотность Dmin | Не более 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество листов в упаковке | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок хранения изображения, лет | Не менее 25 |  |  |  |  |  |
| 3. | Пленка термографическая медицинская | (ДхШ) 35х35 | Совместимость | С медицинскими принтерами сухой термографической печати AGFA Drystar 5300, 5302,5500, 5503, Axys | Лист |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержание серебра, г/м2 | Не мне менее 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер, см | (ДхШ) 35х35 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина основы пленки, микрон | Не более 168 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Геометрическое разрешение при печати, точек на дюйм | Не менее 320 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разрешение при печати, бит | Не менее 12 (4096 оттенков серого цвета в каждой точке) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Чувствительность пленки к инфракрасному излучению | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальная оптическая плотность | 3,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Минимальная оптическая плотность | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество листов в упаковке | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок хранения изображения, лет | Не менее 25 |  |  |  |  |  |
| 4. | Пленка термографическая медицинская | (ДхШ) 35х43 | Совместимость | С медицинскими принтерами сухой термографической печати AGFA Drystar 5300, 5302,5500, 5503, Axys | Лист |  |  |  |  |
|  |  |  | Содержание серебра, г/м2 | Не мне менее 20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер, см | (ДхШ) 35х43 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина основы пленки, микрон | Не более 168 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Геометрическое разрешение при печати, точек на дюйм | Не менее 320 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Разрешение при печати, бит | Не менее 12 (4096 оттенков серого цвета в каждой точке) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Чувствительность пленки к инфракрасному излучению | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальная оптическая плотность Dmax | Не менее 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Минимальная оптическая плотность Dmin | Не более 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество листов в упаковке | Не менее 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок хранения изображения, лет | Не менее 25 |  |  |  |  |  |
| 5. | Пленка термографическая медицинская | (ДхШ) 35х43 | Совместимость | С медицинским принтером Konica MINOLTA DRYPRO 832 и DRYPRO 873 | Лист |  |  |  |  |
|  |  |  | Срок архивации без потери качества изображения, лет | Не менее 50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Пленка на голубой основе | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество листов в упаковке | Не менее 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Размер, см | (ДхШ) 35х43 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальная оптическая плотность Dmax | Не менее 3 |  |  |  |  |  |