## Лист1
Наименование каталога | Бланочная продукция | Перчатки медицинские | Пленка термографическая | Емкости-контейнеры для биоматериала | Салфетки антисептические спиртовые | Вакуумные пробирки и пробирки для капиллярной крови | Иглы хирургические | Иглы корневые | Иглы | Шовный материал | Пакеты для медицинских отходов
показатель | формат | материал изготовления | размер (ДхШ) | бирка для маркировки | материал | материал | диаметр иглы |  | размер иглы | длина нити номинальная | бирка для маркировки
показатель | плотность бумаги | длина | чувствительность пленки к инфракрасному излучению | герметичность после закрытия | назначение | наполнитель | длина иглы |  | соответствие нормативному документу | длина иглы (при наличии иглы) | материал
показатель | тип бумаги (газетная или офсетная) | форма | минимальная оптическая плотность | градуировка | размер (ДхШ) | объем | изгиб иглы | изгиб иглы | мандрен | игла имеет силиконовую смазку (при наличии иглы) | объем
показатель | цветность (1+0 или 1+1) | кратность применения (одноразовые или многоразовые) | максимальная оптическая плотность | крышка | пропитка | размер (ДхВ) | соответствие нормативному документу | предназначение | встроенный в павильон идентификатор ликвора | изгиб иглы (при наличии иглы) | размер
показатель | количество листов | нормативный документ | количество листов в упаковке | материал | упаковка | стерильность | форма поперечного сечения иглы и острия | соответствие нормативному документу | предназначена для проведения спинальной (субарахноидальной) и комбинированной (спино-эпидуральной) анастезии | количество игл в комплекте (при наличии игл) | соответствие нормативному документу
показатель | материал обложки (при наличии) | способ обработки поверхности | разрешение печати | объем |  | соответствие нормативному документу | форма ушка | длина | форма острия иглы | метрический размер | стяжка для герметизации
показатель | нормативный документ (при наличии) | толщина | толщина основы пленки | соответствие нормативному документу |  | крышка (при наличии) | игла имеет силиконовую смазку (наличие/отсутствие) | диаметр рабочей части | заточка иглы трехгранная атравматическая | материал изготовления | толщина пленки
показатель | прикрепить файл образца Заказчика (при отсутствии ссылки на нормативный документ) | стерильность | совместимость с оборудованием | лопатка |  | этикетка |  | форма поперечного сечения иглы | игла имеет силиконовую смазку | окрас нити
показатель |  | текстура | содержание серебра (при наличии) | упаковка | [5 empty] | соединение игл с нитью
показатель |  | упаковка (индивидуальная или групповая) | срок хранения изображения | [6 empty] | соответствие нормативному документу
показатель |  | совместимость с держателем (при наличии) | [7 empty] | способность рассасываться в тканях организма
показатель |  | система защиты от повреждений (при наличии) | [7 empty] | срок рассасывания в тканях организма
показатель |  | удлиннение при разрыве (при наличии) | [7 empty] | структура нити
показатель |  | манжета | [7 empty] | форма поперечного сечения иглы и острия (при наличии иглы)
показатель |  | количество слоев (если перчатки двойные)
показатель |  | цвет (указывается в случае, если перчатки двойные или в случае необходимости цвета, контрастного цвету крови)