## Slide 1: Шигаев Валерий Юрьевич
Директор информационно-правового
консалтингового центра «Тендер плюс»
аккредитованный преподаватель, сертифицированный специалист, эксперт национальной ассоциации институтов закупок России( НАИЗ), доцент
"Особенности закупок медицинских изделий и расходных материалов государственными учреждениями здравоохранения в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ »

## Slide 2: МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
« ЭТО ЛЮБЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, АППАРАТЫ, ПРИБОРЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В МЕДИЦИНСКИХ ЦЕЛЯХ ОТДЕЛЬНО ИЛИ В СОЧЕТАНИИ ДРУГ С ДРУГОМ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ, ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА И ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
( СТ. 38 Фз-323 «Об основах охраны здоровья граждан)
ТЕРМИН «ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ» УТРАТИЛ СИЛУ

## Slide 3: СТРУКТУРА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Описание объекта закупки в соответствии с п.1 ч.1 ст 33
Указание на то, что товар должен быть новым, ранее не использованным, не эксплуатировавшимся
Требования по комплектации
Требования к обслуживанию товара
Требования к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости)
требования по качеству
Требования по количеству, периодичности и месту поставок
Требования к монтажу (если монтаж осуществляется поставщиком)
Требования к обучению персонала (при необходимости)
Передаваемая вместе с товаром документация и необходимое количество расходных материалов
Требования по обеспечению сервисного обслуживания
ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ требования не являются обязательными и могут использоваться не все, а лишь отдельные позиции

## Slide 4: Правила описания объекта закупки (статья 33 44-ФЗ)
.ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ, ТЕХНИЧЕСКИЕ, КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ И ИХ ДОЛЖНОЙ ОБОСНОВАННОСТИ!!!
Функциональные характеристики выражают предназначение медицинских изделий . Указание функциональных характеристик в ТЗ значительно уменьшает возможность получить медицинское изделие не соответствующее потребностям Заказчика. Функциональные характеристики Заказчик определяет самостоятельно , исходя из потребности медизделия;
Технические и качественные характеристики медицинского изделия Заказчик как правило получает от производителя/поставщика. Важно, чтобы эти характеристики не ограничивали конкуренцию. В случае ограничения конкуренции заказчик должен иметь веские основания для этого!!!
Эксплуатационные характеристики не всегда являются обязательными, но иногда их целесообразно установить, например, открытые/ закрытые системы расходных материалов для медицинского оборудования

## Slide 5
КАК ПРОВЕРИТЬ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ОБОЗНАЧЕНИЕ ТОВАРНЫМ ЗНАКОМ НА ТЕРРИТОРИИ РФ?
ГК РФ ( П.1 СТ. 1477) определяет товарный знак как обозначение , которое индивидуализирует товары определенного класса и определенного производителя, зарегистрированного в Государственном реестре товарных знаков ( размещен на сайте ФГБУ «ФИПС» на странице http://www1.fips.ru
На зарегистрированный товарный знак выдается свидетельство, которое удостоверяет, в частности, исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве, а не на любые товары данного производителя
3

## Slide 6: Правила описания объекта закупки (статья 33 44-ФЗ)
Товарный знак-обозначение, используемое для индивидуализации товара
определенного производителя.
В документации электронного аукциона, а также при запросе котировок товарные
могут быть указаны товарные знаки при соблюдении следующих условий:
1. Указание на товарный знак должно сопровождаться словами «или эквивалент»
Например, поставка шприцов PLASTIPAK или эквивалент.
Следует обратить внимание , что далеко не всегда обозначение
медицинского изделия, используемое производителем, является
товарным знаком. Например, «весы электронные медицинские ВЭНМ-
15Д23» аббревиатура ВЭНМ- не является товарным знаком, а означает
модель весов в соответствии с ТУ , а это конкретный производитель.
Когда заказчик не может достоверно определить, что является обозначением- товарным знаком или типом модели, рекомендуется подробно описывать технические характеристики медицинского изделия;

## Slide 7: Правила описания объекта закупки (статья 33 44-ФЗ)
Решение Челябинского УФАС России от 04.12.2016 по делу № 835-ж.
Заявитель обжаловал положения технического задания в части указания на товарный знак. Заказчиком, в свою очередь, была представлена инструкция по эксплуатации на имеющийся у него стерилизатор STERRAD 100S, согласно которой совместимость изделий медицинского назначения с системами STERRAD испытывалась только с применением оригинальных расходных материалов.Применение неразрешенных расходных материалов может привести к отмене цикла, некачественной стерилизации, повреждению инструментов и самих стерилизаторов. Компания ASP (производитель стерилизаторов STERRAD) не несет ответственности за качество стерилизации, сохранность инструментов и плазменных стерилизаторов STERRAD при использовании неоригинальных расходных материалов.
С учетом изложенного, комиссия Челябинского УФАС России пришла к выводу, что доводы заявителя относительно неправомерного указания в документации о закупке сведений о товарном знаке необходимого к поставке товара являются необоснованными.

## Slide 8: Правила описания объекта закупки (статья 33 44-ФЗ)
ГАРАНТИЙНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Согласно ч. 4 ст. 33 Закона № 44-ФЗ заказчик вправе установить требования к гарантийному сроку товара, работы ( услуги) и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара при необходимости
В случае закупки медицинского оборудования заказчик вправе установить в документации о закупке требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товара, если это предусмотрено технической документацией на товар.
Письмо ФАС РФ от 24 мая 2017 года № ИА/34601/17

## Slide 9: Правила описания объекта закупки (статья 33 44-ФЗ)
ГАРАНТИЙНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Согласно ч. 2 ст. 33 Закона № 44-ФЗ заказчик не имеет право устанавливать в документации о закупке обязательное требование об указании в составе заявок на участие в закупке показателей и ( или) значений гарантийного срока ТРУ и (или) объема предоставления гарантий их качества, в том числе срока годности, остаточного срока годности товара), гарантийного обслуживания товара.
Письмо ФАС РФ от 24 мая 2017 года № ИА/34601/17
Решение Нижегородского УФАС России от 12.05.2016 по делу № 521-ФАС52
В решении отмечается, что сведения о гарантийном сроке поставляемого товара не могут быть истребованы в первой части заявки, поскольку гарантийный срок товара не является параметром товара и его технической характеристикой, а относится к предмету поставки. Таким образом, установив подобное требование к составу заявки, заказчик нарушил положения ч. 1 ст. 64 и ч. 3 ст.66 Закона № 44-ФЗ.

## Slide 10: Правила описания объекта закупки (статья 33 44-ФЗ)
ГАРАНТИЙНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 28.07.2016 по делу № А75-10735/2016.
Установленное заказчиком требование к гарантийному сроку поставляемого стоматологического оборудования не относится к числу тех показателей (характеристик) товара, которые участник аукциона должен указывать в первой части заявки, а относится к предмету поставки

## Slide 11: Правила описания объекта закупки (статья 33 44-ФЗ)
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ СООТВЕТСТВУЕТ
ОДНОМУ ПРОИЗВОДИТЕЛЮ
Письмо ФАС России от 14.04.2015 № АК/18070/15
Установление заказчиками требований необъективного характера путем излишней детализации описания объекта закупки, вплоть до соответствия товару одного производителя, приводит к ограничению количества участников размещения заказа, не создает предпосылок для экономии бюджетных средств. Напротив, соблюдение заказчиками конкурентных основ описания объекта закупки, под которое подпадают товары различных производителей, приводит к увеличению количества участников закупок и значительной экономии бюджетных средств»
.

## Slide 12: СТАНДАРТЫ В ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАНИЯХ С 01.07.2016 Г
С 01 июля 2016г вступили в силу изменения в ФЗ-44, в части требований к описанию объекта закупки ( п.2. ч.1 ст.33 ФЗ-44).
«ЗАКАЗЧИК ПРИ СОСТАВЛЕНИИ ТЗ ДОЛЖЕН ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОКАЗАТЕЛИ, ТРЕБОВАНИЯ, УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ТЕРМИНОЛОГИЮ, касающихся технических, функциональных и качественных характеристик ( потребительских свойств) закупаемых ТРУ, которые предусмотрены:

## Slide 13: СТАНДАРТЫ В ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАНИЯХ С 01.07.2016 Г
1.техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством о техническом регулировании;
2.документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством РФ о стандартизации;
3.заказчик может установить и иные требования, связанные с определением соответствия приобретаемых ТРУ его потребностям!!! ( при этом необходимо обосновать использование других показателей)

## Slide 14: НОВОВВЕДЕНИЕ! Федеральный закон от 05.04.2016 № 104-ФЗ (вступление в силу с 1 июля 2016 г.)
Новые правила действуют с 1 июля 2016 г.
При составлении описания объекта закупки используются установленные
в соответствии с законодательством РФ показатели, требования, условные обозначения и терминология, предусмотренные также документами, разрабатываемыми
и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми
в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации только для конкурентных процедур ( единственный поставщик- исключение)
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ОПИСАНИЯ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(пункты 2, 3 части 1 статьи 33 Закона № 44-ФЗ)
WWW.GOST.RU
Актуальные версии документов
ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (ред. от 05.04.2016)
ФЗ 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (ред. от 13.07.2015)
ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков» (ред. от 10.06.2014)
ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» (ред. от 19.05.2015)
ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ред. от 02.12.2015) - Постановление Правительства РФ от 27.02.2008 № 118
ТР ТС 023/2011 «Технический регламент Таможенного союза на соковую продукцию из фруктов и овощей» (ред. от 15.12.2015)
ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для потребителя. Общие требования» (ред. от 29.11.2012)

## Slide 15: Правила описания объекта закупки
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕГЛАМЕНТЫ;
Технический регламент - документ, который устанавливает обязательные для исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации;
2. ГОСТы (www.gostinfo)
3. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (ТУ)- в которых устанавливаются требования к качеству продукции. Учитывая что ТУ являются документами конкретного производителя, регламентирующие процесс производства и требования к товару, заказчик не вправе устанавливать в документации требование о соответствии закупаемого товара таким документам ( нарушение ст. 17 ФЗ-135).

## Slide 16: Правила описания объекта закупки
ВАЖНО:
Специалист по закупкам при подготовке документации
о закупке ОБЯЗАН открывать официальный сайт Росстандарт
см. раздел «Техническое регулирование»
подраздел «Технические регламенты»
и проверять наличие или отсутствие действующего
технического регламента на закупаемый им товар, работу, услугу

## Slide 17: Где найти тексты ГОСТов и иных документов?
БЕСПЛАТНО:
Росстандарт (www.gost.ru)
ПЛАТНО:
ФГУП "Стандартинформ" (www.gostinfo.ru, www.standards.ru)
ФБУ "Интерстандарт" (www.interstandart.ru).
другие

## Slide 18: Где найти тексты ГОСТов и иных документов?
2. Декларации и сертификаты соответствия на медицинские изделия
В этих документах указано, каким именно ГОСТам соответствует та или иная продукция

## Slide 19: Правила описания объекта закупки (статья 33 44-ФЗ)
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ГОСТАМ:
СЛЕДУЕТ ЛИ УКАЗЫВАТЬ В ТЗ НАИМЕНОВАНИЕ И НОМЕР ГОСТА?
ФЗ-44 обязывает Заказчика использовать при описании объекта закупки только показатели, требования, условные обозначения и терминологию стандартов при описании объекта закупки.
УКАЗЫВАТЬ НАЗВАНИЕ И НОМЕР ГОСТА ЗАКОН ЗАКАЗЧИКА НЕ ОБЯЗЫВАЕТ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЭТО НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА.
ПИСЬМО МЭР РФ ОТ 24.04.2017 Г № ОГ-Д28-5247
Заказчик при формировании документации вправе не указывать ссылку на определенный ГОСТ

## Slide 20: ГОСТы по медицинским изделиям, принятые в 2016 году
29
Вступили в силу с 01 сентября 2017 года
с 01 октября 2017 года
29
ГОСТ Р 57 08 0 -2016 | Изделия медицинские электрические. Денситометр рентгеновский костный (абсорбциометр). Технические требования для государственных закупок
ГОСТ Р 57 08 1 -2016 | Изделия медицинские электрические. Системы универсальные рентгенографические цифровые. Технические требования для государственных закупок
ГОСТ Р 57 08 2 -2016 | Изделия медицинские электрические. Рабочая станция врача-рентгенолога. Технические требования для государственных закупок
ГОСТ Р 57 08 3 -2016 | Изделия медицинские электрические. Аппараты рентгеновские цифровые для рентгенографии и томосинтеза. Технические требования для государственных закупок
ГОСТ Р 57 08 4 -2016 | Изделия медицинские электрические. Детекторы для рентгенодиагностики плоскопанельные. Технические требования для государственных закупок
ГОСТ Р 57 08 5 -2016 | Изделия медицинские электрические. Система компьютерной радиографии. Технические требования для государственных закупок
ГОСТ Р 57 08 6 -2016 | Изделия медицинские электрические. Аппараты для литотрипсии лазерные. Технические требования для государственных закупок
ГОСТ Р 57 08 8 -2016 | Изделия медицинские электрические. Аппараты рентгенографические палатные передвижные цифровые. Технические требования для государственных закупок
ГОСТ Р 57 08 9 -2016 | Изделия медицинские электрические. Аппарат рентгеновский дентальный, общего назначения интраоральный (внутриротовой), цифровой. Технические требования для государственных закупок
ГОСТ Р 57090 -2016 | Изделия медицинские электрические. Комплексы рентгенографические цифровые педиатрические. Технические требования для государственных закупок
ГОСТ Р 57 09 1 -2016 | Изделия медицинские электрические. Машина проявочная автоматическая для рентгеновской пленки, для работы в темной комнате. Технические требования для государственных закупок
ГОСТ Р 57 09 2 -2016 | Изделия медицинские электрические. Аппаратура для телемедицинских видеоконференций. Технические требования для государственных закупок
ГОСТ Р 57 15 5 -2016 | Изделия медицинские электрические. Дефибрилляторы наружные автоматические. Технические требования для государственных закупок
ГОСТ Р 57 18 4 -2016 | Изделия медицинские электрические. Устройства и аппараты для криодеструкции. Технические требования для государственных закупок
ГОСТ Р 57 18 5 -2016 | Изделия медицинские электрические. Насосы инфузионные. Технические требования для государственных закупок

## Slide 21: ГОСТы по медицинским изделиям, принятые в 2017
году
30
Вступают в силу с 01 июня 2018 года
30
ГОСТ Р 5 7 4 9 2 -2017 | Изделия медицинские. Электрокардиостимуляторы имплантируемые. Технические требования для государственных закупок
ГОСТ Р 5 7 4 9 3 -2017 | Изделия медицинские. Индивидуальные средства защиты персонала рентгенорадиологических отделений. Технические требования для государственных закупок
ГОСТ Р 5 7 4 9 5 -2017 | Изделия медицинские. Нейростимуляторы имплантируемые. Технические требования для государственных закупок
ГОСТ Р 5 7 4 9 7 -2017 | Изделия медицинские. Активные имплантируемые медицинские изделия, поддерживающие систему кровообращения. Технические требования для государственных закупок
ГОСТ Р 5 7 4 9 8 -2017 | Изделия медицинские. Аппараты рентгеновские терапевтические, работающие в диапазоне анодного напряжения от 10 кВ до 300 кВ. Технические требования для государственных закупок
ГОСТ Р 5 7 5 0 0 -2017 | Изделия медицинские. Насосы инфузионные имплантируемые. Технические требования для государственных закупок
ГОСТ Р 5 7 5 0 1 -2017 | Техническое обслуживание медицинских изделий. Требования для государственных закупок
ГОСТ Р 5 7 5 0 3 -2017 | Изделия медицинские. Индивидуальные средства защиты пациентов рентгенорадиологических отделений. Технические требования для государственных закупок
ГОСТ Р 5 7 5 0 4 -2017 | Изделия медицинские. Насосы инфузионные шприцевые. Технические требования для государственных закупок
ГОСТ Р 5 7 5 0 5 -2017 | Изделия медицинские. Системы кохлеарной имплантации. Технические требования для государственных закупок
ГОСТ Р 5 7 5 0 6 -2017 | Изделия медицинские. Кардиовертеры-дефибрилляторы имплантируемые и другие активные имплантируемые медицинские изделия, предназначенные для лечения тахиаритмии. Технические требования для государственных закупок

## Slide 22: Правила описания объекта закупки (статья 33 44-ФЗ)
ЕСЛИ ЗАКАЗЧИК РЕШИТ ДАТЬ ССЫЛКУ НА ГОСТ,
ТО ДОЛЖЕН РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИМИ ПРАВИЛАМИ:
Необходимо определиться с конкретным ГОСТом, указанными
в документации.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ НУЖНО НАЙТИ НА САЙТЕ
www.gost.ru
C практической точки зрения намного проще найти нужные стандарты
в декларациях и сертификатах соответствия
Нужно убедиться, действующий ли найденный ГОСТ
(нарушение ст.33 ФЗ-44 и ответственность по ч.4.2 ст.7.30 КоАП РФ)
Область распространения ГОСТа
(Заказчик потребовал, чтобы щетка для мытья лабораторной посуды соответствовала ГОСТу 28638-90. Этот ГОСТ распространяется только на изделия бытового назначения, но не на закупаемые щетки)
РЕШЕНИЕ КУРГАНСКОГО УФАС от 30.09.2016 (дело 05-02-/180-16

## Slide 23: Правила описания объекта закупки (статья 33 44-ФЗ)
ЕСЛИ ЗАКАЗЧИК РЕШИТ ДАТЬ ССЫЛКУ НА ГОСТ,
ТО ДОЛЖЕН РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ СЛЕДУЮЩИМИ ПРАВИЛАМИ:
Ссылаясь на ГОСТ, рекомендуется всегда указывать параметры закупаемой продукции, так как один ГОСТ может быть установлен на несколько видов продукции;
Если Заказчик применяет международные стандарты или стандарты
иностранных государств при отсутствии национальных стандартов РФ
Порядок их применения установлен в Приказе Росстандарта от 05.05.2016 г № 546
«Об утверждении порядка и условий применения международных и
межгосударственных стандартов , а также стандартов иностранных государств»

## Slide 24: Правила описания объекта закупки (статья 33 44-ФЗ)
ЗАКАЗЧИК ОШИБОЧНО УКАЗАЛ В ТЗ НЕДЕЙСТВУЮЩИЙ ГОСТ. ОШИБКУ НИКТО НЕ ЗАМЕТИЛ, И ГОСТ ПЕРЕКОЧЕВАЛ В КОНТРАКТ
ФОРМАЛЬНО ЗАКАЗЧИК НЕ ВПРАВЕ ПРИНЯТЬ ТОВАР , КОТОРЫЙ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ УКАЗАННОМУ ГОСТУ ( ч.10 ст.7.32 КоАП РФ)
ЧТО ДЕЛАТЬ?
ИЗМЕНИТЬ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА СТОРОНЫ НЕ ВПРАВЕ ( ч.2, ст.34, ч.1 ст.95 ФЗ-44
ЕДИНСТВЕННЫЙ ВАРИАНТ, ПРИЕМЛЕМЫЙ ДЛЯ СТОРОН- РАСТОРЖЕИЕ ГК ПО СОГЛАШЕНИЮ СТОРОН

## Slide 25: ПраКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ГОСТАМ
МОЖНО СОСЛАТЬСЯ В ТЗ НА НЕОБХОДИМОСТЬ СООТВЕТСТВИЯ ТРУ ГОСТУ И ПЕРЕЧИСЛИТЬ ГОСТЫ?
Такие действия Заказчика приведут к нарушению ФЗ-44.
Заказчик вправе сослаться на ГОСТ , но обязательно должен указать, какому именно пункту ГОСТа должен соответствовать закупаемый товар, работа, услуга и указать содержание данного пункта в ТЗ
Основание: П.1 ч.1 ч.2 ст.33 ФЗ-44 ( требования к объекту закупки должны быть указаны непосредственно в документации об аукционе

## Slide 26: ПРАКТИКА КОНТРОЛЯ
Практика контроля разнообразная, однако можно выделить 2 подхода:
Первый подход ( преобладающий)- заключается в том,что Заказчик не вправе отступать от положений ГОСТа. Описание объекта закупки должно соответствовать положению стандарта, а любые отклонения от него должны быть обоснованы;
Решение УФАС РФ по Алтайскому краю от 03.05.2017 г ( дело 264/17)
При закупке медицинской марли заказчик установил требование к плотности марли «не менее 36 г/кв.м. При этом ГОСТ 9412-93 «Марля медицинская» содержит условия о плотности марли не менее 36 г/кв.м , допустимые отклонения +/- 5%.
Действия заказчика были признаны неправомерными, так как указанные отклонения не были учтены

## Slide 27: СТАНДАРТЫ В ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАНИЯХ С 01.07.2016 Г
2. Второй подход заключается в том, что именно Заказчиком определяется потребность в тех или иных характеристиках закупаемых товаров, а не содержанием ГОСТов. Даже если в ГОСТе нет необходимого требования, то Заказчик вправе его установить
Решение Владимирского УФАСа от12.12.2016 г( дело Г 994-04/2016)
Заказчик указал в документации, что ему требуются катетеры с маркировкой G 19. Заявитель жалобы считал, что требования к размеру катетера могут устанавливаться исключительно техническими регламентами и документами национальной системы стандартизации, а именно ГОСТом 10555-2012. Маркировка G19 данным стандартом не предусмотрена.
Заказчик пояснил, что требования национальных стандартов к маркировке катетеров являются рекомендуемыми, но не обязательными
Жалоба Заявителя была признана необоснованной

## Slide 28: СТАНДАРТЫ В ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАНИЯХ С 01.07.2016 Г
Решение Ямало-Ненецкого УФАС РФ от 13.07.2017 г ( дело 04-01/307-2017
Заказчик в описании объекта закупки установил, среди прочего, что иглы должны быть из сплава Эталлой, а также дал ссылку на ГОСТ 31620-2012.
Заявитель жалобы указал, что этот ГОСТ не содержит требования, что иглы должны быть сделаны из конкретного сплава.
Антимонопольный орган признал жалобу необоснованной, поскольку Заказчик описал в техническом задании объективные потребности в товаре, а ссылка на ГОСТ является лишь указанием, что характеристика продукции должна быть не ниже, чем предусмотрено ГОСТом

## Slide 29: КОМУ ВЕРИТЬ???
Решение Архангельского УФАС РФ от 21.09.2017 г ( дело № 355-16)
Решение Архангельского УФАС РФ от 16.08.2017 г ( дело № 309-16)
Предмет закупки- индикаторы контроля стерилизации. Заказчик указал в описании объекта закупки, как именно должна изменяться цветовая гамма индикаторов стерилизации.
Решения ФАСа полностью противоположны и противоречат друг другу
в рамках аналогичных закупок путем проведения электронного аукциона по цветовой окраске индикаторов
Решение №1:
-требование к цветовой окраске не нарушает п.2 ч.1 ст.33 ФЗ-44 и направлено на определение потребностей заказчика ( жалоба необоснованна);
Решение №2: цветовая гамма индикаторов контроля стерилизации не оказывает влияния на достижение результатов стерилизации. Жалоба обоснована
-

## Slide 30: АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА Решение Астраханского УФАСа ( дело 490-15)
ФАС изучил документацию о закупке операционного двухкупольного потолочного светильника. В качестве одного из необходимых ему параметров заказчик указал в ТЗ «Диапазон глубины освещения – от 800 мм до 1000 мм».
Заявитель жалобы указал, что согласно требованиям ГОСТ Р 56128-14»Светильники операционные» характеристика глубины освещения не может иметь диапазонное значение для куполов светильников одинакового диаметра.
Изучив ГОСТ, комиссия установила, что параметр «глубина освещения» имеет точное значение, а не в виде диапазона, установленнного заказчиком, что не соответствует требованиям ГОСТа и нарушает п.2 ч.1 ст. 33

## Slide 31: АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА Решение Ямало –Ненецкого УФАС РФ (20.05.16)
Заявитель жалобы указал на необоснованное отсутствие в описании закупаемого заказчиком мамографа ряда требований, предусмотренных ГОСТом Р 56311-2014 «Аппараты рентгеновские маммографические с цифровой регистрацией изображения.
В частности, заказчиком не были указаны требования к цифровому приемнику рентгеновского изображения, рентгеновскому излучателю, рентген- защитной ширме.
ФАС встал на сторону Заказчика и посчитал, что эти требования не являются обязательно значимыми для ЛПУ при выборе маммографического комплекса

## Slide 32: АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРАКТИКА Решение Крымского УФАС РФ (16.08.16)
Предмет закупки: рентгеновский диагностический телеуправляемый аппарат , в отношении которого действует ГОСТ Р 55722-2013 «Комплексы рентгеновские для просвечивания и снимков цифровые.
По мнению заявителя жалобы, заказчик необоснованно использовал при описании объекта закупки параметр, не предусмотренный указанным стандартом – предоставление бессрочного сервисного пароля, позволяющего инженерной службе заказчика проводить диагностику неисправностей, настройку и калибровку аппарата , подключение периферийных устройств к аппарату и аппарата к сети учреждения.
Но Заказчик убедил комиссию ФАСа, что в указанном в документации ГОСТе есть параметр «Специальное программное обеспечение». При этом в ГОСТе упомянуто, что данная характеристика заполняется в соответствии с потребностями ЛПУ. То есть Заказчик оказался прав

## Slide 33: ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНЫХ (НЕСТАНДАРТНЫХ) ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СВЯЗИ С НАЛИЧИЕМ РЕАЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчикам необходимо готовить такие обоснования к каждой закупке, если описание объекта закупки хотя бы частично отступает от действующего ГОСТа :
- изменение значений показателей, установленных в ГОСТЕ;
- неприменение показателей, установленных в ГОСТе;
- использование показателей, отсутствующих в ГОСТе;
ПИСЬМО МЭР РФ от 16.12.2016 г. № Д28и- 3524
ИНЫХ НОРМАТИВНО- ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ НЕТ

## Slide 34: Правила описания объекта закупки (статья 33 44-ФЗ)
ЧТО КАСАЕТСЯ ОБОСНОВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ДРУГИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ДОСТАТОЧНО НАПИСАТЬ ЧТО «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
( ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ) СФОРМИРОВАНО ИСХОДЯ ИЗ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЗАКАЗЧИКА В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ.
ПРИМЕНЕНИЕ ИНЫХ ТРЕБОВАНИЙ , ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ТЕРМИНОЛОГИИ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ОБУСЛОВЛЕНО ПОТРЕБНОСТЬЮ ЗАКАЗЧИКА В ТОВАРАХ, РАБОТАХ, УСЛУГАХ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИХ ЭТИ ПОТРЕБНОСТИ

## Slide 35: Правила описания объекта закупки (статья 33 44-ФЗ)
ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ, В СЛУЧАЕ УКАЗАНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ РЕКВИЗИТОВ ГОСТОВ В ТЗ
ЕСЛИ ЗАКАЗЧИК УСТАНОВИЛ ТРЕБОВАНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ЗАКУПАЕМЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ КОНКРЕТНЫМ ГОСТам, КРОМЕ ОБЫЧНОЙ ПРИЕМКИ ПО КОЛИЧЕСТВУ, КАЧЕСТВУ И АССОРТИМЕНТУ ТОВАРА ЗАКАЗЧИК ОБЯЗАН ПОТРЕБОВАТЬ У ПОСТАВЩИКА СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ СООТВЕТСТВИЕ ПОСТАВЛЯЕМОГО ТОВАРА ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТов
Вариант 1:
СЕРТИФИКАТ ОТСУТСТВУЕТ. ЗАКАЗЧИК ТОВАР НЕ ПРИНИМАЕТ, ИНАЧЕ АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА ч.8 ч.10 ст. 7.32 КоАП РФ. И далее ст. 95 фз-44 и ст. 523 ГК- односторонний отказ заказчика от исполнения ГК и занесение поставщика в РНП

## Slide 36: ОШИБКИ ЗАКАЗЧИКОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛОТОВ на закупку медицинских изделий
  ЛОТ ФОРМИРУЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С Ч.3 СТ.17 ФЗ-135 «О ЗАЩИТЕ КОНКУРЕНЦИИ»
  2. КАК СМОТРИТ КОНТРОЛЬ НА ОБЪЕДИНЕНИЕ В ОДИН ЛОТ
  ФУНКЦИОНАЛЬНО И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫХ МЕЖДУ СОБОЙ
  ТОВАРОВ ?
  3. ЗАПРЕТ НА ОГРАНИЧЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ
  (установление заказчиком требований к товару, которые влекут за собою ограничение
  количества участников закупки ( п.1 ч.1 ст.33)

## Slide 37: ОШИБКИ ЗАКАЗЧИКОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛОТОВ на закупку медицинских изделий
  ОБЪЕДИНЕНИЕ В ОДИН ЛОТ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ И ИНЫХ ТОВАРОВ :
  ( ИНДИКАТОРЫ, СТЕРИЛИЗАЦИОННЫЕ УПАКОВКИ, ИГЛЫ, ДЕРЖАТЕЛИ,
  ЗОНДЫ , ШПАТЕЛИ, А ТАКЖЕ ПРОЧИЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕ ПОД-
  ПАДАЮЩИЕ ПОД ПОНЯТИЯ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ( ПРОСТЫНИ,
  МАСКИ)
  РЕШЕНИЕ УЛЬЯНОВСКОГО УФАСА РФ ОТ 01.10.2014 – ЖАЛОБА
  УЧАСТНИКА ПРИЗНАНА ОБОСНОВАННОЙ. АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАРУ-
  ШЕНИЕ часть 4.1. ст.7.30 КоАП РФ;
  ОБЪЕДИНЕНИЕ В ОДИН ЛОТ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ
  ПРЕПАРАТОВ В РАМКАХ ОДНОЙ ЗАКУПКИ
  ( СМЕШИВАНИЕ ЛИЦЕНЗИРУЕМОГО И НЕЛЕЦЕНЗИРУЕМОГО ВИДА
  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;
  РЕШЕНИЕ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОГО УФАС ОТ 29.04.2015Г
  НО !!!
  ДОПУСКАЕТСЯ ЗАКУПКА В ОДНОМ ЛОТЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, КОТО-
  РЫЕ БЫЛИ ПРОПИТАНЫ РАЗЛИЧНЫМИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ
  ИЛИ ИХ КОМБИНАЦИЯМИ ( ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ СРЕДСТВА, ПЛАСТЫРИ, ПОВЯЗ-
  КИ
  КОМИССИЯ УФАС ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ ОТ 19.06.2014 Г

## Slide 38: ОШИБКИ ЗАКАЗЧИКОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛОТОВ на закупку медицинских изделий
  4. ОБЪЕДИНЕНИЕ В ОДИН ЛОТ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП :
  ( речь идет о нормативно- правовых актов, косвенно регулирующих порядок
  формирования лота на медицинские изделия.
  -ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 102 ОТ 05.02.2015г
  ПРАКТИКА КОНТРОЛЯ: ОБЪЕДИНЕНИЕ В ОДИН ЛОТ МЕДИЦИНСКИХ
  ИЗДЕЛИЙ, ПОДПАДАЮЩИХ И НЕ ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ ПП № 102
  НЕПРАВОМЕРНО
  ( нарушение ст. 17 ФЗ-135, ч.1ст. 7.30КоАП РФ)
  РЕШЕНИЕ РОСТОВСКОГО УФАС ОТ 16.12.2015Г БЫЛА ПРИЗНАНА
  ОБОСНОВАННОЙ ЖАЛОБЫ ЗАЯВИТЕЛЯ О НЕПРАВОМЕРНОСТИ ОБЪЕДИ-
  НЕНИЯ В ОДИН ЛОТ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ВКЛЮЧЕННЫХ И
  НЕВКЛЮЧЕННЫХ В ПЕРЕЧЕНЬ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПП № 102
  (ШПРИЦЫ И ДР. МЕДИЗДЕЛИЯ, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПЕРЕЧЕНЬ

## Slide 39: ОШИБКИ ЗАКАЗЧИКОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛОТОВ на закупку медицинских изделий
  4. ОБЪЕДИНЕНИЕ В ОДИН ЛОТ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ РАЗЛИЧНЫХ ГРУПП :
  ПРИКАЗ МЭР РФ № 155 ОТ 25.03.14 Г « О ПРЕФЕРЕНЦИЯХ…..»
  ПОД ПРИКАЗ 155 ПОПАДАЮТ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ , ОТНОСЯЩИЕСЯ
  К КОДАМ КЛАССИФИКАТОРА ОКПД2 21 32.50. МЕЖДУ ТЕМ, НЕ ВСЕ МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ОТНОСЯТСЯ К УКАЗАННЫМ ВЫШЕ КОДАМ
  ( НАПРИМЕР, ПЕРЧАТКИ ХИРУРГИЧЕСКИЕ В КЛАССИФИКАТОРЕ ОКПД2
  ИМЕЮТ ОТДЕЛЬНЫЙ КОД И ПОД СФЕРУ ДЕЙСТВИЯ ПРИКАЗА 155 НЕ ПОПАДАЮТ
  ОДНАКО, ПОДПУНКТ «А» ПУНКТА 8 ПРИКАЗА 155
  НЕ ЗАПРЕЩАЮТ ОБЪЕДИНЕНИЕ К ПРИМЕРУ ПЕРЧАТОК И ПЕРЕВЯЗОЧНЫХ
  СРЕДСТВ В РАМКАХ ОДНОЙ ЗАКУПКИ, НО ЗАПРЕЩАЕТ ПРИМЕНЕНИЕ ДОПУСКА ПОЛОЖЕНИЯ ПРИКАЗА 155

## Slide 40: ОШИБКИ ЗАКАЗЧИКОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛОТОВ на закупку медицинских изделий
  5. МОЖНО ЛИ ОБЪЕДИНЯТЬ В СОСТАВЕ ОДНОГО ЛОТА РАЗЛИЧНЫЕ КОДЫ ОКПД
  У ТОВАРОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К РАЗНЫМ ГРУППАМ, ЧТО ПО –МНЕНИЮ
  УЧАСТНИКОВ НЕ СВЯЗАНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛЬНО МЕЖДУ
  СОБОЙ?
  РЕШЕНИЕ КОСТРОМСКОГО УФАС ОТ 05.03.2015Г :
  НАЛИЧИЕ РАЗНЫХ КОДОВ ОКПД МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУПАЕМЫХ В
  ОДНОМ ЛОТЕ НЕ МОЖЕТ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ ОБ ОТСУТСТВИИ
  ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ
  ВНИМАНИЕ!!!
  ИМЕЕТСЯ ПИСЬМО ФАС РОССИИ ОТ 17.10.2014 № ИА/42194/14 «О НАПРАВЛЕНИ
  РАЗЪЯСНЕНИЙ ФАС РОССИИ ПО РАСССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБ И ОБРАЩЕНИЙ….»
  СУТЬ ПИСЬМА: ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ ТОВАРА К ОДНОМУ
  КЛАССИФИКАЦИОННОМУ КОДУ НЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О
  ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СВЯЗИ ТОВАРОВ

## Slide 41: ОШИБКИ ЗАКАЗЧИКОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛОТОВ на закупку медицинских изделий
  6. ОБЪЕДИНЕНИЕ В ОДИН ЛОТ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ С УНИКАЛЬНЫМИ
  ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ( ПРОИЗВОДИМЫМИ ЕДИНСТВЕННЫМ ПРОИЗВОДИ-
  ТЕЛЕМ ) И ДРУГИХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
  СОВЕТ!
  ВЫДЕЛЯТЬ В ОТДЕЛЬНЫЙ ЛОТ ТАКОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ!!!

## Slide 42: ОШИБКИ ЗАКАЗЧИКОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛОТОВ
  РЕШЕНИЕ МОСКОВСКОГО УФАС ОТ 16.04.2016 г
  Жалоба на положение документации Заказчика:
  При описании объекта закупки в ТЗ включено технологически и функционально не связанное медицинское оборудование, что является нарушением п.1, ч.1 ст.33 ФЗ-44, ч.3 ст.17 ФЗ-135 «О защите конкуренции», в частности:
  ( аппарат медицинский наркозно- дыхательный экспертного класса с газоанализатором и модульным операционным монитором, аппарат ИВЛ, велоэргометрический комплекс на базе электрокардиографа, стресс- система)
  Заказчик в возражениях на жалобу указал, что включение в один лот медизделий в такой комплектации не является фунционально и технологически несовместимым, так как оно необходимо для лечения заболеваний сердечно- сосудистой системы, перегородок сердца, мониторинга органов дыхания и ЭКГ- мониторинга
  Решение ФАСА: жалоба признана необоснованной

## Slide 43: ОШИБКИ ЗАКАЗЧИКОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛОТОВ
  РЕШЕНИЕ КУРГАНСКОГО УФАС ОТ 19.02.2016 г
  Жалоба на положение документации Заказчика:
  При описании объекта закупки в ТЗ на поставку расходных материалов и изделий медицинского назначения для стационара закупались разноименные группы товаров: инструменты колющие, шприцы одноразовые стерильные, перевязочные средства ( бинт нестерильный), вата хирургическая, кожный антисептик, стериллизаторы, антибактериальные коврики, индикаторы паровой стериллизации, водорода пероксид, жидкое мыло
  Решение ФАСА: Все товары, указанные в техническом задании Заказчика имеют функциональную связь являются изделиями медицинского назначения и сгруппированы по принципу их функциональной и технологической совместимости в целях возможности обеспечения непрерывного процесса оказания медицинской помощи в стационаре.

## Slide 44: ДОПУСКАЕТСЯ ОБЪЕДИНЕНИЕ В ПРЕДМЕТЕ ЗАКУПКИ ПОСТАВКА МЕДОБОРУДОВАНИЯ И УСЛУГ ПО ЕГО УСТАНОВКЕ И МОНТАЖУ
  РЕШЕНИЕ БУРЯТСКОГО УФАС, от 15.05.2016 г
  Жалоба на положение документации Заказчика:
  В аукционной документации Заказчика на оказание услуг по комплектации и монтажу медицинского оборудования в предмет закупки были включены товары, имеющие разное потребительское значение, что по мнению заявителя нарушало ч.3, ст. 17 ФЗ-135
  Решение ФАСА: Предметом контракта является оказание услуг по комплектации и монтажу перечня медицинского оборудования, которое определено локальными сметными расчетами, утвержденными на строительство больницы. Отклонение от проектного решения будет являться нарушением ч.3 ст 52 Градостроительного кодекса, следовательно Заказчик вправе предусмотреть оказание услуг по монтажу оборудования, связанного с объектом строительства, что не является нарушением ч.3 ст.17 ФЗ-135

## Slide 45: ОШИБКИ ЗАКАЗЧИКОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ЛОТОВ
  РЕШЕНИЕ РОСТОВСКОГО УФАС ОТ 11.02.2016 г
  Жалоба на положение документации Заказчика:
  Заказчик в аукционной документации объединил в один лот медицинские изделия (хирургические перчатки, шприцы, пеленки и лекарственные препараты)
  РЕШЕНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УФАС 2015 Г
  Заказчик в аукционной документации объединил в один лот закупку расходных материалов и анальгетиков для нужд стоматологического отделения поликлиники
  Решение контроля: Для поставки части товара требуется лицензия на фармацевтическую
  деятельность, на поставку остальной части товара- лицензия не
  требуется. Имеет место ограничение количества участников закупки
  и нарушение п.1, ч.1, ст. 33

## Slide 46: РЕГИСТРАЦИОННЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРИ ЗАКУПКЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
  1.ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 532 , 2015 г «О ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РФ В ЧАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОБОРОТУ ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫХ , КОНТРФАКТНЫХ, НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛС , МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В АДМИНИСТРАТИВНОЕ И УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ЧАСТИ ОБРАЩЕНИЯ ЛС И МИ;
  2. ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ ТАК И НЕ ПРИНЯТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОБ ОБРАЩЕНИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ( ЗАКОНОПРОЕКТ БЫЛ ВНЕСЕН В ДУМУ ЕЩЕ В 90 ГОДАХ;
  3. РУ- ЕДИНСТВЕНЫЙ ФИЛЬТР, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ЗАКАЗЧИКУ ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

## Slide 47: МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
РЕЕСТР МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
( ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ)
http://www. roszdravnadzor.ru
ВАЖНО ПОМНИТЬ, ЧТО:
Медицинские изделия, имеющие одинаковое назначение, могут иметь совершенно разные названия в реестре
Некоторые медицинские изделия могут указываться в приложении
к РУ и поиск изделия по реестру даст неадекватный ответ
( простынь медицинская, бахиллы операционные и тд часто не
регистрируются , а регистрируются как комплект белья операцион-
ного, в приложении к РУ указываются простыни, бахиллы)

## Slide 48: РЕГИСТРАЦИОННЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРИ ЗАКУПКЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
  ТРЕБОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОПИИ РУ В ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ
  КАК ЭТО ТРАКТУЕТСЯ В ФЗ-44?
  ПУНКТ 3 ЧАСТЬ 5 СТ.66 ЗАКОНА:
  «ЕСЛИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ УСТАНОВЛЕНЫ
  ТРЕБОВАНИЯ К ТРУ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ УКАЗАННЫХ ДОКУМЕНТОВ
  ПРЕДУСМОТРЕНО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ , ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ ДОЛЖНА
  СОДЕРЖАТЬ КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СООТВЕТСТВИЕ ТРУ ,
  ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
  РФ.

## Slide 49: РЕГИСТРАЦИОННЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРИ ЗАКУПКЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
  ТРЕБОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОПИИ РУ В ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ
  В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 4 СТ.38 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 323, 2011 Г «ОБ ОСНОВАХ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН» НА ТЕРРИТОРИИ РФ РАЗРЕШАЕТСЯ ОБРАЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ , ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ.
  ДОКУМЕНТОМ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИМ ФАКТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

## Slide 50: РЕГИСТРАЦИОННЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРИ ЗАКУПКЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
  ТРЕБОВАНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КОПИИ РУ В ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ
  ПУНКТ 2 СТ.456 ГК РФ:
  « ПРОДАВЕЦ ОБЯЗАН ОДНОВРЕЕННО СПЕРЕДАЧЕЙ ВЕЩИ ПЕРЕДАТЬ ПОКУПАТЕЛЮ ЕЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, А ТАКЖЕ ОТНОСЯЩИЕСЯ К НЕЙ ДОКУМЕНТЫ ( ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ, СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА, ИНСТРУКЦИЮ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ»
  ПРИ ЭТОМ НОРМЫ ГК РФ НЕ ОБЯЗЫВАЮТ ЗАКАЗЧИКА ТРЕБОВАТЬ РУ НА МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ОДНОВРЕМЕННО С ПЕРЕДАЧЕЙ ТОВАРА
  РАЗЪЯСНЕНИЕ ФАС РОССИИ ОТ 23.10.2014Г № АД/43043/14

## Slide 51: РЕГИСТРАЦИОННЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ПРИ ЗАКУПКЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ
  ОТСУТСТВИЕ ТАКОГО ТРЕБОВАНИЯ КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ КАК НАРУШЕНИЕ АНТИМОНОПОЛЬНЫМ ОРГАНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ФАС РФ ОТ 21.01.2016 Г ПО ДЕЛУ П-449/15/АК 1075-15
  РЕШЕНИЕ КРАСНОЯРСКОГО УФАСА РФ ОТ 30.12.2016 Г ПО ДЕЛУ № 2431;
  РЕШЕНИЕ ДАГЕСТАНСКОГО УФАСА РФ ОТ 18.03.2015 Г ПО ДЕЛУ № 165-А-2015;
  РЕШЕНИЕ НОВОСИБИРСКОГО УФАСА РФ ОТ 24.10.2014 Г ПО ДЕЛУ № 08-01-399;
  В ДЕЙСТВИЯХ ТАКИХ ЗАКАЗЧИКОВ УСМАТРИВАЕТСЯ НАРУШЕНИЕ Ч. 4.2 СТ.7.30 КоАП РФ

## Slide 52: ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ
  1. КОПИЯ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ
  БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЯ К НЕМУ
  «ПРИКАЗ РОСЗДРАВНАДЗОРА ОТ 16.01.13Г № 40-ПР/13»
  « ……. ПРИЛОЖЕНИЕ К РУ ЯВЛЯЕТСЯ ЕГО СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ»
  ВЫВОД: ЗАЯВКА УЧАСТНИКА ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ КОПИЮ РУ
  С ПРИЛОЖЕНИЕМ К НЕМУ
  РЕШЕНИЕ ИРКУТСКОГО УФАС ОТ 02.02.2017 ПО ДЕЛУ № 65:
  Заказчик отклонил заявку участника в связи с непредставлением документов и информации, предусмотренных ч.5 ст.66 ФЗ-44: во второй части заявки представлена копия РУ на изделия полимерные для анестезиологии и реаниматологии БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЯ №1. В копии РУ отсутствует информация относительно товара «Маска наркозная», предусмотренная ТЗ Заказчика
  РЕШЕНИЕ УФАС: ДЕЙСТВИЯ КОМИССИИ ЗАКАЗЧИКА ПРАВОМЕРНЫ

## Slide 53: ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ
  2. НЕСООТВЕТСТВИЕ НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА В ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ
  И КОПИИ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ
  ПРИМЕР: В ЗАЯВКЕ УЧАСТНИКА УКАЗАН «ХАЛАТ МДИЦИНСКИЙ
  ОДНОРАЗОВЫЙ», А В РУ- «ХАЛАТ ХИРУРГИЧЕСКИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ»
  ВЫВОД:
  ХАЛАТ МЕДИЦИНСКИЙ ОДНОРАЗОВЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ МИ И В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ № 532 ОТ 31.12.2014 Г УСТАНАВЛИВАЕТСЯ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОБРАЩЕНИЕ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ МИ
  ОСНОВАНИЕ:
  СТ.38 ФЗ 323 «ОБРАЩЕНИЕ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РФ ЗАПРЕЩАЕТСЯ»

## Slide 54: ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ
  2. НЕСООТВЕТСТВИЕ НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА В ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ
  И КОПИИ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ
  ПРИМЕР:
  ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ ЗАЯВИТЕЛЯ ЖАЛОБЫ СОДЕРЖАЛА В СВОЕМ СОСТАВЕ КОПИЮ РУ НА ШПРИЦЫ ТРЕХКОМПОНЕНТНЫЕ ИНЪЕКЦИОННЫЕ ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ С ИГЛАМИ И БЕЗ ИГЛ, В ТО ВРЕМЯ КАК К ПОСТАВКЕ ПРЕДЛАГАЛСЯ ШПРИЦ ИНСУЛИНОВЫЙ, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЛСЯ ПРЕДМЕТОМ ЗАКУПКИ
  ВЫВОД АНТИМОНОПОЛЬНОГО ОРГАНА САРАТОВСКИЙ УФАС ОТ 04.02.16 ПО ДЕЛУ 15-16:
  ЗАЯВИТЕЛЬ ЖАЛОБЫ НЕ ПРЕДСТАВИЛ КОПИЮ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО СООТВЕТСТВИЕ ТОВАРА ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
  АНАЛОГИЧНЫЕ СИТУАЦИИ В РЕШЕНИЯХ ДРУГИХ ТЕРУПРАВЛЕНИЙ ФАС:
  ВОЛОГОДСКИЙ УФАС ОТ 30.07.15 Г ДЕЛО № 5-2/183-15
  САРАТОВСКИЙ УФАС ОТ 09.07.15 Г № 216-15

## Slide 55: ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ
  2. НЕСООТВЕТСТВИЕ НАИМЕНОВАНИЯ ТОВАРА В ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ
  И КОПИИ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ
  «ЕСЛИ ЗАКАЗЧИК В ОПИСАНИИ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ ( В ТЗ) УКАЗАЛ НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ, НЕ СОВПАДАЮЩЕЕ С УКАЗАННЫМ В РУ ТОВАРА, ПРЕДЛАГАЕМОГО УЧАСТНИКОМ К ПОСТАВКЕ , ТО УЧАСТНИК МОЖЕТ РЯДОМ С НАИМЕНОВАНИЕМ , СОДЕРЖАЩИМСЯ В ТЗ
  УКАЗАТЬ НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА СОГЛАСНО РУ И ТЕМ САМЫМ ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ НА ЭТАПЕ РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК»
  РЕШЕНИЕ УФАС РФ ОТ 31.08.2015 Г № 454

## Slide 56: ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ
  3. НАБОР МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ИЛИ ЕГО СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ???
  РЕШЕНИЕ КУРГАНСКОUО УФАС ОТ 06.10.16 Г № 05-02/182-16
  ЗАКАЗЧИКУ ТРЕБОВАЛСЯ НАБОР РЕАГЕНТОВ
  ПОСТАВЩИК ПРЕДСТАВИЛ В СОСТАВЕ ЗАЯВКЕ ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ НАБОРА:
  -реагент 1 СИСТЕМНЫЙ ГЕМОЛИЗИРУЮЩИЙ РАСТВОР
  -реагент 2 КАЛИБРОВОЧНЫЙ РАСТВОР
  -реагент 3 КОНТРОЛЬНЫЙ РАСТВОР №1
  реагент 4 _____________ №2
  реагент 5 _____________ №3
  Указанные реагенты представляют собой отдельные самостоятельные медицинские изделия, имеющие РУ, которые могут быть при этом поставлены в одной упаковке
  НА КАЖДЫЙ ВИД РЕАГЕНТОВ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ОТДЕЛЬНЫЕ РУ, СОДЕРЖАЩИЕ УКАЗАНИЯ О ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ РЕАГЕНТА ДЛЯ КОНКРЕТНОГО АНАЛИЗАТОРА
  РЕШЕНИЕ УФАСА: ОТКЛОНЕНИЕ ЗАЯВКИ ЗАКАЗЧИКОМ НЕОБОСНОВАНО

## Slide 57: ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ
  4. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ
  ВАРИАНТ 1
  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УЧАСТНИКОМ ЗАКУПКИ КОПИИ РУ, В КОТОРОЕ ВПОСЛЕДСТВИИ ВНОСИЛИСЬ ИЗМЕНЕНИЯ
  ВАРИАНТ 2
  НА ПРЕДЛАГАЕМОЕ К ПОСТАВКЕ МЕДИЗДЕЛИЕ БЫЛО ВЫДАНО НОВОЕ РУ

## Slide 58: ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ
  3. НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ
  РЕШЕНИЕ КАЛУЖСКОГО УФАС ОТ 18.05.2017 Г ПО ЖАЛОБЕ№ 92-03/2017
  ЗАКАЗЧИК ОБЪЯВИЛ ЗАКУПКУ МОНИТОРА МЕДИЦИНСКОГО ФЕТАЛЬНОГО МАТЕРИ И ПЛОДА
  НА ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ БЫЛО ВЫДАНО 15 АВГ 2016 Г НОВОЕ РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ, ПОСТАВЩИК ПРЕДСТАВИЛ СТАРОЕ РУ, УЖЕ НЕ ДЕЙСТВУЮЩЕЕ.
  ОДНАКО, НОМЕРА РУ СОВПАДАЛИ
  ЗАКАЗЧИК УСТАНОВИЛ, ЧТО СТАРОЕ РУ УТРАТИЛО СИЛУ В СВЯЗИ С ВЫДАЧЕЙ НОВОГО РУ
  ВЫВОД: ДЕЙСТВИЯ ЗАКАЗЧИКА ПО ОТКЛОНЕНИЮ ЗАЯВКИ БЫЛО ПРИЗНАНО
  ПРАВОМЕРНЫМ

## Slide 59: НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ПРИ ЗАКУПКАХ МЕДИЗДЕЛИЙ ПП № 102
СЛОЖНОСТИ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПП РФ №102
3. В случае непредставления сертификата СТ-1 заявка поставщика в соответствии с ФЗ-44 подлежит отклонению, ввиду отсутствия документа, предусмотренного ППРФ №102
ОДНАКО!
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО
ОКРУГА ОТ 14 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА ПО ДЕЛУ А-53-14463/2016
Cуть: «СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА МОЖЕТ ПОДТВЕРЖДАТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО СЕРТИФИКАТОМ СТ-1, НО И ИНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ , ВЫДАННЫМИ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ .

## Slide 60: НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ПРИ ЗАКУПКАХ МЕДИЗДЕЛИЙ ПП № 102
СЛОЖНОСТИ УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ПП РФ №102
ССЫЛКА В АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА НЕОБХОДИМОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ СТРАНЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРОВ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НА СЕРТИФИКАТ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОВАРА НАРУШАЕТ ПО МНЕНИЮ СУДЕБНОГО ОРГАНА ЧАСТЬ 1 СТ. 64 ЗАКОНА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ
СУД ПОСЧИТАЛ, ЧТО НОРМА ЗАОНА ВЫШЕ НОРМАТИВНО- ПРАВОВОГО ДОКУМЕНТА ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

## Slide 61: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 14 АВГУСТА 2017Г № 968 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА № 102» ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 14 АВГУСТА 2017Г № 967 «ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИЗ ПВХ»

## Slide 62
ЭТИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОЗДАЮТ СПЕЦИАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ЗАКУПОК для расходных медицинских изделий из поливинилхлорида. Эти изделия используются для аппаратов искусственной вентиляции легких, переливания крови, искусственного кровообращения и др.
Внесены изменения в Постановленияе 102, в соотвествие с которыми для использования ограничений на допуск импортных аналогов теперь достаточно одного российского участника.
Постановление 102 дополнено перечнем №2 медицинских изделий одноразового применения из поливинилхлоридных пластиков, происходящих из иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, отличные от общего правила.
Отклоняться будут все заявки других поставщиков, если будет подана хотя бы одна заявка российского (включая страны ЕврАЗЭС) производителя медизделий их ПВХ. "второй лишний«
Производители эти должны быть внесены в специально создаваемый Реестр медицинских изделий

## Slide 63: http://minpromtorg.gov.ru/docs/list/

## Slide 64: Важные изменения
28
Порядок обоснования НМЦК на поставку:
мед. изделий из ПВХ пластика;
средств реабилитации инвалидов
Постановление Правительства РФ от 14.08.2017 N 967 "Об особенностях осуществления закупки медицинских изделий одноразового применения (из ПВХ…»
В реестре по состоянию на 08.11.2017 – 1 компания
АО Группа компаний «МЕДПОЛИМЕРПРОМ»
Приказ Минздрава России от 04.10.2017 № 759н/3450
Распоряжение Правительства РФ от 18.09.2017 № 1995-р

## Slide 65: Новый порядок расчета НМЦК при закупке мед. изделий
из поливинилхлоридных пластиков
31
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 04.10.2017 № 759н/3450
Методика расчета начальной (максимальной) цены контракта на поставку медицинских изделий, включенных в перечень 2, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2015 г. № 102.
Действует с 07.11.2017
Данные для расчета
Источник сведений
Начальная (максимальная) цена мед.изделия (ЦнмцN)
Сайт Минздрава России
Коэффициент уровня инфляции (И)
Закон о федеральном бюджете на соответствующий год
Коэффициент локализации (Кл)
Сайт Минздрава РФ
Цзак = (Цнмц1 x Кед1 + Цнмц2 x Кед2 + Цнмц3 x Кед3 + ... + ЦнмцN x КедN), где:
Цзак - начальная (максимальная) цена контракта (рубли);
Цнмц1 ... ЦнмцN - начальная (максимальная) цена медицинского изделия (рубли); Кед1 ... КедN - количество закупаемых медицинских изделий (штуки).
ЦацN -Средневзвешенная цена мед. изделия рассчитывается Аналитическим центром при Правительстве РФ ежегодно до 01.11.
Кл- коэф. Локализации рассчитывается
Минпромторгом России ежегодно до 01.11
ЦнмцN = ЦацN x И x Кл

## Slide 66
Начальная (максимальная) цена контракта для целей осуществления закупок медицинских изделий, включенных в перечень, рассчитывается заказчиком по формуле:
Цзак = (Цнмц1 х Кед1 + Цнмц2 х Кед2 + Цнмц3 х Кед3 + … + ЦнмцN х КедN),
где:
  Цзак – начальная (максимальная) цена контракта (рубли);
Цнмц1…ЦнмцN – начальная (максимальная) цена медицинского изделия (рубли);
Кед1…КедN – количество закупаемых медицинских изделий (штуки).
Причем:
ЦнмцN = ЦацN х И х Кл,
где:
ЦацN – средневзвешенная цена в расчетном периоде медицинского изделия, включенного в
рассчитываемая Аналитическим центром при Правительстве Российской
и ежегодно представляемая до 1 ноября в Министерство здравоохранения
перечень, Федерации Российской
Федерации для размещения на официальном сайте Министерства
здравоохранения Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (Рассчитывается с учетом методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утверждаемых федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в соответствии с частью 20 статьи 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ)
И – коэффициент, соответствующий уровню инфляции, установленному федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год.

## Slide 67
При расчете
средневзвешенной цены
медицинских
изделий, включенных
в перечень (Цац), для заключения контрактов на их поставку в 2017 году, расчетным периодом является 2015 год, при этом коэффициент И соответствует уровню инфляции, установленному Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». В последующие календарные годы расчетным периодом являются 12 месяцев, предшествующие месяцу, в котором осуществляется расчет средневзвешенной цены медицинских изделий.
Утвердить основные характеристики федерального бюджета на 2017 год, определенные исходя из …уровня инфляции, не превышающего 3,8 процента (декабрь 2017 года к декабрю 2016 года).
Кл – коэффициент
локализации,
рассчитываемый Министерством
промышленности и
торговли Российской Федерации и ежегодно представляемый до 1 ноября в Министерство
здравоохранения Российской
Федерации
для размещения на официальном сайте
Министерства здравоохранения Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».
При расчете коэффициента локализации Кл учитывается степень локализации производства медицинских изделий Др, определенная графиком реализации комплексного проекта по расширению и (или) локализации производства медицинских изделий (Пункт 3 Правил отбора организаций, реализующих в 2017 - 2024 годах комплексные проекты по расширению и (или) локализации производства медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков, в целях осуществления конкретной закупки такой продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14 августа 2017 г. № 967 «Об особенностях осуществления закупки медицинских изделий одноразового применения (использования) из поливинилхлоридных пластиков для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)

## Slide 68
Коэффициент локализации рассчитывается по формуле:
Др + (100% – Др) х Кв
Кл = ----------------------------------,
100%
где:
Др – показатель степени локализации (в процентах) согласно графику реализации
комплексного проекта;
Кв - валютный коэффициент, учитывающий изменение курса доллара США и рассчитываемый одновременно с расчетом коэффициента локализации Кл посредством деления курса доллара США, действующего на последний день месяца, предшествующего месяцу расчета коэффициента локализации Кл, на средний курс доллара США за расчетный период (с 1 ноября прошлого года по последний день месяца предшествующего месяцу расчета Кл) по формуле:
𝐊в = Курс доллара (США) посл день мес
перед расчетом Кл
посл день мес
перед расчетом Курс доллара(США)
Кл
𝐍дней
Курс доллара США на соответствующую дату определяется по данным Центрального банка
Российской Федерации.

## Slide 69
Коэффициенты локализации по наименованиям медицинских изделий, которые
предусмотрены графиком реализации комплексного проекта по расширению и локализации
производства медизделий из ПВХ-пластиков, опубликовал Минпромторг. Ведомство рассчитало коэффициенты на 2017 и 2018 годы по шести показателям (Письмо от 31.10.2017 № ЦС- 71651/19):
Кл за 2018 год для:
Устройств для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов - 0,999; (Кл = (95% + (100% - 95%) * 0,98) / 100%)
Контейнеров для заготовки, хранения и транспортирования донорской крови и ее компонентов - 0,99; (Кл = (50% + (100% - 50%) * 0,98) / 100%)
Расходных материалов для аппаратов искусственной вентиляции легких - 0,99; (Кл = (50% + (100% - 50%) * 0,98) / 100%)
Расходных материалов для аппаратов донорского плазмафереза/тромбоцитофереза - 0,98;
(Кл = (0% + (100% - 0%) * 0,98) / 100%)
Расходных материалов для аппаратов искусственного (экстрокорпорального) кровообращения - 0,98;
(Кл = (0% + (100% - 0%) * 0,98) / 100)
Мочеприемников/калоприемников - 0,98 (Кл = (0% + (100% - 0%) * 0,98) / 100%)

## Slide 70: Постановление Правительства РФ от 4 декабря 2017 г. N 1469
"Об ограничениях и условиях допуска стентов для коронарных артерий металлических непокрытых, стентов
для коронарных артерий, выделяющих лекарственное
средство (в том числе с нерассасывающимся полимерным покрытием и с рассасывающимся полимерным покрытием),
катетеров баллонных стандартных для коронарной ангиопластики, катетеров аспирационных для эмболэктомии (тромбэктомии), происходящих из иностранных государств,
для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд« (действует с 14.12.2017 по 01.07.2018)

## Slide 71: Постановление Правительства РФ от 4 декабря 2017 г. N 1469
1. Установить, что для целей осуществления закупок
стентов для коронарных артерий металлических непокрытых,
стентов для коронарных артерий, выделяющих лекарственное средство (в том числе с нерассасывающимся полимерным покрытием и с рассасывающимся полимерным покрытием),
катетеров баллонных стандартных для коронарной ангиопластики,
катетеров аспирационных для эмболэктомии (тромбэктомии) (далее - стенты
для коронарных артерий и катетеры)
для обеспечения государственных и муниципальных нужд заказчик отклоняет все заявки по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе (окончательные предложения), содержащие
о поставке стентов для коронарных артерий из иностранных государств, при условии, что
и катетеров,
на участие в
предложения происходящих определении
поставщика подано не менее одной удовлетворяющей
требованиям извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке заявки (окончательного предложения), которая содержит предложение о поставке стентов для коронарных артерий и катетеров, страной происхождения которых является Российская Федерация.
Комментарий: запрос котировок применять можно, а также п.4. ст. 93?

## Slide 72: Постановление Правительства РФ от 4 декабря 2017 г. N 1469
2. Подтверждением страны происхождения стентов для коронарных артерий и катетеров является один
из следующих документов:
а) сертификат о происхождении товара, выдаваемый уполномоченным органом (организацией) государства - члена Евразийского экономического союза по форме, установленной Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 г., и в соответствии с критериями определения страны происхождения товаров, предусмотренными указанными Правилами;
б) подтверждение производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, выданное Министерством промышленности и торговли Российской Федерации до 30 ноября 2017 г. включительно в установленном им порядке в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 "О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации";
в) заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской
Федерации, выдаваемое Министерством промышленности и торговли Российской декабря 2017 г. в порядке, установленном Правилами выдачи заключения о производства промышленной продукции на территории Российской Федерации,
Федерации с 1 подтверждении утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 г. N 550 "О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации и внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719".

## Slide 73: Постановление Правительства РФ от 4 декабря 2017 г. N 1469
В случае если заявка (окончательное предложение), содержащая предложение о поставке стентов для коронарных артерий и катетеров, происходящих из иностранных государств, не отклоняется в соответствии с установленными настоящим постановлением ограничениями, применяются условия допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Установить, что с целью ограничения допуска стентов для коронарных артерий и катетеров, происходящих из иностранных государств, не могут быть предметом одного контракта (одного лота) стенты для коронарных артерий и катетеры и иные виды медицинских изделий, а также 2 и более вида медицинских изделий, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

## Slide 74: Постановление Правительства РФ от 4 декабря 2017 г. N 1469
5. Установленные настоящим постановлением ограничения допуска стентов для коронарных артерий и катетеров не применяются в следующих случаях:
а) размещение извещений об осуществлении закупок стентов для коронарных артерий и катетеров в единой информационной системе в сфере закупок и (или) направление приглашений принять участие в определении поставщика закрытым способом, осуществленные до вступления в силу настоящего постановления;
б) осуществление закупок стентов для коронарных артерий и катетеров заказчиками, указанными в части 1 статьи 75 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", на территории иностранного государства для обеспечения своей деятельности на этой территории.